## Лист1
Приложение N 11
к приказу Минэнерго России
от 05.05.2016 N 380
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение
к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей
максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Акционерного Общества "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
полное наименование
субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2023 год
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок за 2022 год, тыс. рублей | Индекс сметной стоимости | Плановые значения стоимости на 2023 год, тыс. рублей2)
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Ленинградская область | нд3) | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+ п.1.1.4+п.1.1.5]: | 11507.51 | 8484.7 | 10346.056 | 10112.7553 | нд | нд | 452.2521
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения НН/СН2 | 83.364 | 58.799 | 70.253 | 70.8053 | 1839.728 | 1.04 | 135.4731
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения НН/СН2 | 13.146 | 15.901 | 10.803 | 13.2833 | 4902.193 | 1.08 | 70.3269
1.1.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения НН/СН2 и (или) диапазоне мощности до 15 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения СН2 и (или) диапазоне мощности до 15 кВт | 11411 | 8410 | 10265 | 10028.6667 | 23.859 | 1.03 | 246.4522
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения ВН и (или) диапазоне мощности до 15 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+ п.1.2.4+п.1.2.5] | 19969.121 | 19568.082 | 12467.705 | 17334.9693 | нд | нд | 352.8245
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения НН/СН2 | 15.119 | 19.546 | 5.809 | 13.4913 | 1839.728 | 1.04 | 25.8132
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения НН/СН2 | 30.002 | 27.536 | 23.896 | 27.1447 | 4902.193 | 1.08 | 143.7139
1.2.3 | строительство пунктов секционирования, на уровне напряжения НН/СН2 и (или) диапазоне мощности до 150 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, на уровне напряжения СН2 и (или) диапазоне мощности до 150 кВт | 19924 | 19521 | 12438 | 17294.3333 | 10.29 | 1.03 | 183.2975
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), на уровне напряжения ВН и (или) диапазоне мощности до 150 кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменя.тся указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.