## 14-15-16
Приложение №2
Показатели Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Акционерного общества «ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области» на период 2020 – 2024 г.г.
№ п/п | Наименование мероприятия | Адрес объекта внедрения | Наименование целевого показателя энергоэффективности |  | Выделенные источники финансирования, тыс.руб., c НДС |  |  |  |  | Период внедрения | Освоение источников, тыс. руб., без НДС | [5 empty] | Экономия энергоресурса в натуральном выражении |  |  |  |  | Экономический эффект мероприятий за период программы 2020-2024 г.г. |  | Срок окупаемости затрат, лет
[5 empty] | Всего (планово-фактические показатели) | в том числе |  |  |  |  | Всего | 2020-й год (фактические показатели) | 2021-й год (фактические показатели) | 2022-й год (фактические показатели) | 2023-й год (плановые показатели) | 2024-й год (плановые показатели) | на конец 2020-го года (расчетные показатели) | на конец 2021-го года (расчетные показатели) | на конец 2022-го года (расчетные показатели) | на конец 2023-го года (планово-расчетные показатели) | на конец 2024-го года (планово-расчетные показатели) | в натуральном выражении | в тыс. руб., без НДС
[6 empty] | фед. бюджет | рег. бюджет | мест. бюджет | внебюджетные источники (планово-фактические показатели)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26
1 | Инвестиционные мероприятия
1.1. | Реконструкция и техническое перевооружение ТП (в т.ч. перевод сетей на более высокий класс напряжения) | ТП находящиеся на балансовой ответственности АО "ЛОЭСК" | Динамика снижения балансовых потерь э/э при ее передаче потребителям | кВт*ч | 4985.0071 | - | - | - | 4985.0071 | 2020-2021; 2023 | 4159.6139 | 3293.9343 | 26.5248 | 14.9359 | 824.219 | 0 | 310160 | 13929 | 0 | 371461 | 0 | 695550 | 2580.6294 | 6.3
1.2. | Реконструкция и техническое перевооружение КЛ, ВЛ - 0,4кВ | Электрические сети филиалов АО "ЛОЭСК" | Динамика снижения балансовых потерь э/э при ее передаче потребителям | кВт*ч | 26902.2588 | - | - | - | 26902.2588 | 2020; 2022-2023 | 21134.384 | 8648.9181 | 493.2629 | 3483.9309 | 8120.1457 | 388.1264 | 1041998 | 0 | 366862 | 220256 | 0 | 1629116 | 5927.2265 | 6.6
1.3. | Реконструкция и техническое перевооружение КЛ, ВЛ - 6(10)кВ | Электрические сети филиалов АО "ЛОЭСК" | Динамика снижения балансовых потерь э/э при ее передаче потребителям | кВт*ч | 247.2681 | - | - | - | 247.2681 | 2021 | 181.7587 | 181.7587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415181 | 0 | 0 | 0 | 415181 | 1457.2936 | 13.9
1.4. | Итого по разделу I: | Суммарные достигаемые числовые значения целевых показателей энергоэффективности, в натуральном выражении по разделу 1 | кВт*ч |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1352158 | 429110 | 366862 | 591717 | 0 | 2739847 | - | -
|  |  | т.у.т. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465.8184 | 147.8284 | 126.384 | 203.8465 | 0 | 943.8773 | - | -
|  | Итог по разделу 1 |  |  | 32134.5341 | 0 | 0 | 0 | 32134.5341 | 2020-2023 | 25475.7567 | 12124.6111 | 519.7877 | 3498.8668 | 8944.3647 | 388.1264 | 465.8184 | 147.8284 | 126.384 | 203.8465 | 0 | 943.8773 | 9965.1495 | -
2 | Организационно-технические мероприятия
2.1. | Установка технических приборов и систем учета в точках приема/отпуска э/э, для определения баланса, определения источников технологических и коммерческих потерь | ТП, РП, находящиеся на балансовой и эксплуатационной ответственности АО "ЛОЭСК" | Динамика снижения балансовых потерь э/э при ее передаче потребителям | кВт*ч | 59276.8337 | - | - | - | 59276.8337 | 2020 | 35733.3334 | 35733.3334 | - | - | - | bar: 16 to 26
2.2. | Установка компонентов АИИС КУЭ с последующей ингтеграцией в единую АИИС КУЭ | ТП, РП, находящиеся на балансовой и эксплуатационной ответственности АО "ЛОЭСК" | Динамика снижения балансовых потерь э/э при ее передаче потребителям | кВт*ч | 6509.5106 | - | - | - | 6509.5106 | 2019 | - | - | - | - | - | bar: 16 to 26
2.3. | Создание интеллектуальной системы учета (ИСУ) на базе ПО "Пирамида 2.0." | Границы балансовой принадлежности АО "ЛОЭСК" | Динамика снижения балансовых потерь э/э при ее передаче потребителям | кВт*ч | 1308442.9057 | - | - | - | 1308442.9057 | 2020-2024 | 1106227.9528 | 95627.1842 | 235667.6589 | 272180.5989 | 279440.1311 | 223312.3796 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.4. | Итого: Снижене процента относительных потерь. | - | - | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 0.016592 |  | - | - | - | -
[17 empty] | - |  |  | 0,0146544 |  | - | - | -
2.5. | Итого по разделу II: | Суммарные достигаемые числовые значения целевых показателей энергоэффективности, в натуральном выражении по разделу 2 | кВт*ч |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 16 to 26
|  |  | т.у.т. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | bar: 16 to 26
|  | Итог по разделу 2 |  |  | 1374229.2499 | - | - | - | 1374229.2499 | 2020-2024 | 1141961.2862 | 131360.5176 | 235667.6589 | 272180.5989 | 279440.1311 | 223312.3796 | - | - | - | - | - | - | - | -
2.6. | Итог по Программе: |  |  |  | 1406363.784 | - | - | - | 1406363.784 | 2020-2024 | 1167437.0429 | 143485.1287 | 236187.4466 | 275679.4657 | 288384.4958 | 223700.5061 | 465.8184 | 147.8284 | 126.384 | 203.8465 | 0 | 943.8773 | 9965.1495 | -
Врио главного инженера АО "ЛОЭСК" |  |  | Ю.А. Борисов
Начальник производственно-технической службы АО "ЛОЭСК" |  |  | А.Б. Миневрин
Главный специалист производственно-технической службы АО "ЛОЭСК" |  |  | Д.И. Вьюшков