## ССР
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Выб, Стр-во склада с навесом для двух автомобилей для Участка №9 РЭС "Южный" "Северэлектросети" в г. Высоцк Выборгского р-на (19-1-05-1-11-04-2-0471)
(наименование стройки)
Составлен в ценах ТСНБ-ЛО 2014 с пересчетом в цены IV кв. 2022 года
руб.
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  |  | Общая сметная стоимость
|  |  | проектно-изыскательские работы | строительных работ | монтажных работ | оборудова-ния, мебели инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Проектно-изыскательские работы | 298333.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298333.39
2 |  | Глава 1. Подготовка территории строительства
3 | 01-01-01 | Демонтаж | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Итого по главе 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Глава 1. Основные объекты строительства
6 | 02-01-01 | Общестроительные работы (КМ, КЖ, АР) АБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 02-01-02 | Система электроснабжения АБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 02-01-03 | Водоснабжение и водоотведение АБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 02-01-04 | Отопление и вентиляция АБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 02-01-05 | Система охранной сигнализации и система управления контроля доступа АБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 02-01-06 | Охраное телевидение АБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 02-01-06 | Пожарная сигнализация АБК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 01-01-01 | Общестроительные работы (КМ, КЖ, АР) Склад | 0 | 3099196.36 | 0 | 0 | 0 | 3099196.36
14 | 01-01-02 | Система электроснабжения Склад | 0 | 199362.85 | 358461.0583 | 0 | 20931.75 | 578755.6583
15 |  | Итого по главе 2 | 0 | 3298559.21 | 358461.0583 | 0 | 20931.75 | 3677952.0183
16 |  | Итого по главам 1-2 | 0 | 3298559.21 | 358461.0583 | 0 | 20931.75 | 3677952.0183
17 |  | Глава 4. Наружные сети и сооружения.
18 | Локальная смета № 20-В-НВК | Наружные сети водопровода и канализации. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | Итого по главе 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | Итого по главам 1-4 | 0 | 3298559.21 | 358461.0583 | 0 | 20931.75 | 3677952.0183
21 |  | Глава 5. Благоустройство и озеленение территории
22 | 05-01-01 | Благоустройство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | Итого по главе 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | Итого по главам 1-5 | 0 | 3298559.21 | 358461.0583 | 0 | 20931.75 | 3677952.0183
25 |  | Глава 6. Временные здания и сооружения
26 | 06-01-01 | Временные здания и сооружения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | Итого по главе 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | Итого по главам 1-6 | 0 | 3298559.21 | 358461.0583 | 0 | 20931.75 | 3677952.0183
29 |  | Глава 7. Прочие работы и затраты
30 | ГСНр81-05-02-2001 табл.2 п1.4 | Зимнее удорожание 1,41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | Итого по главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | Итого по главам 1-7 | 0 | 3298559.21 | 358461.0583 | 0 | 20931.75 | 3677952.0183
33 |  | Глава 9. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор
34 | Договор №00-0266/2020ПИР от 20.04.2020г. | Средства на оплату проектных работ - 1393260,32 руб. 00 коп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Договор №00-0267/2020ПИР от 20.04.2020г. | Средства на оплату проектных работ - 298333,33руб. 00 коп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | Итого по главе 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | Итого по главам 1-9 | 0 | 3298559.21 | 358461.0583 | 0 | 20931.75 | 3677952.0183
38 | ТСН -2001 п.2.4.17, 2% | Средства на возмещение расходов по оплате непредвиденных работ и затрат | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | Итого без НДС | 298333.39 | 3298559.21 | 358461.0583 | 0 | 20931.75 | 3976285.4083
40 | Расп.№4-37-2406/4 от 27.01.04г. 20% | Средства на покрытие затрат по уплате налога на добавленную стоимость | 59666.68 | 659711.842 | 71692.2117 | 0 | 4186.35 | 795257.0837
41 |  | ИТОГО по сводному сметному расчету | 358000.07 | 3958271.052 | 430153.27 | 0 | 25118.1 | 4771542.492
Руководитель проектной организации
(подпись(инициалы, фамилия)
Главный инженер проекта
(подпись(инициалы, фамилия)
Начальник сметного отдела
(подпись(инициалы, фамилия)
Заказчик
(подпись(инициалы, фамилия)

## ЛС ПИР
Смета №1
на проектные (изыскательские) работы
Наименование предприятия, здания, сооружения |  | Выб, Стр-во склада с навесом для двух автомобилей для Участка №9 РЭС "Южный" "Северэлектросети" в г. Высоцк Выборгского р-на (19-1-05-1-11-04-2-0471)
Стадия проектирования |  | Рабочий проект
Вид проектных или изыскательских работ |  | Выб, Стр-во склада с навесом для двух автомобилей для Участка №9 РЭС "Южный" "Северэлектросети" в г. Высоцк Выборгского р-на (19-1-05-1-11-04-2-0471)
Наименование проектной (изыскательской) организации
Наименование организации заказчика
Сметный расчет составлен по следующим документам |  | 1) Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Москва 2003г.
Дата создания ЛС |  | 2021-12-30
Дата изменения ЛС
№ п/п | Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ | Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (объём строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена |  | Стоимость работ, Руб.
1 | Стоимость на разработку проектно-сметной документации на строительство склада с навесом для двух автомобилей для Участка №9 РЭС "Южный" "Северэлектросети" в г. Высоцк Выборгского р-на | Объекты жилищно-гражданского строительства. Москва 2003 г. | тыс..руб. | ((313,828+1,343*1)*1000= |  | 315171
Глава 8. Таблица 25, п.1
Для данного объекта:
А = 313,828 тыс.руб.,
В = 1,343 тыс.руб.,
Х = 1 рабочих мест;
Итого: Склад с навесом для двух автомобилей Участка №9 РЭС "Южный" Филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электросети" в г. Высоцк, Выборгского района ЛО | [5 empty] | 315171
№ | Склад с навесом для двух автомобилей Участка №9 РЭС "Южный" Филиала АО "ЛОЭСК" "Северные электросети" в г. Высоцк, Выборгского района ЛО |  |  |  | Коэффициент | Значение
1 | Итого |  |  |  |  | 315171
2 | Итого с индексом на IV квартал 2022 (к уровню цен 1.01.2001г.) |  |  |  | 4.37 | 1377297.27
| Стоимость проектных работ с учетом корректирующего коэффициента |  |  |  | 0.21661 | 298333.3885
3 | Итого без НДС |  |  |  |  | 298333.3885
4 | НДС, 20% |  |  |  | 0,20 | 59666.6777
5 | Итого с НДС |  |  |  |  | 358000.0662

## 01-01-01
Выб, Стр-во склада с навесом для двух автомобилей для Участка №9 РЭС "Южный" "Северэлектросети" в г. Высоцк Выборгского р-на (19-1-05-1-11-04-2-0471)
(наименование объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01-01
Общестроительные работы (КМ, КЖ.АР) Склад
Основание:
Сметная стоимость | [6 empty] | 3719036 |  |  | руб.
Средства на оплату труда | [6 empty] | 185482 |  |  | руб.
Нормативная трудоемкость | [6 empty] | 857 |  |  | чел. час.
Смета составлена в ценах базе ТСНБ-ЛО 2014 ноябрь 2020 с пересчетом на декабрь 2021 г.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | [5 empty] | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | ТЗ основных рабочих, всего | ТЗ механиков, всего
[6 empty] | всего | в том числе |  |  |  |  | всего | в том числе
[7 empty] | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  | в т. ч. оплаты труда механиков | материалы |  | оплаты труда | эксплуата- ции машин | в т. ч. оплаты труда механиков | материалы
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Строительно монтажные работы
1 | ТЕР-01-01-006-02 МДС 81-35.2004 оп п4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 прил1 ТБ1 п4 Козп=1,15 Кэм=1,15 ОП п1.1.82; прил1.12 п3.51 прим. Козп=1,21; Кэм=1,21 |  | Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 (в отвал) (ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) (вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при подошве из прочих (не глинистых) грунтов) ЭМ=8832,7*7,45 Козп=12,76 Кэм=7,45 Кзпм=12,76 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 95%*0,85 (НР = 1497.92 руб.) СП = 50%*0,8 (СП = 739.72 руб.) | 1000м3 грунта | 0.0778 | 65803.64 |  | 65803.64 |  | 23769.78 |  | 5119.52 |  | 5119.52 | 1849.29 |  |  | 5.91
2 | ТЕР-01-02-057-02 МДС 81-35.2004 оп п4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 прил1 ТБ1 п4 Козп=1,15 Кэм=1,15 |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) ОЗП=3012,21*12,76 Козп=12,76 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 80%*0,85 (НР = 5080.9 руб.) СП = 45%*0,8 (СП = 2689.89 руб.) | 100м3 грунта | 0.1944 | 38435.74 | 38435.74 |  |  |  |  | 7471.91 | 7471.91 |  |  | 203.67 | 39.59
3 | ТЕР-01-02-007-01 МДС 81-35.2004 оп п4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 прил1 ТБ1 п4 Козп=1,15 Кэм=1,15 |  | Уплотнение грунта оснований под полы промышленных цехов (ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) ЭМ=100,61*6,06 Козп=12,76 Кэм=6,06 Кзпм=12,76 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 95%*0,85 (НР = 351.08 руб.) СП = 50%*0,8 (СП = 173.37 руб.) | 100м2 уплотненной площад | 1.39 | 609.7 |  | 609.7 |  | 311.82 |  | 847.48 |  | 847.48 | 433.43 |  |  | 1.62
4 | ТЕР-08-01-002-02 МДС 81-35.2004 оп п4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 прил1 ТБ1 п4 Козп=1,15 Кэм=1,15 |  | Устройство основания под фундаменты щебеночного (ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) ОЗП=49,13*12,76 МЗ=335,18*2,97 ЭМ=92,04*5,33 Козп=12,76 Кэм=5,33 Кзпм=12,76 Кмат=2,97 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 122%*0,85 (НР = 22204.35 руб.) СП = 80%*0,8 (СП = 13664.22 руб.) | м3 основания | 26.3 | 2112.98 | 626.91 | 490.59 |  | 184.89 | 995.48 | 55571.37 | 16487.73 | 12902.52 | 4862.61 | 3.17 | 83.48 | 20.42
5 | ТЕР-27-06-026-01 МДС 81-35.2004 оп п4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 прил1 ТБ1 п4 Козп=1,15 Кэм=1,15 |  | Розлив вяжущих материалов (ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) МЗ=1580,83*19,17 ЭМ=71,34*5,52 Козп=12,76 Кэм=5,52 Кзпм=12,76 Кмат=19,17 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 142%*0,85 (НР = 23.21 руб.) СП = 95%*0,8 (СП = 14.58 руб.) | т | 0.0807 | 30698.32 |  | 393.81 |  | 237.72 | 30304.51 | 2477.35 |  | 31.78 | 19.18 |  |  | 0.08
6 | ТЕР-08-01-002-01 МДС 81-35.2004 оп п4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 прил1 ТБ1 п4 Козп=1,15 Кэм=1,15 |  | Устройство основания под фундаменты песчаного (ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) ОЗП=47,08*12,76 МЗ=115,14*3,25 ЭМ=55,65*5,73 Козп=12,76 Кэм=5,73 Кзпм=12,76 Кмат=3,25 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 122%*0,85 (НР = 9926.54 руб.) СП = 80%*0,8 (СП = 6108.64 руб.) | м3 основания | 13.6 | 1293.81 | 600.75 | 318.85 |  | 101.07 | 374.21 | 17595.82 | 8170.2 | 4336.36 | 1374.55 | 3.04 | 41.37 | 5.67
7 | ТЕР-11-01-009-01 МДС 81-35.2004 оп п4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 прил1 ТБ1 п4 Козп=1,15 Кэм=1,15 |  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых (ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) ОЗП=638,05*12,76 ЭМ=179,77*6,41 Козп=12,76 Кэм=6,41 Кзпм=12,76 Кмат=8,8 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 123%*0,85 (НР = 11569.24 руб.) СП = 75%*0,8 (СП = 6610.99 руб.) | 100м2 изолируемой поверх | 1.34 | 9293.91 | 8141.56 | 1152.35 |  | 81.07 |  | 12453.84 | 10909.69 | 1544.15 | 108.63 | 37.53 | 50.29 | 0.35
8 | ТЕР-06-01-001-01 МДС 81-35.2004 оп п4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 прил1 ТБ1 п4 Козп=1,15 Кэм=1,15 |  | Устройство бетонной подготовки (ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) ОЗП=3520,76*12,76 МЗ=36406,95*9,87 ЭМ=2616,64*8,81 Козп=12,76 Кэм=8,81 Кзпм=12,76 Кмат=9,87 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 105%*0,85 (НР = 5191.03 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 3032.96 руб.) | 100м3 бетона, бутобетона | 0.11 | 427314.07 | 44924.89 | 23052.58 |  | 8098.95 | 359336.6 | 47004.55 | 4941.74 | 2535.78 | 890.88 | 238.05 | 26.19 | 2.85
9 | ТЕР-06-01-005-05 МДС 81-35.2004 оп п4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 прил1 ТБ1 п4 Козп=1,15 Кэм=1,15 |  | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 (ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) ОЗП=7202,1*12,76 МЗ=65856,06*6,69 ЭМ=3425,42*7,46 Козп=12,76 Кэм=7,46 Кзпм=12,76 Кмат=6,69 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 105%*0,85 (НР = 21371.34 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 12486.62 руб.) | 100м3 бетона и железобет | 0.24 | 558029.42 | 91898.76 | 25553.62 |  | 8154.34 | 440577.04 | 133927.06 | 22055.7 | 6132.87 | 1957.04 | 453.25 | 108.78 | 6.28
10 | ТЕР-06-01-015-09 МДС 81-35.2004 оп п4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 прил1 ТБ1 п4 Козп=1,15 Кэм=1,15 |  | Установка закладных деталей весом более 20 кг (ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) ОЗП=495,88*12,76 МЗ=7272,51*15,95 ЭМ=63,32*7,03 Козп=12,76 Кэм=7,03 Кзпм=12,76 Кмат=15,95 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 105%*0,85 (НР = 3089.37 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 1805.02 руб.) Объем: 23 * 23.6 : 1000 | т | 0.5428 | 122769.17 | 6327.49 | 445.15 |  | 67.5 | 115996.53 | 66639.11 | 3434.56 | 241.63 | 36.64 | 28.83 | 15.65 | 0.12
11 | ТЕР-08-01-003-07 МДС 81-35.2004 оп п4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 прил1 ТБ1 п4 Козп=1,15 Кэм=1,15 |  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) ОЗП=505,51*12,76 МЗ=1064,47*8,25 ЭМ=120,23*6,13 Козп=12,76 Кэм=6,13 Кзпм=12,76 Кмат=8,25 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 122%*0,85 (НР = 1529.51 руб.) СП = 80%*0,8 (СП = 941.24 руб.) | 100м2 изолируемой поверх | 0.228 | 15969.25 | 6450.34 | 737.03 |  |  | 8781.88 | 3640.99 | 1470.68 | 168.04 |  | 28.04 | 6.39
12 | ТЕР-01-02-061-01 МДС 81-35.2004 оп п4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 МДС 81-35.2004 прил1 ТБ1 п4 Козп=1,15 Кэм=1,15 |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 (ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) (на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях) ОЗП=1664,33*12,76 Козп=12,76 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 80%*0,85 (НР = 2122.83 руб.) СП = 45%*0,8 (СП = 1123.85 руб.) | 100м3 грунта | 0.147 | 21236.81 | 21236.81 |  |  |  |  | 3121.81 | 3121.81 |  |  | 117.04 | 17.21
13 | ТЕР-13-03-003-12 МДС 81-35.2004 оп п4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 |  | Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей органосиликатной композицией ОС-51-03 (ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП=50,24*12,76 МЗ=1352,01*9,28 ЭМ=15,4*5,66 Козп=12,76 Кэм=5,66 Кзпм=12,76 Кмат=9,28 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 90%*0,85 (НР = 520.46 руб.) СП = 70%*0,8 (СП = 378.52 руб.) | 100м2 окрашиваемой повер | 1.0496 | 13274.92 | 641.11 | 87.16 |  | 2.87 | 12546.65 | 13933.36 | 672.91 | 91.48 | 3.01 | 2.92 | 3.07 | 0.01
14 | ТЕР-09-03-002-01 МДС 81-35.2004 оп п4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 |  | Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1,0 т (ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП=209,62*12,76 МЗ=52,58*14,69 ЭМ=384,1*8,07 Козп=12,76 Кэм=8,07 Кзпм=12,76 Кмат=14,69 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 90%*0,85 (НР = 1706.55 руб.) СП = 85%*0,8 (СП = 1507.08 руб.) | т конструкций | 0.6466 | 6546.87 | 2674.78 | 3099.69 |  | 752.84 | 772.4 | 4233.21 | 1729.51 | 2004.27 | 486.79 | 12.04 | 7.79 | 1.54
15 | ТЕР-09-03-015-01 МДС 81-35.2004 оп п4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 |  | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м (ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП=300,89*12,76 МЗ=117,14*12,56 ЭМ=391,93*7,35 Козп=12,76 Кэм=7,35 Кзпм=12,76 Кмат=12,56 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 90%*0,85 (НР = 6465.02 руб.) СП = 85%*0,8 (СП = 5709.37 руб.) | т конструкций | 1.87 | 8191.24 | 3839.31 | 2880.65 |  | 650.6 | 1471.28 | 15317.62 | 7179.51 | 5386.82 | 1216.62 | 18.16 | 33.96 | 3.65
16 | ТЕР-09-03-002-12 МДС 81-35.2004 оп п4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 |  | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м (ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП=406,11*12,76 МЗ=146,95*13,03 ЭМ=654,13*9,78 Козп=12,76 Кэм=9,78 Кзпм=12,76 Кмат=13,03 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 90%*0,85 (НР = 2183.1 руб.) СП = 85%*0,8 (СП = 1927.93 руб.) | т конструкций | 0.4489 | 13494.08 | 5181.98 | 6397.34 |  | 1133.89 | 1914.76 | 6057.49 | 2326.19 | 2871.76 | 509 | 20.99 | 9.42 | 1.44
17 | ТЕР-27-04-016-04 МДС 81-35.2004 оп п4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 |  | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной (ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП=532,57*12,76 МЗ=1*10,58 ЭМ=725,35*7,74 Козп=12,76 Кэм=7,74 Кзпм=12,76 Кмат=10,58 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 142%*0,85 (НР = 3543.92 руб.) СП = 95%*0,8 (СП = 2225.93 руб.) Объем: 171 * 2 | 1000м2 поверхности | 0.342 | 12420.32 | 6795.53 | 5614.21 |  | 1768.38 | 10.58 | 4247.75 | 2324.07 | 1920.06 | 604.79 | 35.36 | 12.09 | 1.89
18 | ТЕР-09-04-006-02 МДС 81-35.2004 оп п4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 |  | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м (ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП=2082,44*12,76 МЗ=530,58*11,7 ЭМ=3432,41*7,79 Козп=12,76 Кэм=7,79 Кзпм=12,76 Кмат=11,7 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 90%*0,85 (НР = 26309.49 руб.) СП = 85%*0,8 (СП = 23234.36 руб.) | 100м2 | 1.0342 | 59518.25 | 26571.97 | 26738.49 |  | 6466.29 | 6207.79 | 61553.77 | 27480.73 | 27652.94 | 6687.44 | 121.07 | 125.21 | 21.2
19 | ТЕР-09-03-046-03 МДС 81-35.2004 оп п4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 |  | Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых (ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП=1043,12*12,76 МЗ=267,97*11,11 ЭМ=78,71*7,35 Козп=12,76 Кэм=7,35 Кзпм=12,76 Кмат=11,11 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 90%*0,85 (НР = 835.64 руб.) СП = 85%*0,8 (СП = 737.97 руб.) | 100м2 | 0.0808 | 16865.89 | 13310.2 | 578.54 |  | 121.22 | 2977.15 | 1362.76 | 1075.46 | 46.75 | 9.79 | 59.92 | 4.84 | 0.03
20 | ТЕР-09-04-002-01 МДС 81-35.2004 оп п4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 |  | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м (ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП=676,48*12,76 МЗ=271,77*12,16 ЭМ=662,6*7,12 Козп=12,76 Кэм=7,12 Кзпм=12,76 Кмат=12,16 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 90%*0,85 (НР = 10572.27 руб.) СП = 85%*0,8 (СП = 9336.55 руб.) | 100м2 покрытия | 1.413 | 16654.26 | 8631.83 | 4717.71 |  | 1085.24 | 3304.72 | 23532.47 | 12196.78 | 6666.12 | 1533.44 | 40.83 | 57.69 | 4.61
21 | ТЕР-11-01-052-01 МДС 81-35.2004 оп п4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 |  | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана с толщиной покрытия 2 мм (ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП=1010,02*12,76 МЗ=2790*10,03 ЭМ=60,85*6,3 Козп=12,76 Кэм=6,3 Кзпм=12,76 Кмат=10,03 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 123%*0,85 (НР = 12589.07 руб.) СП = 75%*0,8 (СП = 7193.75 руб.) | 100м2 пола | 0.9303 | 41254.94 | 12887.88 | 383.36 |  |  | 27983.7 | 38379.47 | 11989.59 | 356.64 |  | 63.01 | 58.62
22 | СПГ-01-01-001-39 |  | Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) ЦЕНА=5,19*12,76 Кпз=12,76 (Индексация ПЗ) Объем: 97.2 * 1.8 | т груза | 174.96 | 66.22 | [5 empty] | 11585.85
23 | СПГ-03-21-001-36 |  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 36 км ЦЕНА=28,42*7,45 Кпз=7,45 (Индексация ПЗ) | т груза | 174.96 | 211.73 | [5 empty] | 37044.28
24 | ТЕР-10-01-046-01 МДС 81-35.2004 оп п4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 |  | Установка ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками (ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП=4630,71*12,76 МЗ=24242,37*7,95 ЭМ=2257,13*7,42 Козп=12,76 Кэм=7,42 Кзпм=12,76 Кмат=7,95 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 118%*0,85 (НР = 16009.62 руб.) СП = 63%*0,8 (СП = 8004.81 руб.) Объем: 3.65 * 3.5 * 2 | 100м2 полотен и проемов | 0.2555 | 268562.51 | 59087.8 | 16747.87 |  | 3572.16 | 192726.84 | 68617.72 | 15096.93 | 4279.08 | 912.69 | 262.96 | 67.19 | 2.92
25 | ТЕР-09-04-012-01 МДС 81-35.2004 оп п4.7 Козп=1,15 Кэм=1,25 |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (ремонтно-строительные работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве) ОЗП=51,89*12,76 МЗ=26,34*16,22 ЭМ=30,91*6,42 Козп=12,76 Кэм=6,42 Кзпм=12,76 Кмат=16,22 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 90%*0,85 (НР = 1424.92 руб.) СП = 85%*0,8 (СП = 1258.37 руб.) Объем: 1.3 * 2.15 | м2 проема | 2.795 | 1287.78 | 662.09 | 198.46 |  |  | 427.23 | 3599.35 | 1850.54 | 554.7 |  | 2.76 | 7.71
|  |  | Прямые затраты | [7 empty] | 645335,91
|  |  | Материалы, учтенные расценками | [7 empty] | 349028,79
|  |  | Зарплата рабочих | [7 empty] | 161986,24
|  |  | Эксплуатация машин | [7 empty] | 85690,75
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов | [7 empty] | 23495,82
|  |  | Накладные расходы | [7 empty] | 166117,38
|  |  | Сметная прибыль | [7 empty] | 110905,74
|  |  | ---Переход в текущие цены--- | [6 empty] | 1 | 922359,03
|  |  | Итого в текущих ценах | [7 empty] | 922359,03
Материалы ССЦ
26 | 408-0122 ТССЦ_ЛО2014_09_2021 |  | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 11.9 | 508.61 |  |  |  |  | 508.61 | 6052.46
27 | 101-2695 ТССЦ_ЛО2014_09_2021 |  | Нетканый геотекстиль Дорнит 200 г/м2 | м2 | 342 | 22.04 |  |  |  |  | 22.04 | 7537.68
28 | 101-1810 ТССЦ_ЛО2014_09_2021 |  | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям Объем: 0.052 + 0.046 | т | 0.098 | 326657.04 |  |  |  |  | 326657.04 | 32012.39
29 | 101-3880 ТССЦ_ЛО2014_09_2021 |  | Сетка «Рабица» из проволоки диаметром 1,6 без покрытия, 45х45 мм | м2 | 8.08 | 209.48 |  |  |  |  | 209.48 | 1692.6
30 | 101-0888 ТССЦ_ЛО2014_09_2021 |  | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | компл | 1 | 730.84 |  |  |  |  | 730.84 | 730.84
|  |  | Прямые затраты | [7 empty] | 48025,97
|  |  | Материалы, неучтенные расценками | [7 empty] | 48025,97
|  |  | ---Переход в текущие цены--- | [6 empty] | 1 | 48025,97
|  |  | Итого в текущих ценах | [7 empty] | 48025,97
Материалы
31 | Цена поставщика |  | Пеноплекс ГЕО 100 мм ЦЕНА=3500/1,2/0,2772 Кпз=1/1,2 (Индексация ПЗ) Кпз=1/0,2772 (Индексация ПЗ) Объем: 13.4 * 1.1 | М3 | 14.74 | 10521.89 |  |  |  |  | 10521.89 | 155092.66
32 | Цена поставщика |  | Металлоконструкции ЦЕНА=150000/1,2 Кпз=1/1,2 (Индексация ПЗ) Объем: 0.6466 + 1.87 + 0.4489 | Т | 2.9655 | 125000 |  |  |  |  | 125000 | 370687.5
33 | Цена поставщика |  | Лист профилированный ЦЕНА=3500/1,2 Кпз=1/1,2 (Индексация ПЗ) Объем: 103.42 * 1.2 + 141.3 * 1.2 | М2 | 293.664 | 2916.67 |  |  |  |  | 2916.67 | 856520.98
34 | Цена поставщика |  | Полимерное полиуритановое покрытие "Элакор-ПУ" ЦЕНА=580/1,2 Кпз=1/1,2 (Индексация ПЗ) | КГ | 321.118 | 483.33 |  |  |  |  | 483.33 | 155205.96
35 | Цена поставщика |  | Ворота ЦЕНА=150000/1,2 Кпз=1/1,2 (Индексация ПЗ) | ШТ | 2 | 125000 |  |  |  |  | 125000 | 250000
36 | Цена поставщика |  | Двери ЦЕНА=25000/1,2 Кпз=1/1,2 (Индексация ПЗ) | ШТ | 1 | 20833.33 |  |  |  |  | 20833.33 | 20833.33
|  |  | Прямые затраты | [7 empty] | 1808340,43
|  |  | Материалы, неучтенные расценками | [7 empty] | 1808340,43
|  |  | ---Переход в текущие цены--- | [6 empty] | 1 | 1808340,43
|  |  | Итого в текущих ценах | [7 empty] | 1808340,43
|  |  | Заготовительно складские расходы | [6 empty] | 1,02 | 1844507,24
|  |  | Итого | [7 empty] | 2814892,24
|  |  | ИТОГО | [7 empty] | 3099196,36
|  |  | НДС | [6 empty] | 20 % | 619839,27
|  |  | ВСЕГО С НДС | [7 empty] | 3719035,63
|  | Составил: | [6 empty] | Проверил:

## 01-01-02
Выб, Стр-во склада с навесом для двух автомобилей для Участка №9 РЭС "Южный" "Северэлектросети" в г. Высоцк Выборгского р-на (19-1-05-1-11-04-2-0471)
(наименование объекта)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-01-02
Электроснабжения Склад
Основание:
Сметная стоимость | [6 empty] | 694507 |  |  | руб.
Средства на оплату труда | [6 empty] | 142289 |  |  | руб.
Нормативная трудоемкость | [6 empty] | 442 |  |  | чел. час.
Смета составлена в ценах базе ТСНБ-ЛО 2014 ноябрь 2020 с пересчетом на декабрь 2021 г. года
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива |  | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | [5 empty] | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | ТЗ основных рабочих, всего | ТЗ механиков, всего
[6 empty] | всего | в том числе |  |  |  |  | всего | в том числе
[7 empty] | оплаты труда | эксплуата- ции машин |  | в т. ч. оплаты труда механиков | материалы |  | оплаты труда | эксплуата- ции машин | в т. ч. оплаты труда механиков | материалы
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Строительно монтажные работы
1 | ТЕРм-08-03-572-07 |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм ОЗП=87,61*12,76 МЗ=317,3*11,74 ЭМ=118,66*7,28 Козп=12,76 Кэм=7,28 Кзпм=12,76 Кмат=11,74 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 95%*0,85 (НР = 1009.48 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 648.06 руб.) | шт | 1 | 5706.84 | 1117.9 | 863.84 |  | 128.37 | 3725.1 | 5706.84 | 1117.9 | 863.84 | 128.37 | 4.66 | 4.66 | 0.41
2 | ТЕРм-08-03-593-05 |  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный ОЗП=1404,92*12,76 МЗ=517,45*9,17 ЭМ=169,12*6,48 Козп=12,76 Кэм=6,48 Кзпм=12,76 Кмат=9,17 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 95%*0,85 (НР = 1172.01 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 752.4 руб.) | 100шт | 0.08 | 23767.7 | 17926.78 | 1095.9 |  | 159.63 | 4745.02 | 1901.42 | 1434.15 | 87.67 | 12.77 | 74.73 | 5.98 | 0.04
3 | ТЕРм-08-03-591-01 |  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ОЗП=594,08*12,76 МЗ=109,43*8,93 ЭМ=14,93*5,19 Козп=12,76 Кэм=5,19 Кзпм=12,76 Кмат=8,93 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 95%*0,85 (НР = 307.4 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 197.34 руб.) | 100шт | 0.05 | 8635.16 | 7580.46 | 77.49 |  | 9.44 | 977.21 | 431.76 | 379.03 | 3.87 | 0.47 | 31.6 | 1.58
4 | ТЕРм-08-03-591-10 |  | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая ОЗП=1144,54*12,76 МЗ=217,76*8,67 ЭМ=46,15*7,62 Козп=12,76 Кэм=7,62 Кзпм=12,76 Кмат=8,67 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 95%*0,85 (НР = 592.49 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 380.36 руб.) | 100шт | 0.05 | 16843.97 | 14604.33 | 351.66 |  | 25.01 | 1887.98 | 842.2 | 730.22 | 17.58 | 1.25 | 60.88 | 3.04
5 | ТЕРм-08-02-409-01 |  | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм ОЗП=339,48*12,76 МЗ=21,5*10,83 ЭМ=50,19*7,26 Козп=12,76 Кэм=7,26 Кзпм=12,76 Кмат=10,83 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 95%*0,85 (НР = 2295.52 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 1473.66 руб.) | 100м | 0.65 | 4928.99 | 4331.76 | 364.38 |  | 28.2 | 232.85 | 3203.84 | 2815.64 | 236.85 | 18.33 | 19.04 | 12.38 | 0.06
6 | ТЕРм-08-02-420-01 |  | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения ОЗП=3337,78*12,76 МЗ=66,76*12,76 ЭМ=1169,96*7,22 Козп=12,76 Кэм=7,22 Кзпм=12,76 Кмат=12,76 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 95%*0,85 (НР = 6052.57 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 3885.6 руб.) | 100шт | 0.17 | 51889.04 | 42590.07 | 8447.11 |  | 1364.68 | 851.86 | 8821.14 | 7240.31 | 1436.01 | 232 | 187.2 | 31.82 | 0.74
7 | ТЕРм-08-02-407-06 |  | Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм ОЗП=271,02*12,76 МЗ=104,57*15,02 ЭМ=130,22*7,39 Козп=12,76 Кэм=7,39 Кзпм=12,76 Кмат=15,02 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 95%*0,85 (НР = 28.97 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 18.6 руб.) | 100м | 0.01 | 5991.19 | 3458.22 | 962.33 |  | 118.92 | 1570.64 | 59.91 | 34.58 | 9.62 | 1.19 | 15.2 | 0.15
8 | ТЕРм-08-02-148-01 |  | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг ОЗП=180,94*12,76 МЗ=45,86*10,48 ЭМ=67,64*6,83 Козп=12,76 Кэм=6,83 Кзпм=12,76 Кмат=10,48 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 95%*0,85 (НР = 1248.56 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 801.54 руб.) Объем: 35 + 30 | 100м кабеля | 0.65 | 3251.38 | 2308.79 | 461.98 |  | 62.65 | 480.61 | 2113.4 | 1500.71 | 300.29 | 40.72 | 9.92 | 6.45 | 0.13
9 | ТЕРм-08-02-155-01 |  | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой ОЗП=6,93*12,76 МЗ=13,62*14,03 Козп=12,76 Кмат=14,03 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 95%*0,85 (НР = 143.26 руб.) СП = 65%*0,8 (СП = 91.97 руб.) | проход кабеля | 2 | 279.52 | 88.43 |  |  |  | 191.09 | 559.04 | 176.86 |  |  | 0.38 | 0.76
10 | ТЕРп-01-12-020-01 |  | Испытание сборных и соединительных шин напряжением до 11 кВ ОЗП=158,4*12,76 Козп=12,76 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 65%*0,85 (НР = 3334.95 руб.) СП = 40%*0,8 (СП = 1940.33 руб.) Объем: 2 + 1 | испытание | 3 | 2021.18 | 2021.18 |  |  |  |  | 6063.54 | 6063.54 |  |  | 7.29 | 21.87
11 | ТЕРп-01-11-028-01 |  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям ОЗП=7,77*12,76 Козп=12,76 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 65%*0,85 (НР = 1036.12 руб.) СП = 40%*0,8 (СП = 602.83 руб.) Объем: 1 + 8 + 5 + 5 | линия | 19 | 99.15 | 99.15 |  |  |  |  | 1883.85 | 1883.85 |  |  | 0.32 | 6.08
12 | ТЕРп-01-12-027-07 |  | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ ОЗП=52,82*12,76 Козп=12,76 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 65%*0,85 (НР = 370.69 руб.) СП = 40%*0,8 (СП = 215.67 руб.) | испытание | 1 | 673.98 | 673.98 |  |  |  |  | 673.98 | 673.98 |  |  | 2.43 | 2.43
13 | ТЕРп-01-03-001-01 |  | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем ОЗП=24,22*12,76 Козп=12,76 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 65%*0,85 (НР = 849.89 руб.) СП = 40%*0,8 (СП = 494.48 руб.) | шт | 5 | 309.05 | 309.05 |  |  |  |  | 1545.25 | 1545.25 |  |  | 1.36 | 6.8
14 | ТЕРм-10-06-068-17 |  | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания ОЗП=8103,56*12,76 МЗ=162,07*12,76 ЭМ=6165,12*6,55 Козп=12,76 Кэм=6,55 Кзпм=12,76 Кмат=12,76 (Инд_ЛО2014_09_2021) НР = 80%*0,85 (НР = 79055.03 руб.) СП = 60%*0,8 (СП = 55803.55 руб.) | объект | 1 | 145850.98 | 103401.43 | 40381.54 |  | 12855.96 | 2068.01 | 145850.98 | 103401.43 | 40381.54 | 12855.96 | 289 | 289 | 48
|  |  | Прямые затраты | [7 empty] | 179657,15
|  |  | Материалы, учтенные расценками | [7 empty] | 7322,43
|  |  | Зарплата рабочих | [7 empty] | 128997,45
|  |  | Эксплуатация машин | [7 empty] | 43337,27
|  |  | в т.ч. зарплата машинистов | [7 empty] | 13291,06
|  |  | Накладные расходы | [7 empty] | 97496,94
|  |  | Сметная прибыль | [7 empty] | 67306,39
|  |  | ---Переход в текущие цены--- | [6 empty] | 1 | 344460,48
|  |  | Итого в текущих ценах | [7 empty] | 344460,48
Материалы ССЦ
15 | 503-0468 ТССЦ_ЛО2014_09_2021 |  | Розетка открытой проводки | 100шт | 0.05 | 2576.27 |  |  |  |  | 2576.27 | 128.81
16 | 103-2447 ТССЦ_ЛО2014_09_2021 |  | Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, диаметром 20 мм | 10м | 6.5 | 218.64 |  |  |  |  | 218.64 | 1421.16
17 | 103-2600 ТССЦ_ЛО2014_09_2021 |  | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм | 10шт | 13 | 40.8 |  |  |  |  | 40.8 | 530.4
18 | 103-0039 ТССЦ_ЛО2014_09_2021 |  | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 1 | 182.52 |  |  |  |  | 182.52 | 182.52
|  |  | Прямые затраты | [7 empty] | 2262,89
|  |  | Материалы, неучтенные расценками | [7 empty] | 2262,89
|  |  | ---Переход в текущие цены--- | [6 empty] | 1 | 2262,89
|  |  | Итого в текущих ценах | [7 empty] | 2262,89
Материалы
19 | Цена поставщика |  | ЩРн-12з-0 У2 IP54 IEK ЦЕНА=150000/1,2 Кпз=1/1,2 (Индексация ПЗ) | ШТ | 1 | 125000 |  |  |  |  | 125000 | 125000
20 | Цена поставщика |  | Светильник Arctic 1х32 ЦЕНА=3200/1,2 Кпз=1/1,2 (Индексация ПЗ) | ШТ | 8 | 2666.67 |  |  |  |  | 2666.67 | 21333.36
21 | Цена поставщика |  | Выключатель одноклавишный для открытой установки IP55 ЦЕНА=1475/1,2 Кпз=1/1,2 (Индексация ПЗ) | ШТ | 5 | 1229.17 |  |  |  |  | 1229.17 | 6145.85
22 | Цена поставщика |  | Tyco IP54 ЦЕНА=55,94/1,2 Кпз=1/1,2 (Индексация ПЗ) | ШТ | 17 | 46.62 |  |  |  |  | 46.62 | 792.54
23 | Цена поставщика |  | Кабель ВВГнг-LS 3х1,5 | М | 35 | 88.03 |  |  |  |  | 88.03 | 3081.05
24 | Цена поставщика |  | Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 ЦЕНА=108,42/1,2 Кпз=1/1,2 (Индексация ПЗ) | М | 30 | 90.35 |  |  |  |  | 90.35 | 2710.5
25 | Цена поставщика |  | Материал для заделки отверстий (Герметик огнестойкий ведро 20 л DKC) ЦЕНА=19642/1,2 Кпз=1/1,2 (Индексация ПЗ) | ведро | 1 | 16368.33 |  |  |  |  | 16368.33 | 16368.33
|  |  | Прямые затраты | [7 empty] | 175431,63
|  |  | Материалы, неучтенные расценками | [7 empty] | 175431,63
|  |  | ---Переход в текущие цены--- | [6 empty] | 1 | 175431,63
|  |  | Итого в текущих ценах | [7 empty] | 175431,63
|  |  | Заготовительно складские расходы | [6 empty] | 1,02 | 178940,26
|  |  | Итого | [7 empty] | 525663,63
|  |  | ИТОГО | [7 empty] | 578755,66
|  |  | НДС | [6 empty] | 20 % | 115751,13
|  |  | ВСЕГО С НДС | [7 empty] | 694506,79
|  | Составил: | [6 empty] | Проверил: