## Прил.3_0,4-10кВ_над.
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "ЛОЭСК"Южные электрические сети
Козлов И.А.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Луга, РК участка ВЛ-0,4 кВ от ТП-58 инв.№130000166 по ул. Песочная (запад) от опоры №3 до конца ВЛ в г.п. Толмачево (J_19-1-06-0-01-04-2-0240)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | J_19-1-06-0-01-04-2-0240
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Л1-01 -1 | ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода | 1 км | 0.505 |  | 0.505 |  |  | 0.505
2 | Л3-01 -1 | Опора ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 0.505
3 | Л7-24 -2 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 1 км | 0.505
4 | Л11-01 | Арматура, крепление, защита от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ | 1 ед. | 13
5 | Л11-02 | Арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4 | 1 ед. | 1
6 | М2-01-1 | Демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 0.505
исполнитель:
Начальник ПТО, Давыденков М.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)