## Прил.3_0,4-10кВ_над.
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2022
Утверждаю:
Главный инженер
Холматов Р.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2022
Технические характеристики инвестиционного проекта
Луга, Стр-во КЛ-10кВ от ТП-65 до врезки в КЛ-10кВ от ПС-48 ф. 5 (на участке от ТП-66 до ТП-67) в г. Луга ЛО (19-1-06-1-01-00-2-0205)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | J_19-1-06-1-01-00-2-0205
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.239 | 0.239 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Б2-02-3 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 0.211
2 | К1-08-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 0.239 |  |  |  | 0.239 | 0.239
3 | Н1-03 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 1 км | 0.013
4 | Б4-02 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Проезжая часть | 1 м2 | 5.88
исполнитель:
Начальник ПТО, Давыденков М.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)