## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Гатч, Стр-во РТП в г. Коммунар Гатчинского р-на ЛО (J_19-1-06-1-08-03-2-0814)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | J_19-1-06-1-08-03-2-0814
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 12.6 | [7 empty] | 20
1 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП)6-20 кВ. РП(СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП(РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 2
2 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП)6-20 кВ РП(СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП(РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 2
3 | Т5-27-1 | Ячейка трансформатора 6-35 кВ | 1 ячейка | 2 | 6.3
4 | В8-01 | Ячейка выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6-20 кВ | 1 ячейка | 20 | [8 empty] | 20
исполнитель:
Начальник ОКС Романова А.Ю.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)