## Прил.3_0,4-10кВ_над.
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "ЛОЭСК" "Западные электросети"
Корниенко Д.Е.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Кинг, РК ВЛ-10кВ от ТП-25 до ТП-34 (инв. № 080000296) г. Кингисепп (19-1-08-0-01-04-1-0120)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | J_19-1-08-0-01-04-1-0120
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР | [8 empty] | В физических параметрах для ИПР указываются общие физические параметры на титул (магистральная протяженность линии, суммарная трансформаторная мощность и т.д.).
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 2.365 | 0 | 34
1 | Л1-02 -1 | Строительно-монтажные работы ВЛ 0,4-750 кВ | км | 0.537 |  | 0.537 |  |  | 0.537
2 | Л3-02 -1 | Опора ВЛ 0,4-750 кВ | шт | 15 | [8 empty] | 15
3 | Л7-05 -3 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | км | 1.744 | [6 empty] | 1.74
4 | Л9-01 | Устройствл лежневых дорог | км | 0.025 | [6 empty] | 0.025
5 | М2-02-2 | Демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ | км | 0.6 | [6 empty] | 0.6
6 | Л11-03 | Арматура, крепление, защита от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ | шт | 14 | [8 empty] | 14
7 | Б2-02-3 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | км | 0.168 | [6 empty] | 0.168
8 | Б4-02 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Проезжая часть | м2 | 114 | [7 empty] | 114
9 | К1-04 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | км | 0.22 | [6 empty] | 0.22
10 | ПЗ-02 | Проектно-изыскательские работы | 1 ед. | 1 | [8 empty] | 1
исполнитель:
ЗГИ- начальник ПТС, Кононенко Е. А.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)