## Прил.3_0,4-10кВ_над.
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Главный инженер филиала АО "ЛОЭСК" "Западные электросети"
Корниенко Д.Е.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Слан, РК ВЛ и КЛ-6 кВ от СПЗ( инв.№180000214) г. Сланцы, участок ВЛ-6кВ от РП-1 до оп. с ЛР 4078 (J_19-1-08-0-01-04-1-0190)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | J_19-1-08-0-01-04-1-0190
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР | [8 empty] | В физических параметрах для ИПР указываются общие физические параметры на титул (магистральная протяженность линии, суммарная трансформаторная мощность и т.д.).
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0 |  | 0.67 | 0 | 0.67 | 0.5 | 2.01 | 0 | 103.35
1 | Л1-02 -1 | Строительно-монтажные работы ВЛ 0,4-750 кВ | км | 0.67 |  |  | 0.67 |  | 0.67
2 | Л3-02 -1 | Опора ВЛ 0,4-750 кВ | шт | 21 | [8 empty] | 21
3 | Л7-04 -3 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | км | 0.67 | [6 empty] | 0.67
4 | М2-02-2 | Демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ | км | 0.67 | [6 empty] | 0.67
5 | Б7-03 | Вырубка (расширение, расчистку) просеки ВЛ | га | 0.5 | [5 empty] | 0.5
6 | ПЗ-02 | Проектно-изыскательские работы | 1 ед. | 0,67 км трассы | [6 empty] | 0.67
7 | Л11-03 | Арматура, крепление, защита от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ | шт | 15 | [8 empty] | 15
исполнитель:
ЗГИ- начальник ПТС, Кононенко Е. А.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)