## Прил.3_0,4-10кВ_над.
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Главный инженер филиала "Центральные электрические сети"
Дубровский Д.С.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Всев, Стр-во КЛ 6 кВ ПС-515 ф.10 - ТП-5Н яч.16 (J_19-1-10-1-01-00-2-0226)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | J_19-1-10-1-01-00-2-0226
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: | [7 empty] | 4.387 | 4.387
1 | Б2-02-3 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 3.9
2 | К1-08-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 4.387 |  |  |  | 4.387
3 | Б4-02 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Проезжая часть | 1 м2 | 143
4 | Н1-03 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 1 км | 0.6
исполнитель:
Заместитель главного инженера - начальник ПТС Двадцатова Т.А.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)