## Прил.3_0,4-10кВ_над.
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Главный инженер филиала "Центральные электрические сети"
Дубровский Д.С.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Тосно, Стр-во РТП 10/6 кВ (2х6,3МВА) в п. Ульяновка (J_19-1-10-1-01-00-2-0254)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | J_19-1-10-1-01-00-2-0254
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: | [12 empty] | 22
1 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП)6-20 кВ(тыс.руб.). РП(СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП(РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 1 | [8 empty] | 1
2 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП)6-20 кВ(тыс.руб.). РП(СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП(РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 1 | [8 empty] | 1
3 | Т5-12-1 | Ячейка трансформатора 6-35 кВ | 1 ячейка | 2 | [8 empty] | 2
4 | В8-01 | Ячейка выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6-20 кВ | 1 ячейка | 18 | [8 empty] | 18
5 | П6-08 | Проектно-изыскательские работы | 1 объект | 1
6 | П6-09 | Проектно-изыскательские работы | 1 объект | 1
исполнитель:
Заместитель главного инженера - начальник ПТС Двадцатова Т.А.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)