## Прил.3_0,4-10кВ_над.
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Главный инженер филиала "Центральные электрические сети"
Дубровский Д.С.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Тосно, Стр-во 2 КВЛ-6 кВ от РП-10/6кВ в п. Ульяновка до опоры № 60 и опоры № 82 ВЛ- 6 кВ ф. 724-06 (J_19-1-10-1-01-00-2-0270)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | J_19-1-10-1-01-00-2-0270
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: | [7 empty] | 1.3 | 1.3
1 | Л1-02 -1 | Строительно-монтажные работы ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 1.1
2 | Л3-02 -1 | Опора ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 1.1
3 | Л7-05 -3 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 1 км | 1.1 |  |  |  | 1.1
4 | Л11-01 | Арматура, крепление, защита от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ | 1 ед. | 14
5 | Л11-03 | Арматура, крепление, защита от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ | 1 ед. | 14
6 | Б2-02-3 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 0.2
7 | К1-08-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 0.2 |  |  |  | 0.2
исполнитель:
Заместитель главного инженера - начальник ПТС Двадцатова Т.А.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)