## 35-110
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Первый заместитель генерального директора - технический директор
Магдеев Н.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Всев, РК оборудования ПС 110/10 кВ Слобода-312 (инв.№000005719) в п. Янино ЛО (19-1-17-0-01-04-2-0475)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | J_19-1-17-0-01-04-2-0475
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица измерения | Количество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: | [12 empty] | 2
1 | Б1-05 | Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС) | 1 м2 | 136
2 | В5-01-1 | Ячейка выключателя ВУ 110-500 кВ без учета здания ЗРУ | 1 ячейка | 2 | [8 empty] | 2
3 | А5-07 | системы АСУТП и ТМ | 1 ед. | 1
4 | А5-08 | системы АСУТП и ТМ | 1 ед. | 1
5 | П2-02 | Проектно-изыскательские работы для ПС | 1 ед. | 2
исполнитель:
Главный специалист ОПР, Русанов Максим Алекснадрович
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)