## КоррИПР
Приложение 4 к Приказу ______ от ___ сентября 2020 года
Форма 20.1. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ в части нормируемых затрат
Инвестиционная программа акционерного общества "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022
Наименование инвестиционного проекта: Всев, РК оборудования ПС 110/10 кВ Слобода-312 (инв.№000005719) в п. Янино ЛО (19-1-17-0-01-04-2-0475)
Идентификатор инвестиционного проекта: J_19-1-17-0-01-04-2-0475
№ п/п | Наименование | Предложение по корректировке утвержденного плана
Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта: Приказ Первого заместителя генерального директора АО "ЛОЭСК" от 31.12.2020 № 1374
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | 110 | нд | 136 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 410.72
2 | УНЦ ячейки выключателя ВУ 110-500 кВ без учета здания ЗРУ (тыс. руб.) | 110 | номинальный ток-вне зависимости, номин.ток отключения-40 кА | 2 | 1 ячейка | В5-01-1 | 23533 | 1.06 | 49889.96
3 | УНЦ систем АСУТП и ТМ (тыс. руб.) | 110 | нд | 1 | 1 ед. | А5-07 | 180 | 1.02 | 183.6
4 | УНЦ систем АСУТП и ТМ (тыс. руб.) | 110 | нд | 1 | 1 ед. | А5-08 | 366 | 1.02 | 373.32
5 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ПС | 110 | 110кВ/РУНН | 2 | 1 ед. | П2-02 | 2320 | 1 | 4640
6 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 55497.6

## T6
Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 55497.6 | 55497.6
2 | НДС (20%) | 11099.52 | 11099.52
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах (с НДС) | 66597.12 | 66597.12
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 95462.5133 | 104787.4458
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd на 01.01.2018 (с НДС) | 0 | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) | 66597.12 | 66597.12
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 85700.064 | 85700.064
7.1 | 2018 г. | 0 | 0 | 105.2557
7.2 | 2019 г. | 0 | 0 | 106.8264
7.3 | 2020 г. | 0 | 0 | 105.5619
7.4 | 2021 г. | 0 | 0 | 104.9354
7.5 | 2022 г. | 0 | 0 | 113.8744
7.6 | 2023 г. | 1200 | 359.13 | 105.8917
7.7 | 2024 г. | 55261.68 | 49975.202 | 105.3023
7.8 | 2025 г. | 29238.384 | 35365.732 | 104.7943
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 95.4625 | 104.7874
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей, не учитываемый в УНЦ в соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 17.01.2019 №10, (в млн. руб. с НДС) | 0 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту (млн.руб. с НДС) | 95.4625 | 104.7874