## 35-110
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Первый заместитель генерального директора - технический директор
Магдеев Н.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Всев, Стр-во ПС 110/10 кВ "Ковалёвская" в п. Ковалево ЛО (19-1-17-1-01-03-2-0473)
Идентификатор инвестиционного проекта: |  |  | J_19-1-17-1-01-03-2-0473
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 126 | [7 empty] | 113
1 | Б1-05 | Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС) | 1 м2 | 7992
2 | З2-02 | Постоянная часть ЗПС | 1 ед. | 1
3 | В4-01-1 | Ячейка выключателя ВУ 110-500 кВ с учетом здания ЗРУ | 1 ячейка | 3 | [8 empty] | 3
4 | Т4-13-2 | Ячейка выключателя 35-500 кВ | 1 ячейка | 2 | 126 | [7 empty] | 2
5 | Т5-12-4 | Ячейка выключателя 6-35 кВ | 1 ячейка | 2 | [8 empty] | 2
6 | В3-02-1 | Ячейка выключателя КРУ 6-35 кВ | 1 ячейка | 44 | [8 empty] | 44
7 | В3-05-1 | Ячейка выключателя КРУ 6-35 кВ | 1 ячейка | 4 | [8 empty] | 4
8 | В3-06-1 | Ячейка выключателя КРУ 6-35 кВ | 1 ячейка | 4 | [8 empty] | 4
9 | Р1-04-1 | Ячейка реактора ДГР 6-35 кВ (тыс. руб.) | 1 ячейка | 4
10 | Р2-17-1 | Ячейка реактора ТОР 6-35 кВ (тыс. руб.) | 1 ячейка | 4
11 | И5-01-3 | Элементы ПС с устройством фундамента | 1 ед. | 2
12 | И5-03-3 | Элементы ПС с устройством фундамента | 1 ед. | 2
13 | И5-04-3 | Элементы ПС с устройством фундамента | 1 ед. | 2
14 | И5-05-3 | Элементы ПС с устройством фундамента | 1 ед. | 2
15 | И5-06-3 | Элементы ПС с устройством фундамента | 1 ед. | 2
16 | А1-08 | ИКК | 1 точка учета | 2 | [8 empty] | 2
17 | А1-04 | ИКК | 1 точка учета | 52 | [8 empty] | 52
18 | А3-02 | АСУТП ПС и ТМ | 1 ед. | 1
19 | А6-02 | Система ВЧ связи 35-750 кВ | 1 ед. | 1
20 | А6-07 | Система ВЧ связи 35-750 кВ | 1 ед. | 1
21 | Н3-02-2 | Контрольный (силовой) кабель | 1 км | 10
22 | И14-01 | Сети связи | 1 объект | 1
23 | И14-07 | Сети связи | 1 объект | 1
24 | И14-10 | Сети связи | 1 объект | 1
25 | И13-02 | Система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | 1 ед. | 2
26 | И13-04 | Система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | 1 ед. | 2
27 | И13-06 | Система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | 1 ед. | 1
28 | И13-07 | Система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | 1 ед. | 4
29 | Н2-02 | Кабельные сооружения для прокладки кабельной линии | 1 м по трассе | 200
30 | И15-01 | Комплексная система безопасности ПС | 1 ед. | 1
31 | И15-02 | Комплексная система безопасности ПС | 1 ед. | 1
32 | И15-04 | Комплексная система безопасности ПС | 1 точка наблюдения | 4
33 | И15-05 | Комплексная система безопасности ПС | 1 точка наблюдения | 20
34 | И15-07 | Комплексная система безопасности ПС | 1 точка доступа | 2
35 | И15-08 | Комплексная система безопасности ПС | 1м2 здания | 450
36 | И15-09 | Комплексная система безопасности ПС | 1м периметра ПС | 348
37 | И15-10 | Комплексная система безопасности ПС | 1 ед. | 348
38 | П11-01 | Кадастровые работы ПС (ЗПС) и работы по установлению земельных отношений | 1 га | 0.7992
39 | Б5-01 | Очистка участков местности от взрывоопасных предметов при строительстве ПС | 1 га | 0.7992
40 | П1-02 | Проектно-изыскательские работы для ПС | 1 ед. | 1
исполнитель:
Главный специалист ОПР, Русанов Максим Алекснадрович
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)