## КоррИПР
Приложение 4 к Приказу ______ от ___ сентября 2020 года
Форма 20.1. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ в части нормируемых затрат
Инвестиционная программа акционерного общества "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022
Наименование инвестиционного проекта: Всев, Стр-во ПС 110/10 кВ "Ковалёвская" в п. Ковалево ЛО (19-1-17-1-01-03-2-0473)
Идентификатор инвестиционного проекта: J_19-1-17-1-01-03-2-0473
№ п/п | Наименование | Предложение по корректировке утвержденного плана
Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта: Приказ Первого заместителя генерального директора АО "ЛОЭСК" от 31.12.2020 № 1374
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | 110 | нд | 7992 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 |  | 24135.84
2 | УНЦ постоянной части ЗПС | 110 | нд | 1 | 1 ед. | З2-02 | 98487 | 1.18 | 116214.66
3 | УНЦ ячейки выключателя ВУ 110-500 кВ с учетом здания ЗРУ (тыс. руб.) | 110 | номинальный ток-вне зависимости, номин.ток отключения-40 кА | 3 | 1 ячейка | В4-01-1 | 40670 | 1.02 | 124450.2
4 | УНЦ ячейки трансформатора 35-500 кВ | 110 | мощность-63 МВА,Т110/НН | 2 | 1 ячейка | Т4-13-2 | 58303 | 1.03 | 120104.18
5 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ | 10 | сухой Т10/НН, мощность 250 кВА | 2 | 1 ячейка | Т5-12-4 | 1433 | 1.03 | 2951.98
6 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | 10 | номинальный ток-1250А, номин.ток отключения-20 кА | 44 | 1 ячейка | В3-02-1 | 1270 | 1.01 | 56438.8
7 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | 10 | номинальный ток-2500А, номин.ток отключения-20 кА | 4 | 1 ячейка | В3-05-1 | 1760 | 1.01 | 7110.4
8 | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ | 10 | номинальный ток-3100А, номин.ток отключения-20 кА | 4 | 1 ячейка | В3-06-1 | 1955 | 1.01 | 7898.2
9 | УНЦ ячейки реактора ДГР 6-35 кВ (тыс. руб.) | 10 | мощность-440кВА | 4 | 1 ячейка | Р1-04-1 | 4349 | 1.03 | 17917.88
10 | УНЦ ячейки реактора ТОР 6-35 кВ (тыс. руб.) | 10 | номинальный ток-3200 А | 4 | 1 ячейка | Р2-17-1 | 9263 | 1.03 | 38163.56
11 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов | 110 | нд | 2 | 1 ед. | И5-01-3 | 2957 | 1.06 | 6268.84
12 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов | 110 | нд | 2 | 1 ед. | И5-03-3 | 5526 | 1.06 | 11715.12
13 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов | 110 | нд | 2 | 1 ед. | И5-04-3 | 221 | 1.06 | 468.52
14 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов | 110 | нд | 2 | 1 ед. | И5-05-3 | 1229 | 1.06 | 2605.48
15 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов | 110 | нд | 2 | 1 ед. | И5-06-3 | 2735 | 1.06 | 5798.2
16 | УНЦ ИКК | 110 | нд | 2 | 1 точка учета | А1-08 | 4355 | 1.02 | 8884.2
17 | УНЦ ИКК | 10 | нд | 52 | 1 точка учета | А1-04 | 38 | 1.02 | 2015.52
18 | УНЦ АСУТП ПС и ТМ | 110 | нд | 1 | 1 ед. | А3-02 | 23531 | 1.02 | 24001.62
19 | УНЦ система ВЧ связи 35-750 кВ | 110 | нд | 1 | 1 ед. | А6-02 | 3354 | 1.06 | 3555.24
20 | УНЦ система ВЧ связи 35-750 кВ | 110 | нд | 1 | 1 ед. | А6-07 | 1442 | 1.06 | 1528.52
21 | УНЦ контрольного (силового ) кабеля | нд | сечение жилы 2,5 мм2 | 10 | 1 км | Н3-02-2 | 215 | 1.08 | 2322
22 | УНЦ сети связи | 110 | нд | 1 | 1 объект | И14-01 | 5179 | 1.02 | 5282.58
23 | УНЦ сети связи | 110 | нд | 1 | 1 объект | И14-07 | 1368 | 1.02 | 1395.36
24 | УНЦ сети связи | 110 | нд | 1 | 1 объект | И14-10 | 744 | 1.02 | 758.88
25 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | 110 | номинальный ток 100 А | 2 | 1 ед. | И13-02 | 1671 | 1.02 | 3408.84
26 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | 110 | номинальный ток 100 А | 2 | 1 ед. | И13-04 | 1388 | 1.02 | 2831.52
27 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | 110 | номинальный ток 2500 А | 1 | 1 ед. | И13-06 | 2124 | 1.02 | 2166.48
28 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | 110 | номинальный ток 630 А | 4 | 1 ед. | И13-07 | 1416 | 1.02 | 5777.28
29 | УНЦ кабельных сооружений для прокладки кабельной линии | нд | нд | 200 | 1 м по трассе | Н2-02 | 8 | 1.08 | 1728
30 | УНЦ комплексная система безопасности ПС | 110 | нд | 1 | 1 ед. | И15-01 | 2289 | 1.02 | 2334.78
31 | УНЦ комплексная система безопасности ПС | 110 | нд | 1 | 1 ед. | И15-02 | 542 | 1.02 | 552.84
32 | УНЦ комплексная система безопасности ПС | 110 | нд | 4 | 1 точка наблюдения | И15-04 | 641 | 1.02 | 2615.28
33 | УНЦ комплексная система безопасности ПС | 110 | нд | 20 | 1 точка наблюдения | И15-05 | 137 | 1.02 | 2794.8
34 | УНЦ комплексная система безопасности ПС | 110 | нд | 2 | 1 точка доступа | И15-07 | 116 | 1.02 | 236.64
35 | УНЦ комплексная система безопасности ПС | 110 | нд | 450 | 1м2 здания | И15-08 | 1.3 | 1.02 | 596.7
36 | УНЦ комплексная система безопасности ПС | 110 | нд | 348 | 1м периметра ПС | И15-09 | 5.5 | 1.02 | 1952.28
37 | УНЦ комплексная система безопасности ПС | 110 | нд | 348 | 1 ед. | И15-10 | 3.5 | 1.02 | 1242.36
38 | Затраты на кадастровые работы ПС (ЗПС) и работы по установлению земельных отношений | 110 | нд | 0.7992 | 1 га | П11-01 | 2014 |  | 1609.5888
39 | Затраты на очистку участков местности от взрывоопасных предметов при строительстве ПС | 110 | нд | 0.7992 | 1 га | Б5-01 | 367 |  | 293.3064
40 | Затраты на проектно-изыскательские работы для ПС | 110 | 110кВ/РУНН | 1 | 1 ед. | П1-02 | 29099 |  | 29099
41 | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 651225.4752

## T6
Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 651225.4752 | 651225.4752
2 | НДС (20%) | 130245.095 | 130245.095
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах (с НДС) | 781470.5702 | 781470.5702
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 1095117.3006 | 1261939.1874
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd на 01.01.2018 (с НДС) | 0 | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) | 781470.5702 | 781470.5702
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 925338.408 | 925338.408
7.1 | 2018 г. | 0 | 0 | 105.2557
7.2 | 2019 г. | 23.9394 | 23.9394 | 106.8264
7.3 | 2020 г. | 145.15 | 145.15 | 105.5619
7.4 | 2021 г. | 87.1354 | 87.1354 | 104.9354
7.5 | 2022 г. | 25.0009 | 23.578 | 113.8744
7.6 | 2023 г. | 323173.9211 | 9000 | 105.8917
7.7 | 2024 г. | 430414.6161 | 35000 | 105.3023
7.8 | 2025 г. | 171468.6451 | 881058.6052 | 104.7943
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 1095.1173 | 1261.9392
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей, не учитываемый в УНЦ в соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 17.01.2019 №10, (в млн. руб. с НДС) | 0 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту (млн.руб. с НДС) | 1095.1173 | 1261.9392