## Прил.3_0,4-10кВ_над.
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Главный инженер филиала "Центральные электрические сети"
Дубровский Д.С.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Киров, Стр-во КТП-525Н взамен существующей КТП-525 (инв.№ 000001077) г. Отрадное, Кировский р-н, ЛО (J_20-1-10-1-01-00-2-0116)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | J_20-1-10-1-01-00-2-0116
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0.63
1 | Т5-17-1 | Ячейка трансформатора | 1 ед. | 1 | 0.63
2 | У4-03 | Устройство защитных ограждений ПС | м периметра | 25
3 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП) (тыс.руб.). РП (СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП (РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 1
исполнитель:
Заместитель главного инженера - начальник ПТС Двадцатова Т.А.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)