## Прил.3_0,4-10кВ_над.
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Главный инженер филиала "Центральные электрические сети"
Дубровский Д.С.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Киров, Стр-во КЛ 6 кВ от ПС 726 ф.01 до ТП-120 (взамен участка существующей КЛ 6 кВ (инв. № 100000236) г. Кировск ЛО (20-1-10-1-01-00-2-0123)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | J_20-1-10-1-01-00-2-0123
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: | [7 empty] | 0.15 | 0.15
1 | Б2-02-3 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 0.09
2 | К1-08-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 0.15 |  |  |  | 0.15
3 | Н1-03 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 1 км | 0.06
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по технологическому присоединению и капитальному строительству филиала АО "ЛОЭСК" "Центральные электрические сети", Любченко Ю.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству, Садыхов Ю.И.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Директор по развитию электрических сетей, Кудряшов Ю. Д.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Директор по имущественным отношениям и правовому обеспечению, Смольников А. С.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
Заместитель главного инженера - начальник ПТС Двадцатова Т.А.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)