## Расчет стоимости
Приложение № 2 к Приказу от ____________№ ____
Расчёт полной стоимости инвестиционного проекта на базе расчета сметной стоимости
Всев, Создание системы охранного освещениях на высоковольтной подстанции ПС-137 Олтон Плюс (20-1-17-1-11-04-2-0189)
Идентификатор инвестиционного проекта: |  |  |  |  | J_20-1-17-1-11-04-2-0189
Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | 2022
Расчет полной стоимости инвестиционного проекта*
руб.
№ п/п | Вид работ | Сумма, в ценах текущего года составления сметного расчета без НДС | НДС | Сумма, в прогнозных ценах с НДС
1 | ПИР | 22080 | 4416 | 26496
2 | СМР, в том числе оборудование | 2145549 | 429109.8 | 2574658.8
3 | Прочие, в том числе: | 286475.75 | 0 | 286475.75
| ВСЕГО, руб. | 2454104.75 | 433525.8 | 2887630.55
| ИТОГО | 2454104.75 | 433525.8 | 2887630.55
Примечание:
*
**
***

## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ИнвестТехноСтрой" | [6 empty] | Директор по безопасности АО "ЛОЭСК"
______________И.Ю. Булин-Соколов | [6 empty] | ____________Е.Я. Фуфалько
" _____ " ________________ 2021 г. | [6 empty] | "_____ " ______________2021 г.
Всеволожский район, п. Новосаратовка
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на | ПС №137 "ОлтонПлюс", 110/10 кВт - Система охранного освещения
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Р.137.05/20-СОО
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________2574658,8 |  | руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________15125 |  | руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1692172 |  | руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________384984 |  | руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________371671 |  | руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________979,89 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на октябрь 2021 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Система охранного освещения
1 | ТЕРм08-03-596-03 | Прожектор, отдельно устанавливаемый на стальной конструкции: на крыше здания, с лампой мощностью 500 Вт (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-596-03 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,47; ЗПМ=12,76; МАТ=7,75 НР (992 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1228 руб.) СП (639 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1228 руб.) | 0,01 1/100 | 149530,09 92750,3 | 44907,19 29954,81 | 1495 | 928 | 449 300 | 386.64 | 3.87
2 | ООО "Комплексные системы" | Кронштейн для крепления светильника на стену D=50мм КРСТ КР-3 (шт) МАТ=325,50/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 276,68 325,50/1,2 |  | 277
3 | ООО "Комплексные системы" | Светильник светодиодный, двухрежимный VL-ROAD 60 PERIMETER (шт) МАТ=11880/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 10098 11880/1,2 |  | 10098
4 | ТЕРм08-03-596-07 | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на стальной мачте, с лампой мощностью 500 Вт (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-596-07 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=6,15; ЗПМ=12,76; МАТ=7,77 НР (18405 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (22792 руб.) СП (11852 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (22792 руб.) | 0,16 16/100 | 248794,01 99227,27 | 137605,05 43222,96 | 39807 | 15876 | 22017 6916 | 413.64 | 66.18
5 | ООО "Комплексные системы" | Кронштейн для крепления светильника на трубу D=50мм КРТР (шт) МАТ=430,50/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 16 | 365,93 430,50/1,2 |  | 5855
6 | ООО "Комплексные системы" | Светильник светодиодный, двухрежимный VL-ROAD 60 PERIMETER (шт) МАТ=11880/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 16 | 10098 11880/1,2 |  | 161568
7 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=11,8 НР (4980 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (6167 руб.) СП (3207 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (6167 руб.) | 17 | 371,39 362,78 |  | 6314 | 6167 |  | 1.512 | 25.7
8 |  | Устройство коммутационное УК/ВК исп.15 (шт) МАТ=534,60/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 17 | 454,41 534,60/1,2 |  | 7725
9 | ТЕРм08-02-407-17 | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 50 мм (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-17 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,41; ЗПМ=12,76; МАТ=7,25 НР (5276 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (6534 руб.) СП (3398 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (6534 руб.) | 0,64 (16*4)/100 | 15413,51 9902,19 | 2617,92 308,52 | 9865 | 6337 | 1675 197 | 43.524 | 27.86
10 | Прайс | Труба горячекатаная с креплениями к стене d=50мм 50х3х4000мм (шт) МАТ=1163,40/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 16 | 988,89 1163,40/1,2 |  | 15822
11 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-08-019-01 ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=10,46 НР (1844 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (2712 руб.) СП (1302 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (2712 руб.) | 17 | 164,53 159,51 |  | 2797 | 2712 |  | 0.675 | 11.48
12 | ДКС | Коробка распределительная IP55 с кабельными вводами, 240х190х90 мм (шт) МАТ=963/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 17 | 818,55 963/1,2 |  | 13915
13 | ТЕРм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха (100 шт.) 941,57 = 1 259,81 - 102 x 3,12 (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-082-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,26; ЗПМ=12,76; МАТ=8,5 НР (10168 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (12592 руб.) СП (6548 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (12592 руб.) | 0,85 85/100 | 15524,43 14767,51 | 304,81 46,51 | 13196 | 12552 | 259 40 | 63.45 | 53.93
14 | ООО «ВАГО Контакт Рус» | Соединительные розеточные клеммы Серия 222 222-415 (шт) МАТ=56,66/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 85 | 48,16 56,66/1,2 |  | 4094
15 | ТЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,37; ЗПМ=12,76; МАТ=11,72 НР (640 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (793 руб.) СП (412 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (793 руб.) | 1 | 2968,47 751,4 | 330,62 42,2 | 2968 | 751 | 331 42 | 3.132 | 3.13
16 | Legrand | Шкаф Atlantic IP55 400х300х200 (шт) МАТ=12737,73/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 10827,08 12737,73/1,2 |  | 10827
17 | Legrand | Сплошная пластина 400х300 (шт) МАТ=2889,86/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 2456,38 2889,86/1,2 |  | 2456
18 | ТЕРм08-01-080-01 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (Сумеречное реле) (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-080-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,22; ЗПМ=12,76; МАТ=11,4 НР (300 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (372 руб.) СП (193 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (372 руб.) | 1 | 471,47 355,03 | 104,59 16,88 | 471 | 355 | 105 17 | 1.5255 | 1.53
19 | Legrand | Выключатель Сумеречный стандартный 5А ТW1 (шт) МАТ=11843,27/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 10066,78 11843,27/1,2 |  | 10067
20 | ТЕРм08-01-080-04 | Блок-контактор (Контактор модульный СХЗ) (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-080-04 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,22; ЗПМ=12,76; МАТ=10,76 НР (648 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (803 руб.) СП (418 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (803 руб.) | 2 | 677,41 355,03 | 287,73 46,51 | 1355 | 710 | 575 93 | 1.5255 | 3.05
21 | Legrand | CX3 К-р быт.230Vб/ш.1НО+1НЗ 25А (шт) МАТ=2830,60/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 2406,01 2830,60/1,2 |  | 4812
22 | ТЕРм08-03-525-01 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-525-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,66; ЗПМ=12,76; МАТ=13,18 НР (531 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (657 руб.) СП (342 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (657 руб.) | 1 | 1064,31 656,66 | 12 | 1064 | 657 | 12 | 2.8215 | 2.82
23 | Legrand | Переключатель ручк. 3 поз. с фикс. 45°(1-0-2)+2хНО контактный блок (шт) МАТ=1463,87/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 1244,29 1463,87/1,2 |  | 1244
24 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (Сигнальная лампа) (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,22; ЗПМ=12,76; МАТ=11,18 НР (601 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (744 руб.) СП (387 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (744 руб.) | 2 | 474,71 355,03 | 104,59 16,88 | 949 | 710 | 209 34 | 1.5255 | 3.05
25 | Legrand | Лампа красная со встроенным светодиодом 230 B~, IP 66 (шт) МАТ=496,01/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 421,61 496,01/1,2 |  | 843
26 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-526-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,66; ЗПМ=12,76; МАТ=13,87 НР (2739 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3392 руб.) СП (1764 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3392 руб.) | 7 1+1+5 | 769,39 484,57 | 12 | 5386 | 3392 | 84 | 2.106 | 14.74
27 | Legrand | Автоматический выключатель DX3 E C13A 2П 6000 (шт) МАТ=3152,07/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 2679,26 3152,07/1,2 |  | 2679
28 | Legrand | Автоматический выключатель DX3 E C10A 2П 6000 (шт) МАТ=1230,75/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 1046,14 1230,75/1,2 |  | 1046
29 | Legrand | Автоматический выключатель DX3 E C6A 1П 6000 (шт) МАТ=587,36/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 5 | 499,26 587,36/1,2 |  | 2496
30 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Дин-рейка) (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-03-001-01 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ ЩИТАХ (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=6,15 НР (229 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (337 руб.) СП (162 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (337 руб.) | 2 | 176,71 168,47 |  | 353 | 337 |  | 0.702 | 1.4
31 | ДКС | DIN-рейка TS-35 (шт) МАТ=169,42/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 144 169,42/1,2 |  | 288
32 | ТЕРм10-04-030-04 | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-04-030-04 АППАРАТУРА УБС АНТЕННОЙ КОММУТАЦИИ И АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ ПЕРЕДАЮЩИХ РАДИОСТАНЦИЙ (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=7,32 НР (209 руб.): 92%*0.85 от ФОТ (267 руб.) СП (139 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (267 руб.) | 1 | 366,21 266,66 |  | 366 | 267 |  | 1.35 | 1.35
33 | ДКС | Колодки клеммные на DIN-рейку 11х5,5 (шт) МАТ=343,25/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 291,76 343,25/1,2 |  | 292
34 | ТЕРм10-06-037-13 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (Рамка и вставка узкая) (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-037-13 ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=9,72 НР (94 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (110 руб.) СП (57 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (110 руб.) | 0,06 (3+3)/100 | 1886,82 1831,12 |  | 113 | 110 |  | 8.343 | 0.5
35 | Legrand | Рамка узкая круглая 22,3 мм (шт) МАТ=83,67/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 3 | 71,12 83,67/1,2 |  | 213
36 | Legrand | Рамка и вставка узкая белая без надписей (шт) МАТ=339,32/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 3 | 288,43 339,32/1,2 |  | 865
37 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,26; ЗПМ=12,76; МАТ=10,83 НР (7129 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (8829 руб.) СП (4591 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (8829 руб.) | 1,5 150/100 | 6572,64 5847,88 | 491,91 38,07 | 9859 | 8772 | 738 57 | 25.704 | 38.56
38 | ДКС | Труба гофрированная ПНД d=25 мм (м) МАТ=22,92/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 153 150*1,02 | 19,48 22,92/1,2 |  | 2980
39 | ДКС | Держатель с защелкой d=25 мм (шт) МАТ=4,01/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 150 | 3,41 4,01/1,2 |  | 512
40 | Прайс | Анкер MS M8 лат + Болт DIN933 M8x35 8.8 Zn MSA8+M8x35 (шт) МАТ=27,79/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 44 | 23,62 27,79/1,2 |  | 1039
41 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) (МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=6,83; ЗПМ=12,76; МАТ=10,48 НР (4460 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (5523 руб.) СП (2872 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (5523 руб.) | 1,5 150/100 | 4782,24 3584,4 | 717,23 97,27 | 7173 | 5377 | 1076 146 | 15.4008 | 23.1
42 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (по потолку) (100 м кабеля) (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=6,83; ЗПМ=12,76; МАТ=10,48 НР (4067 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (5036 руб.) СП (2619 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (5036 руб.) | 1,5 150/100 | 4377 3272,72 | 623,67 84,58 | 6566 | 4909 | 936 127 | 14.0616 | 21.09
43 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (по ограждению) (100 м кабеля) (МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=6,83; ЗПМ=12,76; МАТ=10,48 НР (40700 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (50402 руб.) СП (26209 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (50402 руб.) | 13,69 1369/100 | 4782,24 3584,4 | 717,23 97,27 | 65469 | 49070 | 9819 1332 | 15.4008 | 210.84
44 | Прайс | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (м) МАТ=51,50/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 797,64 782*1,02 | 43,78 51,50/1,2 |  | 34921
45 | Прайс | Кабель управления КПСЭнг(A)-LS 1х2х0,75 (м) МАТ=19,57/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 818,04 802*1,02 | 16,64 19,57/1,2 |  | 13612
46 | Прайс | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (м) МАТ=53,98/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 86,7 85*1,02 | 45,88 53,98/1,2 |  | 3978
47 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-10 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=4,27; ЗПМ=12,76; МАТ=9,83 НР (1598 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1979 руб.) СП (1029 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1979 руб.) | 0,2 20/100 | 11758,93 9877,56 | 191,78 12,75 | 2352 | 1976 | 38 3 | 43.416 | 8.68
48 | Прайс | Провод ПВ3 6 кв.мм.ж/з (м) МАТ=38,12/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 20,4 20*1,02 | 32,41 38,12/1,2 |  | 661
49 | ТЕР46-03-009-07 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-07 СВЕРЛЕНИЕ И ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=5,51; ЗПМ=12,76 НР (402 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (430 руб.) СП (241 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (430 руб.) | 0,02 2/100 | 28647,55 16616,97 | 12030,58 4918,6 | 573 | 332 | 241 98 | 74.8 | 1.5
50 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) 7,06 = 20,55 - 0,15 x 9,44 - 0,72 x 14,87 - 6E-5 x 22 644,14 (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-155-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=14,03 НР (193 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (239 руб.) СП (124 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (239 руб.) | 2 | 121,2 119,38 |  | 242 | 239 |  | 0.513 | 1.03
51 | Hilti | Эластичный противопожарный силиконовый герметик 600 мл CP601S 600ML (шт) МАТ=3772,44/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 3206,57 3772,44/1,2 |  | 3207
52 | Hilti | Терморасширяющаяся противопожарная мастика 310мл CP611A INT (шт) МАТ=1402,38/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 1192,02 1402,38/1,2 |  | 1192
Пусконаладочные работы
53 | ТЕРп01-03-001-01 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-03-001-01 11.2021 ОЗП=28,173; ЗПМ=28,173 НР (3921 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (7096 руб.) СП (2271 руб.): 40%*0.8 от ФОТ (7096 руб.) | 8 | 887,06 887,06 |  | 7096 | 7096 |  | 1.768 | 14.14
54 | ТЕРп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-028-01 11.2021 ОЗП=28,173; ЗПМ=28,173 НР (5503 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (9960 руб.) СП (3187 руб.): 40%*0.8 от ФОТ (9960 руб.) | 35 | 284,58 284,58 |  | 9960 | 9960 |  | 0.416 | 14.56
55 | ТЕРп01-04-006-01 | Максимальная токовая защита от междуфазных коротких замыканий и направленная от замыканий на «землю»: двухступенчатая ЭПЗ-1640 или ЭПЗ-1641 (1 компл.) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-04-006-01 11.2021 ОЗП=28,173; ЗПМ=28,173 НР (89186 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (161422 руб.) СП (51655 руб.): 40%*0.8 от ФОТ (161422 руб.) | 8 | 20177,76 20177,76 |  | 161422 | 161422 |  | 29.952 | 239.62
56 | ТЕРп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Прил.3, Табл.4, п.4 Производство работ в электроустановках, находящихся под напряжением, с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением. ОЗП=1,3; ТЗ=1,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-11-013-01 11.2021 ОЗП=28,173; ЗПМ=28,173 НР (14984 руб.): 65%*0.85 от ФОТ (27121 руб.) СП (8679 руб.): 40%*0.8 от ФОТ (27121 руб.) | 25 | 1084,83 1084,83 |  | 27121 | 27121 |  | 1.586 | 39.65
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 703916 | 328135 | 38564 9402 |  | 833.36
Накладные расходы | [5 empty] | 219797
Сметная прибыль | [5 empty] | 134296
Итоги по разделу 1 Система охранного освещения :
Итого Строительные работы | [5 empty] | 1216 |  |  |  | 1.5
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 671809 |  |  |  | 523.89
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 384984 |  |  |  | 307.97
Итого | [5 empty] | 1058009 |  |  |  | 833.36
Итого по разделу 1 Система охранного освещения | [5 empty] | 1058009 |  |  |  | 833.36
Раздел 2. Кабеленесущие системы
57 | ТЕРм08-02-152-13 | Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-152-13 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,93; ЗПМ=12,76; МАТ=7,29 НР (6981 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (8645 руб.) СП (4495 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (8645 руб.) | 1,66 166/100 | 6126,25 5203,27 | 622,34 4,95 | 10170 | 8637 | 1033 8 | 22.356 | 37.11
58 | ДКС | Консоль усиленная ЮКТУ 2, L=244мм, t=2мм ГЦ (шт) МАТ=758,86/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 166 | 645,03 758,86/1,2 |  | 107075
59 | ТЕРм08-02-395-01 | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (1 т) (МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-395-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,38; ЗПМ=12,76; МАТ=11,06 НР (17352 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (21489 руб.) СП (11174 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (21489 руб.) | 1,09187 ((133*4,89)+(133*1,20)+(133*2,10)+(4*0,05)+(4*0,39)+(4*0,21))/1000 | 24987,07 19073,37 | 4840,89 607,37 | 27283 | 20826 | 5286 663 | 83.835 | 91.54
60 | ДКС | Лоток глухой ЮГЛ ПМ 100x50 B=100мм h=50мм l=3000мм t=1,0мм "Простой монтаж" ГЦ (шт) МАТ=3759,06/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 133 | 3195,2 3759,06/1,2 |  | 424962
61 | ДКС | Разделитель для прямых лотов ЮРЛ ПМ 3000x50 t=0,7мм "Простой монтаж" ГЦ (шт) МАТ=1380,17/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 133 | 1173,14 1380,17/1,2 |  | 156028
62 | ДКС | Крышка лотка ЮЛКЗ ПМ 100 l=3000мм t=0,7мм "Простой монтаж" ГЦ (шт) МАТ=1936,42/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 133 | 1645,95 1936,42/1,2 |  | 218911
63 | ДКС | Винт с цилиндрической головкой под шестигранник DIN 914 M6x20 ОЦ (шт) МАТ=5,62/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1105 | 4,77 5,62/1,2 |  | 5271
64 | ДКС | Анкер MS M8 лат + Болт DIN933 M8x35 8.8 Zn (шт) МАТ=27,79/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 332 | 23,62 27,79/1,2 |  | 7842
65 | ДКС | Торцевая заглушка для лотков ЮЗАТ B=100 H=50 t=0,7мм ГЦ (шт) МАТ=474,26/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 4 | 403,12 474,26/1,2 |  | 1612
66 | ДКС | Горизонтальный угол на 90° ЮЛ-У-90 100x50 t=0,7мм ГЦ (шт) МАТ=3437,35/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 4 | 2921,75 3437,35/1,2 |  | 11687
67 | ДКС | Крышка для горизонтальных углов на 90° ЮЛ-УК-90 100 t=0,7мм ГЦ (шт) МАТ=1213,61/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 4 | 1031,57 1213,61/1,2 |  | 4126
68 | ТЕРм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха (100 шт.) 941,57 = 1 259,81 - 102 x 3,12 (МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-082-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,26; ЗПМ=12,76; МАТ=8,5 НР (1375 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1703 руб.) СП (886 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1703 руб.) | 0,1 10/100 | 17785,28 16982,63 | 350,53 53,49 | 1779 | 1698 | 35 5 | 72.9675 | 7.3
69 | ДКС | Зажим наборный ЗНИ-6мм (шт) МАТ=29,80/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 10 | 25,33 29,80/1,2 |  | 253
70 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта) (МДС35 пр.1 т.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 ДРУГИЕ ВИДЫ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ, СОПУТСТВУЮЩИЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76 НР (632 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (930 руб.) СП (335 руб.): 45%*0.8 от ФОТ (930 руб.) | 0,0232 2,32/100 | 40106,86 40106,86 |  | 930 | 930 |  | 212.52 | 4.93
71 | ТЕР34-02-003-01 | Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий (1 канало-километр трубопровода) 2 213,67 = 30 303,67 - 1000 x 28,09 (МДС35 пр.1 т.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР34-02-003-01 СООРУЖЕНИЯ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=21,89 НР (383 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (451 руб.) СП (235 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (451 руб.) | 0,012 12/1000 | 39329,76 37541,79 |  | 472 | 451 |  | 183.54 | 2.2
72 | ДКС | Жесткая гладкая труба из ПВХ, атмосферостойкая 50 мм (м) МАТ=246,34/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 12 | 209,39 246,34/1,2 |  | 2513
73 | ДКС | Поворот труба-труба 50 мм (шт) МАТ=402,19/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 6 | 341,86 402,19/1,2 |  | 2051
74 | ДКС | Муфта труба-труба 50 мм (шт) МАТ=175,12/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 8 | 148,85 175,12/1,2 |  | 1191
75 | ТЕР22-01-011-02 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 75 мм (1 км трубопровода) (МДС35 пр.1 т.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.1 п.5. Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР22-01-011-02 УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,76; МАТ=10,09 НР (860 руб.): 130%*0.85 от ФОТ (778 руб.) СП (554 руб.): 89%*0.8 от ФОТ (778 руб.) | 0,006 6/1000 | 625543,1 119252,96 | 29903,41 10388,14 | 3753 | 716 | 179 62 | 476.1 | 2.86
76 | ТЕРм10-06-048-05 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее (1 км кабеля) (ОП п.1.10.98 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3); МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-048-05 ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=6,57; ЗПМ=12,76; МАТ=12,76 НР (6 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (7 руб.) СП (4 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (7 руб.) | 0,002 2/1000 | 9970,64 2606,64 | 7330,42 1220,09 | 20 | 5 | 15 2 | 10.7122 | 0.02
77 | Прайс | Лента монтажная перфорированная 17х0,6 (м) МАТ=142/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 120,7 142/1,2 |  | 241
78 | ТЕРм08-02-390-02 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-02 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=4,56; ЗПМ=12,76; МАТ=5,21 НР (106 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (131 руб.) СП (68 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (131 руб.) | 0,02 2/100 | 7179,59 6568,37 | 252,31 4,95 | 144 | 131 | 5 | 28.5505 | 0.57
79 | ДКС | 60*40*2000 мм белый TA-GN с направляющими для разделителей 60х40 (м) МАТ=301,84/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 256,56 301,84/1,2 |  | 513
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 988827 | 33394 | 6553 740 |  | 146.53
Накладные расходы | [5 empty] | 27695
Сметная прибыль | [5 empty] | 17751
Итоги по разделу 2 Кабеленесущие системы :
Итого Строительные работы | [5 empty] | 13909 |  |  |  | 9.99
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 1020364 |  |  |  | 136.54
Итого | [5 empty] | 1034273 |  |  |  | 146.53
Итого по разделу 2 Кабеленесущие системы | [5 empty] | 1034273 |  |  |  | 146.53
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 1692743 | 361529 | 45117 10142 |  | 979.89
Накладные расходы | [5 empty] | 247491
Сметная прибыль | [5 empty] | 152047
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 15125 |  |  |  | 11.49
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 1692172 |  |  |  | 660.43
Итого Прочие затраты | [5 empty] | 384984 |  |  |  | 307.97
Итого | [5 empty] | 2092281 |  |  |  | 979.89
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [5 empty] | 1707297
Временные здания и сооружения, трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты энергетического строительства - 3,9%*0,8=3,12% (реконструкция) 3,12% от 1707297 | [5 empty] | 53268
Итого | [5 empty] | 1760565
Итого с прочими затратами (384 984) | [5 empty] | 2145549
НДС 20% от 2145549 | [5 empty] | 429109.8
ВСЕГО по смете с НДС | [5 empty] | 2574658.8 |  |  |  | 979.89
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)