## Прил.3_0,4-10кВ_над.
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2022
Утверждаю:
Главный инженер
Холматов Р.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2022
Технические характеристики инвестиционного проекта
Волх, РК КЛ-10 кВ от ТП-187-185 (участок ВЛ-10 кВ ТП-130-162) в г. Волхов ЛО (инв. №030001204) (20-1-20-0-01-04-2-0081)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | J_20-1-20-0-01-04-2-0081
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: | [5 empty] | 0.5 | 0 | 0.056 | 0.556 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Л3-02 -1 | Опора ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 0.5
2 | Л7-04 -3 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 1 км | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.5
3 | Л11-03 | Арматура, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ | 1 ед. | 6
5 | Б7-03 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней d до 11см, 12см. и более | 1 га | 0.32
6 | Б2-02-3 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 0.056 |  |  |  | 0.056 | 0.056
7 | К1-04-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 0.056
исполнитель:
Инженер ПТГ филиала "Восточные электросети" Соловьев М. Э.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)