## Прил.3_0,4-10кВ_над.
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2022
Утверждаю:
Главный инженер
Холматов Р.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2022
Технические характеристики инвестиционного проекта
ВВолх, РК ВЛ-0,4кВ от ТП-189 ф. "Котельная" в г. Волхов ЛО (инв. №030000387) (20-1-20-0-01-04-2-0083)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | J_20-1-20-0-01-04-2-0083
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: | [5 empty] | 0.38 | 0 | 0.04 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Л1-01 -1 | Строительно-монтажные работы без опор и провода | 1 км | 0.38
2 | Л3-01 -1 | Опора ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 0.38
3 | Л7-27 -2 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 1 км | 0.38 |  | 0.38 |  |  | 0.38
4 | Л11-02 | Арматура, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ | 1 ед. | 8
6 | Б2-01-3 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 0.04
7 | К3-05-1 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | 1 км по трассе | 0.04 |  |  |  | 0.04 | 0.04
8 | Б7-03 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней d до 11см, 12см. и более | 1 га | 0.02
исполнитель:
Инженер ПТГ филиала "Восточные электросети" Соловьев М. Э.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)