## КоррИПР
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Инвестиционная программа АО 'ЛОЭСК - электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области'
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Наименование инвестиционного проекта: Бокс, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ Коли г. Бокситогорск (20-1-20-1-03-04-2-0302)
Идентификатор инвестиционного проекта: J_20-1-20-1-03-04-2-0302
Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Ленинградская область
№ п/п | Наименование | План | [6 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Приложение №____ к Распоряжению № ____________ от «__» ____________ 2021г. | [6 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта: Распоряжение главного инженера АО "ЛОЭСК" от 26.01.2022 № 5
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | региональный коэффициент
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | АСУТП присоединения | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 - 20 кВ | АСУТП присоединения | 1 | 1 ед. | А4-01 | 180 | 183.6 | 1.02
2 | Шкаф общеподстанционных контроллеров ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 - 20 кВ | Шкаф ЦППС | 1 | 1 ед. | А5-07 | 180 | 183.6 | 1.02
3 | УНЦ контрольного кабел | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 - 20 кВ | контрольный кабель, сечение жилы - 1,5 мм2, количество жил – 4 шт. | 1 | 1 км. | Н3-01-1 | 158 | 170.64 | 1.08
4 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 6 - 20 кВ | ПИР | 1 | 1 ед. | П6-05 | 70 | 70
5 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | [13 empty] | 607.84

## T6
Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 607.84 | 607.84
2 | НДС (20%) | 121.568 | 121.568
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах (с НДС) | 729.408 | 729.408
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 1029.7061 | 1124.542
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd на 01.01.2018 (с НДС) | 0 | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) | 729.408 | 729.408
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 683.1608 | 683.1608
7.1 | 2018 г. | 0 | 0 | 105.2557
7.2 | 2019 г. | 0 | 0 | 106.8264
7.3 | 2020 г. | 0 | 0 | 105.5619
7.4 | 2021 г. | 0 | 0 | 104.9354
7.5 | 2022 г. | 0 | 0 | 113.8744
7.6 | 2023 г. | 0 | 0 | 105.8917
7.7 | 2024 г. | 683.1608 | 683.1608 | 105.3023
7.8 | 2025 г. | 0 | 0 | 104.7943
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 1.0297 | 1.1245
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей, не учитываемый в УНЦ в соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 17.01.2019 №10, (в млн. руб. с НДС) | 0 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту (млн.руб. с НДС) | 1.0297 | 1.1245