## 10-04_Над-ть
Приложение №2 к приказу АО «ЛОЭСК» от09.11.2021г. №497 о/д
Утверждаю:
Главный инженер
Холматов Р.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Выб, Стр-во ВЛЗ-10кВ (ф. Лада – 02) от оп. 17 до оп. 47/5 в ДНП "Зеркальное" Полянского с.п. Выборгского района ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0063)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  |  | J_21-1-05-1-01-00-2-0063
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: | [5 empty] | 3 |  |  | 3 | 0 |  |  | 1
1 | Л1-02 -1 | Строительно-монтажные работы без опор и провода | 1 км | 3
2 | Л3-02 -1 | Опоры ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 3
3 | Л7-04 -3 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 1 км | 3 |  | 3
4 | Б7-03 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней d до 11см, 12см. и более | 1 га | 3 | [5 empty] | 3
5 | М4-01 | Трелевка хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | 100 м | 30
6 | В7-01 | Автоматический пункт секционирования (реклоузера) 6-35 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП | 1 ячейка | 1 | [8 empty] | 1
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер филиала "Северный", Конюхов М.Ю.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
зам.начальника ПТС филиала "Северный", Бородулина О.А.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)