## 10-04_Над-ть
Приложение №2 к приказу АО «ЛОЭСК» от09.11.2021г. №497 о/д
Утверждаю:
Главный инженер
Холматов Р.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Выб, Стр-во ВЛ-6кВ ф.К-31 от РП-61 до ТП-104 в г. Выборг ЛО (21-1-05-1-01-00-2-0070)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  |  | J_21-1-05-1-01-00-2-0070
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: | [5 empty] | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 | 0
1 | Л1-02 -2 | Строительно-монтажные работы без опор и провода | 1 км | 3.2
2 | Л3-02 -2 | Опоры ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 3.2
3 | Л7-04 -3 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 1 км | 3.2 |  | 3.2
4 | М2-02-2 | Демонтаж ВЛ | 1 км | 3.2
5 | Б7-03 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней d до 11см, 12см. и более | Га | 6.4 | [5 empty] | 6.4
6 | М4-01 | Трелевка хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | 100 м | 32
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер филиала "Северный", Конюхов М.Ю.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
зам.начальника ПТС филиала "Северный", Бородулина О.А.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)