## Сводный сметный расчет
Форма № 1
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
| Директор ООО "ИнвестТехноСтрой" |  |  |  | Директор по безопасности АО "ЛОЭСК"
| ________________И.Ю. Булин-Соколов |  |  |  | __________________Е.Я. Фуфалько
| Заказчик | АО "ЛОЭСК"
(наименование организации)
"Утвержден" « »________________2022 г.
Сводный сметный расчет в сумме 5717,920 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Техническое перевооружение инженерно-технических средств охраны
(наименование стройки)
Составлена в ценах по состоянию на октябрь 2021 г.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЛСР №02-01-01 | Система охранного освещения. ПС-733 "Малукса" | 0.822 | 324.044 | 171.769 |  | 496.635
2 | ЛСР №02-01-02 | Система охранного телевидения ПС-733 "Малукса" |  | 129.062 | 968.757 |  | 1097.819
3 | ЛСР №02-01-03 | Система сбора, обработки и отображения информации. ПС-733 "Малукса" | 3.285 | 683.466 | 853.938 |  | 1540.689
4 | ЛСР №02-01-04 | Система периметральной охранной сигнализации ПС-733 "Малукса" |  | 362.619 | 6.933 |  | 369.552
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства" |  | 4.107 | 1499.191 | 2001.397 |  | 3504.695
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 4.107 | 1499.191 | 2001.397 |  | 3504.695
Глава 8. Временные здания и сооружения
5 | ГСН-81-05-01-2001 п.2.6; разд.2 п.2.1 | Временные здания и сооружения, трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты энергетического строительства - 3,9%*0,8 | 0.12814 | 46.7748 |  |  | 46.9029
| Итого по Главе 8 |  | 0.12814 | 46.7748 |  |  | 46.9029
| Итого по Главам 1-8 |  | 4.2351 | 1545.9658 | 2001.397 |  | 3551.5979
Глава 9. Прочие работы и затраты
6 | ГСН-81-05-02-2007 п.2.4 табл.4 | Производство работ в зимнее время - 2,1% | 0.088938 | 32.4653 |  |  | 32.5542
7 | ЛСР №09-07-01 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 54.056 | 54.056
8 | ЛСР №09-07-02 | Пусконаладочные работы |  |  |  | 315.91 | 315.91
| Итого по Главе 9 |  | 0.088938 | 32.4653 |  | 369.966 | 402.5202
| Итого по Главам 1-9 |  | 4.3241 | 1578.431 | 2001.397 | 369.966 | 3954.1181
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
9 | Приказ Минстроя России №421/пр от 04.08.2020 г. | Затраты на содержание службы-заказчика - 2% |  |  |  | 79.0824 | 79.0824
10 | Постановление правительства РФ от 21.06.2010 №468 | Строительный конроль 2,14% |  |  |  | 84.6181 | 84.6181
| Итого по Главе 10 |  |  |  |  | 163.7005 | 163.7005
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
11 | Смета №12-03-01 | ПС-733 "Малукса", Проектные работы |  |  |  | 508.33 | 508.33
| Итого по Главе 12 |  |  |  |  | 508.33 | 508.33
| Итого по Главам 1-12 |  | 4.3241 | 1578.431 | 2001.397 | 1041.9965 | 4626.1486
Непредвиденные затраты
12 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные работы и затраты 3% | 0.12972 | 47.3529 | 60.0419 | 31.2599 | 138.7845
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 4.4538 | 1625.784 | 2061.4389 | 1073.2564 | 4764.9331
Налоги и обязательные платежи
13 | МДС 81-35.2004 п.4.100 | НДС - 20% | 0.89076 | 325.1568 | 412.2878 | 214.6513 | 952.9866
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 0.89076 | 325.1568 | 412.2878 | 214.6513 | 952.9866
| Всего по сводному расчету |  | 5.3446 | 1950.9408 | 2473.7267 | 1287.9077 | 5717.9197
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## СОТ
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ИнвестТехноСтрой" | [6 empty] | Директор по безопасности АО "ЛОЭСК"
______________И.Ю. Булин-Соколов | [6 empty] | ____________Е.Я. Фуфалько
" _____ " ________________ 2022 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2022 г.
Техническое перевооружение инженерно-технических средств охраны
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)
на | Система охранного телевидения ПС-733 "Малукса"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Р.733.09/21-СОТ
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1097,819 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________129,062 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________968,757 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________30,665 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________124,06 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на октябрь 2021 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Система охранного телевидения
1 | ТЕРм10-10-001-02 | Камеры видеонаблюдения: на кронштейне (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-10-001-02 ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=3,51; ЗПМ=12,76; МАТ=8,38 НР (11333 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (13333 руб.) СП (6933 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (13333 руб.) | 12 | 1177,08 1111,08 | 47.15 | 14125 | 13333 | 566 | 4.1985 | 50.38
2 О | Прайс | Сетевая видеокамера (дневной и ночной режим, 1 мегапиксель/HDTV 720р, 1280х960), с объективом (80°-34°, F1,2, диафрагма DC-iris, переменное фокусное расстояние 2,8-8 мм) P1375-E RU (шт) ПЗ=95727,00/1,2 (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 12 | 80729,77 95727,00/1,2 |  | 968757
3 | Прайс | Кронштейн выносной (шт) МАТ=725/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 10 | 616,25 725/1,2 |  | 6163
4 | ТЕРм08-02-407-17 | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 50 мм (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-17 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,41; ЗПМ=12,76; МАТ=7,25 НР (2968 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3676 руб.) СП (1912 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3676 руб.) | 0,36 (12*3)/100 | 15413,51 9902,19 | 2617,92 308,52 | 5549 | 3565 | 942 111 | 43.524 | 15.67
5 | Прайс | Труба профильная (60х60х3х3000мм) оцинкованная 60х60х3х3000мм (шт) МАТ=3180/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 12 | 2703 3180/1,2 |  | 32436
6 | Прайс | Анкер MS M8 лат + Болт DIN933 M8x35 8.8 Zn MSA8+M8x35 (шт) МАТ=43,80/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 36 | 37,23 43,80/1,2 |  | 1340
7 | Прайс | Шайба увеличенная М8 (шт) МАТ=3,50/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 36 | 2,98 3,50/1,2 |  | 107
8 | Прайс | Болт М8х100 М8 (шт) МАТ=23,40/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 48 | 19,89 23,40/1,2 |  | 955
9 | Прайс | Гайка М8 (шт) МАТ=1,10/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 48 | 0,94 1,10/1,2 |  | 45
10 | Прайс | Шайба М8 (шт) МАТ=1/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 48 | 0,85 1/1,2 |  | 41
11 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,26; ЗПМ=12,76; МАТ=10,83 НР (2376 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2943 руб.) СП (1530 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2943 руб.) | 0,5 50/100 | 6572,64 5847,88 | 491,91 38,07 | 3286 | 2924 | 246 19 | 25.704 | 12.85
12 | Прайс | Гофрированная труба из ПНД 25 мм (м) МАТ=33,60/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 51 50*1,02 | 28,56 33,60/1,2 |  | 1457
13 | Прайс | Держатель с защелкой 25 мм (шт) МАТ=5,40/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 200 | 4,59 5,40/1,2 |  | 918
14 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=6,83; ЗПМ=12,76; МАТ=10,48 НР (7342 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (9092 руб.) СП (4728 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (9092 руб.) | 2,84 284/100 | 4221,16 3116,87 | 623,67 84,58 | 11988 | 8852 | 1771 240 | 13.392 | 38.03
15 | Прайс | Кабель FTP 5e 4x2x0.52 (м) МАТ=31,15/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 289,68 284*1,02 | 26,48 31,15/1,2 |  | 7671
16 | ТЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (1 разъем) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-04-028-01 РАЗДЕЛКА КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ В РАЗЪЕМЫ (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=12,51 НР (1268 руб.): 92%*0.85 от ФОТ (1621 руб.) СП (843 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1621 руб.) | 24 | 68,53 67,53 |  | 1645 | 1621 |  | 0.297 | 7.13
17 | Прайс | Коннекторы RJ-45 (8p8c) Cat.5е экранированные (шт) МАТ=5/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 24 | 4,25 5/1,2 |  | 102
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 1056585 | 30295 | 3525 370 |  | 124.06
Накладные расходы | [5 empty] | 25288
Сметная прибыль | [5 empty] | 15946
Итоги по разделу 1 Система охранного телевидения :
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 129062 |  |  |  | 124.06
Итого Оборудование | [5 empty] | 968757
Итого | [5 empty] | 1097819 |  |  |  | 124.06
Итого по разделу 1 Система охранного телевидения | [5 empty] | 1097819 |  |  |  | 124.06
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 1056585 | 30295 | 3525 370 |  | 124.06
Накладные расходы | [5 empty] | 25288
Сметная прибыль | [5 empty] | 15946
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 129062 |  |  |  | 124.06
Итого Оборудование | [5 empty] | 968757
Итого | [5 empty] | 1097819 |  |  |  | 124.06
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1097819 |  |  |  | 124.06
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## ССООИ
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ИнвестТехноСтрой" | [6 empty] | Директор по безопасности АО "ЛОЭСК"
______________И.Ю. Булин-Соколов | [6 empty] | ____________Е.Я. Фуфалько
" _____ " ________________ 2022 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2022 г.
Техническое перевооружение инженерно-технических средств охраны
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-03
(локальная смета)
на | Система сбора, обработки и отображения информации. ПС-733 "Малукса"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Р.733.09/21-ССООИ
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________1540,689 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________3,285 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________683,466 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________853,938 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________163,428 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________532,37 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на октябрь 2021 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Система сбора, обработки и отображения информации
1 | ТЕРм10-03-001-01 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-03-001-01 ЛИНЕЙНО-АППАРАТНЫЕ ЦЕХИ (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,76; МАТ=8,48 НР (1770 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (2603 руб.) СП (1249 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (2603 руб.) | 1 | 3353,34 2490,19 | 378,35 113,17 | 3353 | 2490 | 378 113 | 12.069 | 12.07
2 О | Прайс | Шкаф Racknet S3000 22U 600 × 800, передняя дверь стеклянная одностворчатая, задняя дверь металлическая одностворчатая, черный 60F-22-68-31BL (шт) ПЗ=79408,75/1,2 (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 66968,05 79408,75/1,2 |  | 66968
3 | Прайс | Крепежный набор для шкафов 60А-31-50-03SL (шт) МАТ=2620/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 2227 2620/1,2 |  | 2227
4 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-03-001-01 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ ЩИТАХ (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=6,15 НР (114 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (168 руб.) СП (81 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (168 руб.) | 1 | 176,71 168,47 |  | 177 | 168 |  | 0.702 | 0.7
5 | Прайс | Модуль вентиляторный потолочный, 2 вентилятора, термореле, 3 положения, черный 60A-90-10-30BL (шт) МАТ=12020/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 10217 12020/1,2 |  | 10217
6 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-03-001-01 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ ЩИТАХ (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=6,15 НР (114 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (168 руб.) СП (81 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (168 руб.) | 1 | 176,71 168,47 |  | 177 | 168 |  | 0.702 | 0.7
7 | Прайс | Панель освещения на магните универсальная, черный 60A-05-15BL (шт) МАТ=9546,25/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 8114,31 9546,25/1,2 |  | 8114
8 | ТЕРм10-06-060-05 | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 24 (1 оптический кросс) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-060-05 ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=5,64; ЗПМ=12,76; МАТ=29,94 НР (1707 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (2008 руб.) СП (1044 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2008 руб.) | 1 | 2549,69 2008,03 | 262.91 | 2550 | 2008 | 263 | 6.426 | 6.43
9 О | Прайс | Кросс оптический со сплайс-кассетой в стойку 19” на 8 портов, 1U, разъем SC, в комплекте с пигтейлами, КДЗС, розетками КОР24-У8SC SM (шт) ПЗ=770/1,2 (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 649,37 770/1,2 |  | 649
10 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-03-001-01 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ ЩИТАХ (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=6,15 НР (114 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (168 руб.) СП (81 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (168 руб.) | 1 | 176,71 168,47 |  | 177 | 168 |  | 0.702 | 0.7
11 | Прайс | Горизонтальный организатор 19", 1U, с металлическими кольца-ми, черный 25B-1U-02BL (шт) МАТ=3698,75/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 3143,94 3698,75/1,2 |  | 3144
12 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-04-008-01 АППАРАТУРА СДАУ, АСДУ, АИС, АСУТП, ПАЗ (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,76; МАТ=12,65 НР (227 руб.): 92%*0.85 от ФОТ (290 руб.) СП (151 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (290 руб.) | 1 | 304,95 290,43 | 10.22 | 305 | 290 | 10 | 1.3905 | 1.39
13 | Прайс | Полка стационарная 1U до 50 кг, 570 мм, для шкафов глубиной 800 мм, регулируемые кронштейны, черный антрацит 60A-01-80-09BL (шт) МАТ=4912,50/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 4175,63 4912,50/1,2 |  | 4176
14 | ТЕРм08-03-591-12 | Блоки с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-12 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,22; ЗПМ=12,76; МАТ=20,1 НР (145 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (180 руб.) СП (94 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (180 руб.) | 0,01 1/100 | 20370,49 17983,26 | 130,8 21,19 | 204 | 180 | 1 | 74.9655 | 0.75
15 | Прайс | Блок распределения питания базовый 19" 1U 16/230, 9 Schuko, Schuko, шнур 1.8 метр 60A-61-01-09BL (шт) МАТ=5952,50/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 5059,63 5952,50/1,2 |  | 5060
16 | ТЕРм10-06-037-13 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-037-13 ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=9,72 НР (78 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (92 руб.) СП (48 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (92 руб.) | 0,05 5/100 | 1886,82 1831,12 |  | 94 | 92 |  | 8.343 | 0.42
17 | Прайс | Кольцо кабельное пластик 43*65 мм 60A-19-02BL (шт) МАТ=266/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 5 | 226,1 266/1,2 |  | 1131
18 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-03-001-01 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ ЩИТАХ (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=6,15 НР (114 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (168 руб.) СП (81 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (168 руб.) | 1 | 176,71 168,47 |  | 177 | 168 |  | 0.702 | 0.7
19 | Прайс | Шина заземления 19" (50 мм), 20 точек, 5*15 мм 60А-14-11GR (шт) МАТ=3828,75/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 3254,44 3828,75/1,2 |  | 3254
20 | ТЕРм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-08-003-03 ЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,76; МАТ=6,51 НР (816 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (1200 руб.) СП (576 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (1200 руб.) | 1 | 1258,68 1199,96 | 1.17 | 1259 | 1200 | 1 | 4.86 | 4.86
21 | Прайс | ИБП Daker DK Plus - 3 кВА 310172 (шт) МАТ=220000/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 187000 220000/1,2 |  | 187000
22 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-04-008-01 АППАРАТУРА СДАУ, АСДУ, АИС, АСУТП, ПАЗ (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,76; МАТ=12,65 НР (227 руб.): 92%*0.85 от ФОТ (290 руб.) СП (151 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (290 руб.) | 1 | 304,95 290,43 | 10.22 | 305 | 290 | 10 | 1.3905 | 1.39
23 О | Прайс | Коммутатор CGS-2520-16S-8PC (шт) ПЗ=191122/1,2 (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 161179,55 191122/1,2 |  | 161180
24 | ТЕРм10-06-068-15 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-068-15 НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=12,75 НР (10511 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (15457 руб.) СП (7419 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (15457 руб.) | 1 | 15685,41 15456,55 |  | 15685 | 15457 |  | 43.2 | 43.2
25 | ТЕРм10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-04-067-23 АППАРАТНО-СТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ЦЕНТРОВ И РАДИОДОМОВ (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,76; МАТ=12,71 НР (619 руб.): 92%*0.85 от ФОТ (792 руб.) СП (412 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (792 руб.) | 1 | 810,77 789,3 | 9,79 3,1 | 811 | 789 | 10 3 | 2.943 | 2.94
26 О | Прайс | Сетевой видеорегистратор (видео-сервер) 10 лицензий (шт) ПЗ=439725/1,2 (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 370834,75 439725/1,2 |  | 370835
27 | ТЕРм10-06-068-15 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-068-15 НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=12,75 НР (10511 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (15457 руб.) СП (7419 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (15457 руб.) | 1 | 15685,41 15456,55 |  | 15685 | 15457 |  | 43.2 | 43.2
28 | ТЕРм10-08-001-04 | Приборы ПС на: 4 луча (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-08-001-04 ЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,76; МАТ=7,18 НР (3036 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (4464 руб.) СП (2143 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (4464 руб.) | 4 | 1189,18 1115,9 | 2.55 | 4757 | 4464 | 10 | 4.455 | 17.82
29 О | Прайс | Уличный гигабитный оптический коммутатор с технологией РоЕ+ PSW-2G+ (шт) ПЗ=61750/1,2 (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 4 | 52075,83 61750/1,2 |  | 208303
30 | ТЕРм10-06-068-15 | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-068-15 НАСТРОЙКА СИНХРОННЫХ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ ПЕРЕДАЧИ (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=12,75 НР (42042 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (61826 руб.) СП (29676 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (61826 руб.) | 4 | 15685,41 15456,55 |  | 62742 | 61826 |  | 43.2 | 172.8
31 | ТЕРм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-08-003-03 ЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,76; МАТ=6,51 НР (6528 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (9600 руб.) СП (4608 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (9600 руб.) | 8 4+4 | 1258,68 1199,96 | 1.17 | 10069 | 9600 | 9 | 4.86 | 38.88
32 О | Прайс | SFP-модуль TBSF-13-3-12gSC-3i 1310 (шт) ПЗ=4218,75/1,2 (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 4 | 3557,82 4218,75/1,2 |  | 14231
33 О | Прайс | SFP-модуль TBSF-15-3-12gSC-3i 1550 (шт) ПЗ=4218,75/1,2 (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 4 | 3557,82 4218,75/1,2 |  | 14231
34 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-526-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,66; ЗПМ=12,76; МАТ=13,87 НР (1957 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2423 руб.) СП (1260 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2423 руб.) | 5 1+1+1+2 | 769,39 484,57 | 12 | 3847 | 2423 | 60 | 2.106 | 10.53
35 | Прайс | Автоматический выключатель DX3 E C32A 2П 6000 (шт) МАТ=1802/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 1531,7 1802/1,2 |  | 1532
36 | Прайс | Автоматический выключатель DX3 C25A 2П 6000 (шт) МАТ=1567/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 1331,95 1567/1,2 |  | 1332
37 | Прайс | Автоматический выключатель DX3 C20A 1П 6000 (шт) МАТ=1567/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 1331,95 1567/1,2 |  | 1332
38 | Прайс | Автоматический выключатель DX3 C6A 1П 6000 (шт) МАТ=715,62/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 608,28 715,62/1,2 |  | 1217
39 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-04-008-01 АППАРАТУРА СДАУ, АСДУ, АИС, АСУТП, ПАЗ (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,76; МАТ=12,65 НР (227 руб.): 92%*0.85 от ФОТ (290 руб.) СП (151 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (290 руб.) | 1 | 304,95 290,43 | 10.22 | 305 | 290 | 10 | 1.3905 | 1.39
40 О | Прайс | Маршрутизатор LHG LTE6 kit (шт) ПЗ=20800/1,2 (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 17541,33 20800/1,2 |  | 17541
41 | ТЕРм08-03-599-09 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-09 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=6,88; ЗПМ=12,76; МАТ=14,54 НР (673 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (833 руб.) СП (433 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (833 руб.) | 1 | 1440,22 829,09 | 32,88 4,31 | 1440 | 829 | 33 4 | 3.456 | 3.46
42 | Прайс | Настенный распределительный модульный щиток, 12 модулей (шт) МАТ=2885/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 2452,25 2885/1,2 |  | 2452
43 | ТЕРм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-04-066-04 АППАРАТНО-СТУДИЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ЦЕНТРОВ И РАДИОДОМОВ (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=7,64 НР (2614 руб.): 92%*0.85 от ФОТ (3343 руб.) СП (1738 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3343 руб.) | 3 | 1171,1 1114,18 |  | 3513 | 3343 |  | 5.4 | 16.2
44 | Прайс | Клеммный блок в комплекте с крепежом (шт) МАТ=940/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 3 | 799 940/1,2 |  | 2397
45 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-575-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=11,8 НР (293 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (363 руб.) СП (189 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (363 руб.) | 1 | 371,39 362,78 |  | 371 | 363 |  | 1.512 | 1.51
46 | Прайс | Устройство защиты от дугового разряда (УЗДР) с функцией защиты от скачков напряжения УЗМ-51МД УХЛ2 (шт) МАТ=2628/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 2233,8 2628/1,2 |  | 2234
47 | ТЕРм10-06-048-08 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода (100 м кабеля) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-048-08 ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=6,55; ЗПМ=12,76; МАТ=9,31 НР (15237 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (17926 руб.) СП (9322 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (17926 руб.) | 2,92 292/100 | 8542,9 5072,2 | 3350,42 1066,63 | 24945 | 14811 | 9783 3115 | 20.25 | 59.13
48 | Прайс | Оптический кабель ОПН-ТОМ-Н-01-004А04-3.0 (м) МАТ=140,88/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 297,84 292*1,02 | 119,75 140,88/1,2 |  | 35666
49 | Прайс | Комплект деталей защиты сварного стыка КДЗС-60 (уп.) МАТ=3,80/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 4 | 3,23 3,80/1,2 |  | 13
50 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,26; ЗПМ=12,76; МАТ=10,83 НР (2614 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3237 руб.) СП (1683 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3237 руб.) | 0,55 55/100 | 6572,64 5847,88 | 491,91 38,07 | 3615 | 3216 | 271 21 | 25.704 | 14.14
51 | Прайс | Гофрированная труба из ПНД 25 мм (м) МАТ=33,60/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 56,1 55*1,02 | 28,56 33,60/1,2 |  | 1602
52 | Прайс | Держатель с защелкой 25 мм (шт) МАТ=5,40/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 220 | 4,59 5,40/1,2 |  | 1010
53 | Прайс | Анкер MS M8 лат + Болт DIN933 M8x35 8.8 Zn MSA8+M8x35 (шт) МАТ=43,80/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 20 | 37,23 43,80/1,2 |  | 745
54 | Прайс | Шайба увеличенная М8 (шт) МАТ=1/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 20 | 0,85 1/1,2 |  | 17
55 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-02 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,19; ЗПМ=12,76; МАТ=10,57 НР (69 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (86 руб.) СП (45 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (86 руб.) | 0,01 1/100 | 9716,76 8452,45 | 964,44 109,9 | 97 | 85 | 10 1 | 37.152 | 0.37
56 | Прайс | Жесткая гладкая труба из ПВХ, атмосферостойкая Диаметр 32 мм (м) МАТ=75/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1,02 1*1,02 | 63,75 75/1,2 |  | 65
57 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=6,83; ЗПМ=12,76; МАТ=10,48 НР (7006 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (8676 руб.) СП (4512 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (8676 руб.) | 2,71 (56+215)/100 | 4221,16 3116,87 | 623,67 84,58 | 11439 | 8447 | 1690 229 | 13.392 | 36.29
58 | Прайс | Кабель FTP 5e 4x2x0.52 (м) МАТ=31,15/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 30,6 30*1,02 | 26,48 31,15/1,2 |  | 810
59 | Прайс | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х4 (м) МАТ=160/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 20,4 20*1,02 | 136 160/1,2 |  | 2774
60 | Прайс | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (м) МАТ=122,80/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 20,4 20*1,02 | 104,38 122,80/1,2 |  | 2129
61 | Прайс | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (м) МАТ=82,31/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 205,02 201*1,02 | 69,96 82,31/1,2 |  | 14343
62 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-10 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=4,27; ЗПМ=12,76; МАТ=9,83 НР (1598 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1979 руб.) СП (1029 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1979 руб.) | 0,2 20/100 | 11758,93 9877,56 | 191,78 12,75 | 2352 | 1976 | 38 3 | 43.416 | 8.68
63 | Прайс | Провод ПВ3 6 кв.мм.ж/з (м) МАТ=70/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 20,4 20*1,02 | 59,5 70/1,2 |  | 1214
64 | ТЕР46-03-009-07 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-07 СВЕРЛЕНИЕ И ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=5,51; ЗПМ=12,76 НР (1087 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (1163 руб.) СП (651 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (1163 руб.) | 0,04 4/100 | 38674,2 22432,9 | 16241,3 6640,11 | 1547 | 897 | 650 266 | 100.98 | 4.04
65 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) 7,06 = 20,55 - 0,15 x 9,44 - 0,72 x 14,87 - 0,00006 x 22 644,14 (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-155-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=14,03 НР (386 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (478 руб.) СП (249 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (478 руб.) | 4 | 121,2 119,38 |  | 485 | 478 |  | 0.513 | 2.05
66 | Прайс | Эластичный противопожарный силиконовый герметик 600 мл CP601S 600ML (шт) МАТ=5920/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 5032 5920/1,2 |  | 5032
67 | Прайс | Терморасширяющаяся противопожарная мастика 310мл CP611A INT (шт) МАТ=1641,25/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 1395,06 1641,25/1,2 |  | 1395
68 | ТЕРм10-02-051-01 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м (100 перемычек) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-02-051-01 СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ ИАТСКЭ «ИСТОК» (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=12,75 НР (205 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (302 руб.) СП (145 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (302 руб.) | 0,04 4/100 | 7652,54 7540,85 |  | 306 | 302 |  | 32.4 | 1.3
69 | Прайс | Патч-корд UTP, категория 5e PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH-GY (шт) МАТ=230/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 4 | 195,5 230/1,2 |  | 782
70 | ТЕРм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха (100 шт.) 941,57 = 1 259,81 - 102 x 3,12 (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-082-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,26; ЗПМ=12,76; МАТ=8,5 НР (718 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (889 руб.) СП (462 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (889 руб.) | 0,06 6/100 | 15524,43 14767,51 | 304,81 46,51 | 931 | 886 | 18 3 | 63.45 | 3.81
71 | Прайс | Соединительные розеточные клеммы Серия 222 (шт) МАТ=56,40/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 6 | 47,94 56,40/1,2 |  | 288
72 | ТЕРм10-02-051-01 | Перемычки кабельные длиной: до 6 м (100 перемычек) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-02-051-01 СТАНЦИИ ТЕЛЕФОННЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КВАЗИЭЛЕКТРОННЫЕ ИАТСКЭ «ИСТОК» (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=12,75 НР (205 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (302 руб.) СП (145 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (302 руб.) | 0,04 4/100 | 7652,54 7540,85 |  | 306 | 302 |  | 32.4 | 1.3
73 | Прайс | Пигтейл оптический одномодовый SC/UPC SM (шт) МАТ=533/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 4 | 453,05 533/1,2 |  | 1812
74 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-08-019-01 ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=10,46 НР (217 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (319 руб.) СП (153 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (319 руб.) | 2 | 164,53 159,51 |  | 329 | 319 |  | 0.675 | 1.35
75 | Прайс | Коробка ответвительная с кабельными вводами, IP55 100х100х50 мм (шт) МАТ=101/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 85,85 101/1,2 |  | 172
76 | ТЕРм11-04-028-01 | Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. (1 разъем) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-04-028-01 РАЗДЕЛКА КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ В РАЗЪЕМЫ (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=12,51 НР (211 руб.): 92%*0.85 от ФОТ (270 руб.) СП (140 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (270 руб.) | 4 | 68,53 67,53 |  | 274 | 270 |  | 0.297 | 1.19
77 | Прайс | Адаптер SC оптический одномодовый SC/UPC SM simplex (шт) МАТ=19,32/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 4 | 16,42 19,32/1,2 |  | 66
78 | ТЕРм10-06-066-01 | Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон: 4 (1 участок) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-066-01 ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=5,64; ЗПМ=12,76; МАТ=12,78 НР (3872 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (4555 руб.) СП (2369 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (4555 руб.) | 4 | 1188,71 1138,64 | 33.2 | 4755 | 4555 | 133 | 3.321 | 13.28
79 | ТЕРм10-06-059-01 | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении с числом волокон: 4 (1 измерение) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-059-01 ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЕ (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=5,64; ЗПМ=12,76; МАТ=12,7 НР (904 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (1063 руб.) СП (553 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1063 руб.) | 4 | 326,76 265,8 | 57.03 | 1307 | 1063 | 228 | 0.8505 | 3.4
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 1341383 | 159670 | 13616 3758 |  | 532.37
Накладные расходы | [5 empty] | 118765
Сметная прибыль | [5 empty] | 80541
Итоги по разделу 1 Система сбора, обработки и отображения информации :
Итого Строительные работы | [5 empty] | 3285 |  |  |  | 4.04
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 683466 |  |  |  | 528.33
Итого Оборудование | [5 empty] | 853938
Итого | [5 empty] | 1540689 |  |  |  | 532.37
Итого по разделу 1 Система сбора, обработки и отображения информации | [5 empty] | 1540689 |  |  |  | 532.37
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 1341383 | 159670 | 13616 3758 |  | 532.37
Накладные расходы | [5 empty] | 118765
Сметная прибыль | [5 empty] | 80541
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 3285 |  |  |  | 4.04
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 683466 |  |  |  | 528.33
Итого Оборудование | [5 empty] | 853938
Итого | [5 empty] | 1540689 |  |  |  | 532.37
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 1540689 |  |  |  | 532.37
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## СПОС
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ИнвестТехноСтрой" | [6 empty] | Директор по безопасности АО "ЛОЭСК"
______________И.Ю. Булин-Соколов | [6 empty] | ____________Е.Я. Фуфалько
" _____ " ________________ 2022 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2022 г.
Техническое перевооружение инженерно-технических средств охраны
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-04
(локальная смета)
на | Система периметральной охранной сигнализации ПС-733 "Малукса"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Р.733.09/21-СПОС
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________369,552 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________362,619 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________6,933 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________23,360 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________98,35 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на октябрь 2021 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Система периметральной охранной сигнализации
1 | ТЕРм10-08-001-08 | Прибор ОПС на 4 луча (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-08-001-08 ЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,76; МАТ=6,31 НР (560 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (823 руб.) СП (395 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (823 руб.) | 1 | 877,96 822,71 | 1.17 | 878 | 823 | 1 | 3.24 | 3.24
2 О | Прайс | Блок приемно-контрольный охранно-пожарный С2000-4 (шт) ПЗ=2511,60/1,2 (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 2118,12 2511,60/1,2 |  | 2118
3 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-08-001-01 ЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,76; МАТ=8,04 НР (1608 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (2365 руб.) СП (1135 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (2365 руб.) | 1 | 2490,3 2365,13 | 1.43 | 2490 | 2365 | 1 | 9.72 | 9.72
4 О | Прайс | Устройство оконечное C2000-PGE (шт) ПЗ=5710/1,2 (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 4815,43 5710/1,2 |  | 4815
5 | ТЕРм10-08-003-05 | Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-08-003-05 ЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,76; МАТ=6,77 НР (4923 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (7239 руб.) СП (3475 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (7239 руб.) | 4 | 1873,48 1809,76 | 1.17 | 7494 | 7239 | 5 | 7.776 | 31.1
6 | Прайс | Извещатель охранный оптико-электронный с зоной обнаружения типа "штора" уличный дальность 40м SIP 404/5 (шт) МАТ=80828,40/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 4 | 68704,14 80828,40/1,2 |  | 274817
7 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=6,83; ЗПМ=12,76; МАТ=10,48 НР (8486 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (10509 руб.) СП (5465 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (10509 руб.) | 3,13 (293+20)/100 | 4377 3272,72 | 623,67 84,58 | 13700 | 10244 | 1952 265 | 14.0616 | 44.01
8 | Прайс | Кабель для сигнализации КПСЭнг(А)-LS 2х2х0,5 (м) МАТ=109,30/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 319,26 313*1,02 | 92,9 109,30/1,2 |  | 29659
9 | ТЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником (100 концов жил) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-01 МЕХАНИЗМЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=9,15 НР (808 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (1188 руб.) СП (570 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (1188 руб.) | 0,32 32/100 | 3934,1 3712,03 |  | 1259 | 1188 |  | 15.255 | 4.88
10 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,26; ЗПМ=12,76; МАТ=10,83 НР (998 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1236 руб.) СП (643 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1236 руб.) | 0,2 20/100 | 6865,03 6140,28 | 491,91 38,07 | 1373 | 1228 | 98 8 | 26.9892 | 5.4
11 | Прайс | Труба ПНД гибкая легкая с протяжкой 25мм Л ПНД 25 СП (м) МАТ=33,60/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 20,4 20*1,02 | 28,56 33,60/1,2 |  | 583
12 | Прайс | Держатель двухкомпонентный D25мм, полипропилен D 25 мм (шт) МАТ=19,15/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 80 | 16,28 19,15/1,2 |  | 1302
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 340488 | 23087 | 2057 273 |  | 98.35
Накладные расходы | [5 empty] | 17382
Сметная прибыль | [5 empty] | 11682
Итоги по разделу 1 Система периметральной охранной сигнализации :
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 362619 |  |  |  | 98.35
Итого Оборудование | [5 empty] | 6933
Итого | [5 empty] | 369552 |  |  |  | 98.35
Итого по разделу 1 Система периметральной охранной сигнализации | [5 empty] | 369552 |  |  |  | 98.35
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 340488 | 23087 | 2057 273 |  | 98.35
Накладные расходы | [5 empty] | 17382
Сметная прибыль | [5 empty] | 11682
Итоги по смете:
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 362619 |  |  |  | 98.35
Итого Оборудование | [5 empty] | 6933
Итого | [5 empty] | 369552 |  |  |  | 98.35
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 369552 |  |  |  | 98.35
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## СОО
СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ИнвестТехноСтрой" | [6 empty] | Директор по безопасности АО "ЛОЭСК"
______________И.Ю. Булин-Соколов | [6 empty] | ____________Е.Я. Фуфалько
" _____ " ________________ 2022 г. | [7 empty] | "_____ " ______________2022 г.
Техническое перевооружение инженерно-технических средств охраны
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на | Система охранного освещения. ПС-733 "Малукса"
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: Р.733.09/21-СОО
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________496,635 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,822 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________324,044 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________171,769 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________51,322 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________201,92 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на октябрь 2021 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Система охранного освещения
1 | ТЕРм08-03-596-07 | Прожектор, отдельно устанавливаемый: на стальной мачте, с лампой мощностью 500 Вт (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-596-07 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=6,15; ЗПМ=12,76; МАТ=7,77 НР (9202 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (11396 руб.) СП (5926 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (11396 руб.) | 0,08 8/100 | 248794,01 99227,27 | 137605,05 43222,96 | 19904 | 7938 | 11008 3458 | 413.64 | 33.09
2 | Прайс | Кронштейн для крепления светильника на трубу D=50мм КРТР (шт) МАТ=1650/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 8 | 1402,5 1650/1,2 |  | 11220
3 О | Прайс | Светильник светодиодный, двухрежимный VL-ROAD 60 PERIMETER (шт) ПЗ=23361,10/1,2 (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 8 | 19701,19 23361,10/1,2 |  | 157610
4 | ТЕРм08-02-407-17 | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 50 мм (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-17 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,41; ЗПМ=12,76; МАТ=7,25 НР (2639 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3268 руб.) СП (1699 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3268 руб.) | 0,32 (8*4)/100 | 15413,51 9902,19 | 2617,92 308,52 | 4932 | 3169 | 838 99 | 43.524 | 13.93
5 | Прайс | Труба горячекатаная с креплениями к стене d=50мм 50х3х4000мм (шт) МАТ=9384/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 8 | 7976,4 9384/1,2 |  | 63811
6 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-08-001-01 ЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕВОЖНАЯ И ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,76; МАТ=8,04 НР (1608 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (2365 руб.) СП (1135 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (2365 руб.) | 1 | 2490,3 2365,13 | 1.43 | 2490 | 2365 | 1 | 9.72 | 9.72
7 О | Прайс | Устройство коммутационное С2000-СП1 исп.01 (шт) ПЗ=2460,12/1,2 (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 2074,7 2460,12/1,2 |  | 2075
8 | ТЕРм10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-08-019-01 ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=10,46 НР (868 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (1276 руб.) СП (612 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (1276 руб.) | 8 | 164,53 159,51 |  | 1316 | 1276 |  | 0.675 | 5.4
9 | Прайс | Коробка распределительная IP55 с кабельными вводами 240х190х90мм (шт) МАТ=1023,20/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 8 | 869,72 1023,20/1,2 |  | 6958
10 | ТЕРм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха (100 шт.) 941,57 = 1 259,81 - 102 x 3,12 (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-082-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,26; ЗПМ=12,76; МАТ=8,5 НР (3828 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (4741 руб.) СП (2465 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (4741 руб.) | 0,32 32/100 | 15524,43 14767,51 | 304,81 46,51 | 4968 | 4726 | 98 15 | 63.45 | 20.3
11 | Прайс | Соединительные розеточные клеммы Серия 222 (шт) МАТ=56,40/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 32 | 47,94 56,40/1,2 |  | 1534
12 | ТЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,37; ЗПМ=12,76; МАТ=11,72 НР (640 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (793 руб.) СП (412 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (793 руб.) | 1 | 2968,47 751,4 | 330,62 42,2 | 2968 | 751 | 331 42 | 3.132 | 3.13
13 | Прайс | Шкаф Atlantic IP55 400х300х200 (шт) МАТ=17105/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 14539,25 17105/1,2 |  | 14539
14 | Прайс | Сплошная пластина 400х300 (шт) МАТ=3795/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 3225,75 3795/1,2 |  | 3226
15 | ТЕРм08-01-080-01 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (Сумеречное реле) (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-080-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,22; ЗПМ=12,76; МАТ=11,4 НР (300 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (372 руб.) СП (193 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (372 руб.) | 1 | 471,47 355,03 | 104,59 16,88 | 471 | 355 | 105 17 | 1.5255 | 1.53
16 О | Прайс | Выключатель Сумеречный стандартный 5А ТW1 (шт) ПЗ=14328,96/1,2 (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 12084,09 14328,96/1,2 |  | 12084
17 | ТЕРм08-01-080-04 | Блок-контактор (Контактор модульный СХЗ) (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-080-04 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,22; ЗПМ=12,76; МАТ=10,76 НР (648 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (803 руб.) СП (418 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (803 руб.) | 2 | 677,41 355,03 | 287,73 46,51 | 1355 | 710 | 575 93 | 1.5255 | 3.05
18 | Прайс | CX3 К-р быт.230Vб/ш.1НО+1НЗ 25А (шт) МАТ=3716,90/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 3159,37 3716,90/1,2 |  | 6319
19 | ТЕРм08-03-525-01 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-525-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,66; ЗПМ=12,76; МАТ=13,18 НР (531 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (657 руб.) СП (342 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (657 руб.) | 1 | 1064,31 656,66 | 12 | 1064 | 657 | 12 | 2.8215 | 2.82
20 | Прайс | Переключатель ручк. 3 поз. с фикс. 45°(1-0-2)+2хНО контактный блок (шт) МАТ=1921,70/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 1633,45 1921,70/1,2 |  | 1633
21 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 (Сигнальная лампа) (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,22; ЗПМ=12,76; МАТ=11,18 НР (601 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (744 руб.) СП (387 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (744 руб.) | 2 | 474,71 355,03 | 104,59 16,88 | 949 | 710 | 209 34 | 1.5255 | 3.05
22 | Прайс | Лампа красная со встроенным светодиодом 230 B~, IP 66 (шт) МАТ=592,01/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 503,21 592,01/1,2 |  | 1006
23 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-526-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,66; ЗПМ=12,76; МАТ=13,87 НР (2739 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (3392 руб.) СП (1764 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (3392 руб.) | 7 1+1+5 | 769,39 484,57 | 12 | 5386 | 3392 | 84 | 2.106 | 14.74
24 | Прайс | Автоматический выключатель DX3 E C13A 2П 6000 (шт) МАТ=4224/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 3590,4 4224/1,2 |  | 3590
25 | Прайс | Автоматический выключатель DX3 E C10A 2П 6000 (шт) МАТ=1499,48/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 1274,56 1499,48/1,2 |  | 1275
26 | Прайс | Автоматический выключатель DX3 E C6A 1П 6000 (шт) МАТ=715,62/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 5 | 608,28 715,62/1,2 |  | 3041
27 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (Дин-рейка) (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-03-001-01 ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ ИЛИ ЩИТАХ (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=6,15 НР (229 руб.): 80%*0.85 от ФОТ (337 руб.) СП (162 руб.): 60%*0.8 от ФОТ (337 руб.) | 2 | 176,71 168,47 |  | 353 | 337 |  | 0.702 | 1.4
28 | Прайс | DIN-рейка TS-35 (шт) МАТ=281,04/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 238,88 281,04/1,2 |  | 478
29 | ТЕРм10-04-030-04 | Дополнительная установка на пультах и панелях: колодки клеммной на 20 клемм (1 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-04-030-04 АППАРАТУРА УБС АНТЕННОЙ КОММУТАЦИИ И АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ ПЕРЕДАЮЩИХ РАДИОСТАНЦИЙ (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=7,32 НР (209 руб.): 92%*0.85 от ФОТ (267 руб.) СП (139 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (267 руб.) | 1 | 366,21 266,66 |  | 366 | 267 |  | 1.35 | 1.35
30 | Прайс | Колодки клеммные на DIN-рейку 11х5,5 (шт) МАТ=343,25/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 291,76 343,25/1,2 |  | 292
31 | ТЕРм10-06-037-13 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (Рамка и вставка узкая) (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм10-06-037-13 ЛИНИИ СВЯЗИ КАБЕЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=9,72 НР (94 руб.): 100%*0.85 от ФОТ (110 руб.) СП (57 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (110 руб.) | 0,06 (3+3)/100 | 1886,82 1831,12 |  | 113 | 110 |  | 8.343 | 0.5
32 | Прайс | Рамка узкая круглая 22,3 мм (шт) МАТ=110/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 3 | 93,5 110/1,2 |  | 281
33 | Прайс | Рамка и вставка узкая белая без надписей (шт) МАТ=445,50/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 3 | 378,68 445,50/1,2 |  | 1136
34 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-409-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=7,26; ЗПМ=12,76; МАТ=10,83 НР (2376 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2943 руб.) СП (1530 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2943 руб.) | 0,5 50/100 | 6572,64 5847,88 | 491,91 38,07 | 3286 | 2924 | 246 19 | 25.704 | 12.85
35 | Прайс | Труба гофрированныя ПНД d=25мм (м) МАТ=33,60/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 51 50*1,02 | 28,56 33,60/1,2 |  | 1457
36 | Прайс | Держатель с защелкой d=25 мм (шт) МАТ=5,40/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 200 | 4,59 5,40/1,2 |  | 918
37 | Прайс | Анкер MS M8 лат + Болт DIN933 M8x35 8.8 Zn MSA8+M8x35 (шт) МАТ=43,80/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 32 | 37,23 43,80/1,2 |  | 1191
38 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м кабеля) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=6,83; ЗПМ=12,76; МАТ=10,48 НР (1292 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (1600 руб.) СП (832 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (1600 руб.) | 0,5 50/100 | 4221,16 3116,87 | 623,67 84,58 | 2111 | 1558 | 312 42 | 13.392 | 6.7
39 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (короб 60x40 смонтирован на потолке) (100 м кабеля) (ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=6,83; ЗПМ=12,76; МАТ=10,48 НР (650 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (805 руб.) СП (419 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (805 руб.) | 0,24 24/100 | 4377 3272,72 | 623,67 84,58 | 1050 | 785 | 150 20 | 14.0616 | 3.37
40 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (металлический лоток смонтирован на ограждении) (100 м кабеля) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-148-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=6,83; ЗПМ=12,76; МАТ=10,48 НР (9953 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (12326 руб.) СП (6410 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (12326 руб.) | 3,85 385/100 | 4221,16 3116,87 | 623,67 84,58 | 16251 | 12000 | 2401 326 | 13.392 | 51.56
41 | Прайс | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (м) МАТ=122,80/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 20,4 20*1,02 | 104,38 122,80/1,2 |  | 2129
42 | Прайс | Кабель силовой ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (м) МАТ=130/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 427,38 419*1,02 | 110,5 130/1,2 |  | 47225
43 | Прайс | Кабель управления КПСЭнг(A)-LS 1х2х0,75 (м) МАТ=32,90/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 20,4 20*1,02 | 27,97 32,90/1,2 |  | 571
44 | Прайс | Стяжки 200х2,5 мм, неоткрываемые, атмосферостойкие, уп.100 шт. GTK-200MC (уп.) МАТ=106,30/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 90,35 106,30/1,2 |  | 90
45 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-10 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=4,27; ЗПМ=12,76; МАТ=9,83 НР (1917 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (2374 руб.) СП (1234 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (2374 руб.) | 0,24 24/100 | 11758,93 9877,56 | 191,78 12,75 | 2822 | 2371 | 46 3 | 43.416 | 10.42
46 | Прайс | Провод ПВ3 6 кв.мм.ж/з (м) МАТ=70/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 24,48 24*1,02 | 59,5 70/1,2 |  | 1457
47 | ТЕР46-03-009-07 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 38 см (100 шт.) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-07 СВЕРЛЕНИЕ И ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ, ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ. ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=5,51; ЗПМ=12,76 НР (272 руб.): 110%*0.85 от ФОТ (291 руб.) СП (163 руб.): 70%*0.8 от ФОТ (291 руб.) | 0,01 1/100 | 38674,2 22432,9 | 16241,3 6640,11 | 387 | 225 | 162 66 | 100.98 | 1.01
48 | ТЕРм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой (1 проход кабеля) 7,06 = 20,55 - 0,15 x 9,44 - 0,72 x 14,87 - 0,00006 x 22 644,14 (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-155-01 (10.2021) ОЗП=12,76; ЗПМ=12,76; МАТ=14,03 НР (96 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (119 руб.) СП (62 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (119 руб.) | 1 | 121,2 119,38 |  | 121 | 119 |  | 0.513 | 0.51
49 | Прайс | Эластичный противопожарный силиконовый герметик 600 мл CP601S 600ML (шт) МАТ=5920/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 5032 5920/1,2 |  | 5032
50 | Прайс | Терморасширяющаяся противопожарная мастика 310мл CP611A INT (шт) МАТ=1641,25/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 1395,06 1641,25/1,2 |  | 1395
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 426236 | 46745 | 16578 4234 |  | 200.43
Накладные расходы | [5 empty] | 40694
Сметная прибыль | [5 empty] | 26361
Итоги по разделу 1 Система охранного освещения :
Итого Строительные работы | [5 empty] | 822 |  |  |  | 1.01
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 320700 |  |  |  | 199.42
Итого Оборудование | [5 empty] | 171769
Итого | [5 empty] | 493291 |  |  |  | 200.43
Итого по разделу 1 Система охранного освещения | [5 empty] | 493291 |  |  |  | 200.43
Раздел 2. Кабеленесущие системы
51 | ТЕРм08-02-390-02 | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (100 м) (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1. То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-02 (10.2021) ОЗП=12,76; ЭМ=4,56; ЗПМ=12,76; МАТ=5,21 НР (277 руб.): 95%*0.85 от ФОТ (343 руб.) СП (178 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (343 руб.) | 0,06 6/100 | 6289,94 5711,62 | 219,4 4,31 | 377 | 343 | 13 | 24.8265 | 1.49
52 | Прайс | 60*40*2000 мм белый TA-GN с направляющими для разделителей 60х40 (м) МАТ=346,20/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 6 | 294,27 346,20/1,2 |  | 1766
53 | Прайс | Накладка на стык крышки 60х40 (шт) МАТ=90/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 76,5 90/1,2 |  | 77
54 | Прайс | Тройник/отвод 60х40 (шт) МАТ=415/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 352,75 415/1,2 |  | 353
55 | Прайс | Заглушка 60х40 (шт) МАТ=185/1,2 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 157,25 185/1,2 |  | 315
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [5 empty] | 2888 | 343 | 13 |  | 1.49
Накладные расходы | [5 empty] | 277
Сметная прибыль | [5 empty] | 178
Итоги по разделу 2 Кабеленесущие системы :
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 832 |  |  |  | 1.49
Материалы для монтажных работ | [5 empty] | 2511
Итого | [5 empty] | 3343 |  |  |  | 1.49
Итого по разделу 2 Кабеленесущие системы | [5 empty] | 3343 |  |  |  | 1.49
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | [5 empty] | 429124 | 47088 | 16591 4234 |  | 201.92
Накладные расходы | [5 empty] | 40971
Сметная прибыль | [5 empty] | 26540
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 822 |  |  |  | 1.01
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 324044 |  |  |  | 200.91
Итого Оборудование | [5 empty] | 171769
Итого | [5 empty] | 496635 |  |  |  | 201.92
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 496635 |  |  |  | 201.92
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

## ПИР
СОГЛАСОВАНО: |  |  | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "ИнвестТехноСтрой" |  |  | Директор по безопасности АО "ЛОЭСК"
_____________И.Ю. Булин-Соколов |  |  | _____________________Е.Я. Фуфалько
" _____ " ________________ 2021 г. | " _____ " ________________ 2022 г. |  | " _____ " ________________ 2022 г.
Форма 2п
Приложение к
(договору, дополнительному соглашению)
СМЕТА № 02-01-00
на проектные (изыскательские) работы
ПС-733 "Малукса", Проектные работы
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных
Наименование проектной (изыскательской) организации:
ООО "ИнвестТехноСтрой"
Наименование организации заказчика:
АО "ЛОЭСК"
Итого по расчету: 610 000,00 руб.
№ пп | Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб. | Стоимость работ, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Система охранного телевидения (СОТ)
1 | Установка промышленного телевизионного оборудования в готовом здании с числом камерот 2 до 12, 12(1 камера) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.7 (СБЦП02-20-7) | (36610+4570*12)*0,5*1,1 (A+B*X)*К1*К2 | 50 300,00
|  | Стадийность проектирования; | К1=0,5 ;
|  | Проектирование наружных установок промышленного телевизионного оборудования на территории объекта | К2=1,1 ТЧ п.2.45
Итого по разделу 1 Система охранного телевидения (СОТ)
| Итого Поз. 1 |  |  | 50 300,00
| Всего с учетом "При определении стоимости проектных работ исходя из значения основного натурального показателя проектируемого объекта, которое должно быть достигнуто в результате его реконструкции, технического перевооружения - до 1,5 К=1,2" |  |  | 60 360,00
| Всего c учетом "Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09 прил.4 индекс пересчета в цены 4 квартал 2021 г. к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года 4,7500" |  |  | 286 710,00
| Итого по разделу 1 Система охранного телевидения (СОТ) |  |  | 286 710,00
Раздел 2. Система периметриальной охранной сигнализации (СПОС), охранного освещения (СОО)
2 | Установки периметральной охранной сигнализации при протяженности: до 0.2 км (144м), 1(объект) | СБЦ "Системы противопожарной и охранной защиты (1999)" табл.6 п.1 (СБЦ1-6-1) | (800*1)*1,5*0,75 (A*X)*К1*К3 | 900
|  | Проектирование одновременно и охранного освещения; | К1=1,5 Прим.1;
|  | Стадийность проектирования; | К3=0,75 ТЧ п.2.7;
|  | Принципиальные технические решения, технико-экономический анализ; | 20%; | 180
|  | Автоматика и сигнализация; | 73%; | 660
|  | Сметная документация; | 7%; | 60
|  | Итого "Коэфф. относительной стоимости" | Котн=100%
Итого по разделу 2 Система периметриальной охранной сигнализации (СПОС), охранного освещения (СОО)
| Итого Поз. 2 |  |  | 900
| Всего с учетом "При определении стоимости проектных работ исходя из значения основного натурального показателя проектируемого объекта, которое должно быть достигнуто в результате его реконструкции, технического перевооружения - до 1,5 К=1,2" |  |  | 1 080,00
| Всего c учетом "Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09 прил.4 индекс пересчета в цены 4 квартал 2021 г. к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года 4,7500" |  |  | 5 130,00
| Итого по разделу 2 Система периметриальной охранной сигнализации (СПОС), охранного освещения (СОО) |  |  | 5 130,00
Раздел 3. Система сбора, обработки и отображения информации (ССООИ)
3 | Система передачи данных (СПД) выделенной связи в составе: служба передачи данных (ПД), служба сопряжения ЭВМ с каналами ПД, служба технического обслуживания (ТО) мощностью от 1 до 100 каналов, 1(1 канал) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.2 п.2 (СБЦП02-2-2) | (25980+4623*1)*0,58 (A+B*X)*К1 | 17 750,00
|  | Стадийность проектирования | К1=0,58
4 | Интегрирующий комплекс приема, обработки и хранения видеоинформации, 1(1 комплекс) | СБЦП "Объекты связи (2010)" табл.20 п.10 (СБЦП02-20-10) | (85450*1)*0,5 (A*X)*К1 | 42 730,00
|  | Стадийность проектирования | К1=0,5
Итого по разделу 3 Система сбора, обработки и отображения информации (ССООИ)
| Итого Поз. 3-4 |  |  | 60 480,00
| Всего с учетом "При определении стоимости проектных работ исходя из значения основного натурального показателя проектируемого объекта, которое должно быть достигнуто в результате его реконструкции, технического перевооружения - до 1,5 К=1,2" |  |  | 72 580,00
| Всего c учетом "Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09 прил.4 индекс пересчета в цены 4 квартал 2021 г. к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года 4,7500" |  |  | 344 760,00
| Итого по разделу 3 Система сбора, обработки и отображения информации (ССООИ) |  |  | 344 760,00
ВСЕГО по смете
| Итого Поз. 1-4 |  |  | 111 680,00
| Всего с учетом "При определении стоимости проектных работ исходя из значения основного натурального показателя проектируемого объекта, которое должно быть достигнуто в результате его реконструкции, технического перевооружения - до 1,5 К=1,2" |  |  | 134 020,00
| Всего c учетом "Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09 прил.4 индекс пересчета в цены 4 квартал 2021 г. к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года 4,7500" |  |  | 636 600,00
| Договорной коэффициент 0,79851 |  |  | -128 270,00
| Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  | 508 330,00
| НДС 20% |  |  | 101 670,00
| ВСЕГО по смете |  |  | 610 000,00
Главный инженер проекта ______________
Начальник отдела ____________________
Составил ___________________________
Проверил ___________________________
Note on B10: Титул::<Индекс/ЛН локальной сметы> <Регистрационный номер локальной сметы>
Note on B13: Титул::<Наименование стройки>, <Наименование объекта>, <Наименование локальной сметы>, <Наименование очереди>
Note on C17: Титул::<подпись 240 значение>
Note on C19: Титул::<подпись 230 значение>
Note on B21: Титул::<Итого по расчету> <Единица измерения стомости>
Note on E23: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on F23: Титул::<Единица измерения стомости>
Note on B24: ПИР::<Номер позиции по смете>
Note on C24: ПИР::<Наименование (текстовая часть) расценки>, <Расчет физ. объема>(<Ед. измерения по расценке>)<Пустой идентификатор>
Note on D24: ПИР::<Номера частей> (<Обоснование (код) позиции>)<Пустой идентификатор><Наименование коэффициентов>
Note on E24: ПИР::<Расчет стомости> <Расчет стомости - формула><Обоснование коэффициентов>
Note on F24: ПИР::<Стоимость><Стоимость КОС>
Note on B68: Хвост::______________ <подпись 360 значение>
Note on B69: Хвост::____________________ <подпись 390 значение>
Note on B70: Хвост::___________________________ <подпись 300 значение>
Note on B71: Хвост::___________________________ <подпись 310 значение>
Note on B73: Хвост::<Описание локальной сметы>