## Прил.3_0,4-10кВ_над.
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Главный инженер
Холматов Р.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
ЛодП, Стр-во 2КЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП-83 до ВУ-1 и ВУ-2 пр. Ленина, д. 10 в г. Лодейное Поле ЛО (21-1-20-1-01-00-2-0044)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | J_21-1-20-1-01-00-2-0044
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР | [8 empty] | В физических параметрах для ИПР указываются общие физические параметры на титул (магистральная протяженность линии, суммарная трансформаторная мощность и т.д.).
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: | [5 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Б2-01-4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 0.05
2 | К3-08-1 | КЛ-0,4кВ, алюминий, количество жил - 4 | 1 км по трассе | 0,05*2 |  |  |  | 0.1 | 0.1
3 | Б4-01 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Тротуар | 1 м2 | 20
4 | Б4-02 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Проезжая часть | 1 м2 | 20
исполнитель:
Инженер ПТГ филиала АО "ЛОЭСК" "Восточные электросети", Янышев П.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)