## Прил.3_0,4-10кВ_над.
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Главный инженер
Холматов Р.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Волх, Стр-во ТП (взамен ТП-188) (инв. № 030000606) г. Волхов ЛО (21-1-20-1-01-00-2-0058)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | J_21-1-20-1-01-00-2-0058
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП) (тыс.руб.). РП (СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП (РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 2
2 | Т5-14-1 | Ячейка трансформатора | мощность 400 кВА | 2 | 0.8
3 | В8-01 | Ячейки выключателя РП (СП,ТП,РТП) | 1 ячейка | 5
исполнитель:
Инженер ПТГ филиала "Восточные электросети" Соловьев М. Э.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)