## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2022
Утверждаю:
Главный инженер
Холматов Р.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2022
Технические характеристики инвестиционного проекта
Гатч, РК ВЛЗ 6,0 кВ Ф №42-24 от ПС № 42 до ПП-1 и до РП-2 инв. №100000665 (установка реклоузера) г. Гатчина (21-2-06-0-01-04-2-0029)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | J_21-2-06-0-01-04-2-0029
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | А1-04 | Прибор учета трехфазный для РП (СП,ТП, РТП) РУ 6-20 кВ | 1 точка | 1
3 | В7-01 | Автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6-35 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП | 1 ячейка | 1 | [8 empty] | 1
исполнитель:
Начальник ПТО филиала АО "ЛОЭСК" "Южные электросети" Давыденков М.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Note on K22: Просека
Note on L22: лежневые/подъездные дороги
Note on M22: Благоустройство
Note on N22: Реконструкция ячеек /автоматов