## КоррИПР
Приложение 4 к Приказу ______ от ___ сентября 2020 года
Форма 20.1. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ в части нормируемых затрат
Инвестиционная программа акционерного общества "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022
Киров, РК оборудования ПС-517 в г. Шлиссельбург ЛО (15-1-10-0-01-04-2-0182)
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование УНЦ | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер очереди (этапа) строительства (реализации проекта) | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта (очереди, этапа) | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [6 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Наименование документа, согласно которому утверждены технологические решения | Реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения | Расчетный коэффициент УНЦ | Количество | Измеритель (единица измерения) УНЦ | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1.2.1.1. | Киров, РК оборудования ПС-517 в г. Шлиссельбург ЛО (15-1-10-0-01-04-2-0182) | Г_G_15-1-10-0-01-04-2-0182 | УНЦ подготовки и устройства территории ПС (ЗПС) | ПС | нд | нд | 110 | нд | Распоряжение Первого заместителя генерального директора АО "ЛОЭСК" от 31.12.2020 № 65 | нд | нд | 1666 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 |  | 5031.32 | нд
|  |  | УНЦ ячейки выключателя НУ 110-750 кВ (тыс.руб.) |  |  |  |  | номин. ток-вне зависимости, номин.ток отключения-40 кА |  | нд | нд | 2 | 1 ячейка | В2-01-1 | 23135 | 1.07 | 49508.9 | нд
|  |  | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ |  |  |  |  | номинальный ток-1250А, номин.ток отключения-20 кА |  | нд | нд | 2 | 1 ячейка | В2-02-1 | 2486 | 1.07 | 5320.04 | нд
|  |  | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ |  |  |  |  | номинальный ток-2500А, номин.ток отключения-20 кА |  | нд | нд | 16 | 1 ячейка | В2-03-1 | 2768 | 1.07 | 47388.16 | нд
|  |  | УНЦ ячейки выключателя КРУ 6-35 кВ |  |  |  |  | номинальный ток-3100А, номин.ток отключения-20 кА |  | нд | нд | 4 | 1 ячейка | В3-06-1 | 1955 | 1.07 | 8367.4 | нд
|  |  | УНЦ АСУТП ПС и ТМ |  |  |  |  | нд |  | нд | нд | 1 | 1 ед. | А3-02 | 23531 | 1.02 | 24001.62 | нд
|  |  | УНЦ контрольного (силового ) кабеля |  |  |  |  | сечение жилы 1,5 мм2 |  | нд | нд | 10 | 1 км | Н3-01-1 | 168 | 1.08 | 1814.4 | нд
|  |  | УНЦ кабельных сооружений для прокладки кабельной линии (тыс.руб.) |  |  |  |  | нд |  | нд | нд | 70 | 1 м | Н2-02 | 8 | 1.08 | 604.8 | нд
|  |  | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС |  |  |  |  | номинальный ток 100 А |  | нд | нд | 2 | 1 ед. | И13-02 | 1671 | 1.02 | 3408.84 | нд
|  |  | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС |  |  |  |  | номинальный ток 100 А |  | нд | нд | 2 | 1 ед. | И13-04 | 1388 | 1.02 | 2831.52 | нд
|  |  | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС |  |  |  |  | номинальный ток 2500 А |  | нд | нд | 2 | 1 ед. | И13-06 | 2124 | 1.02 | 4332.96 | нд
|  |  | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС |  |  |  |  | номинальный ток 630 А |  | нд | нд | 2 | 1 ед. | И13-07 | 1416 | 1.02 | 2888.64 | нд
|  |  | УНЦ системы ВЧ связи 35-750 кВ (тыс. руб.) |  |  |  |  | нд |  | нд | нд | 1 | 1 ед. | А6-02 | 3354 | 1.06 | 3555.24 | нд
|  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС(тыс.руб.) |  |  |  |  | нд |  | нд | нд | 2 | 1 ед. | П2-02 | 2320 | 1 | 4640 | нд
|  |  | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | [13 empty] | 163693.84 | нд

## T6
Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 163693.84 | 163693.84
2 | НДС (20%) | 32738.768 | 32738.768
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах (с НДС) | 196432.608 | 196432.608
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 206844.8425 | 206844.8425
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd на 01.01.2018 (с НДС) | 18248.5914 | 18248.5914
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) | 178184.0166 | 178184.0166
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 161704.4322 | 161704.4322
7.1 | 2018 г. | 81850.4298 | 81850.4298 | 105.2557
7.2 | 2019 г. | 76392.0277 | 76392.0277 | 106.8264
7.3 | 2020 г. | 3461.9747 | 3461.9747 | 105.5619
7.4 | 2021 г. | 0 | 0 | 104.9354
7.5 | 2022 г. | 0 | 0 | 113.8744
7.6 | 2023 г. | 0 | 0 | 105.8917
7.7 | 2024 г. | 0 | 0 | 105.3023
7.8 | 2025 г. | 0 | 0 | 104.7943
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 206.8448 | 206.8448
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей, не учитываемый в УНЦ в соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 17.01.2019 №10, (в млн. руб. с НДС) | 0 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту (млн.руб. с НДС) | 206.8448 | 206.8448