## Расчет стоимости
Приложение № 2 к Приказу от ____________№ ____
Расчёт полной стоимости инвестиционного проекта на базе расчета сметной стоимости
Выб, Создание АСУ ТП ПС Приморская (23-1-05-1-03-04-2-0115)
Идентификатор инвестиционного проекта: |  |  |  |  | 23-1-05-1-03-04-2-0115
Год ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | 2023
Расчет полной стоимости инвестиционного проекта*
№ п/п | Вид работ | Сумма, в ценах текущего года составления сметного расчета без НДС | Индекс пересчета в прогнозные цены | Сумма, в прогнозных ценах без НДС | НДС | Сумма, в прогнозных ценах с НДС
1 | ПИР | 246710 | 1 | 246710 | 49342 | 296052
2 | СМР, в том числе оборудование | 8584999.992 | 1 | 8584999.992 | 1716999.9984 | 10301999.9904
3 | Прочие, в том числе: | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3.1 | - аренда земельных участков на период строительства | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3.2 | - строительный контроль ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
3.3 | - cодержание службы заказчика застройщика *** | 745396.3233 | 1 | 745396.3233 | 149079.2647 | 894475.588 | 8.44%
3.4 | - проценты по кредитам и займам | 251703.7348 | 1 | 251703.7348 | 50340.747 | 302044.4817 | 2.85%
3.5 | - иные | 191648.1068 | 1 | 191648.1068 | 38329.6214 | 229977.7282 | 2.17%
| ВСЕГО, тыс.руб. без НДС: | 10020458.1569 | 1 | 10020458.1569 | 2004091.6314 | 12024549.7883
| ИТОГО | 10020458.1569 | 1 | 10020458.1569 | 2004091.6314 | 12024549.7883
Примечание:
* | Расчет сметной стоимости формируется на основании Сборника расценок ФЕР-2001 редакция 2020 ДИЗ №4, сборника базовых цен ФССЦ 01.2000 редакция 2020 ДИЗ №4, сборника текущих цен ФССЦ 01.2000 редакция 2020 ДИЗ №4, сборника индексов Индексы по расценкам 01.2000 редакция 2020 ДИЗ №4, сборника косвенных затрат Территория-2020, сборника Единой нормативной базы МРР № 5.4 МРР-5-5.4-16.
** | Величина расходов на строительный контроль определяется на основании Приказа АО "ЛОЭСК" от 29 декабря 2021г. №550а о/д
*** | Величина расходов на содержание службы заказчика застройщика определяется на основании Приказа АО "ЛОЭСК" от 29 декабря 2021г. №550а о/д

## СМР
Smeta.RU (495) 974-1589
Форма № 1а
АСУ ТП ПС 35/10 кВ
(наименование стройки)
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА № 01
(локальный сметный расчет)
Выб, Создание АСУ ТП ПС Приморская (23-1-05-1-03-04-2-0115)
АСУ ТП ПС 110/10 кВ Валим (ПС 553)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
текущая
цена
|  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 10302 | тыс.руб
|  |  |  | Нормативная трудоемкость |  |  | 2011.5952 | 2011.5952 | чел.час.
|  |  |  | Средства на оплату труда |  |  | 46.9637 | 384.3985 | тыс.руб
Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09
№ п/п | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Попра-вочные коэфф., нормы НР и СП | Всего затрат в базисном уровне цен, руб. | Индексы пересчета, нормы НР и СП | ВСЕГО затрат, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Раздел: Демонтажные работы
1 | м08-01-102-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 Поправка: МДС 81-37.2004, п.3.2.1.4 | Шкаф управления и регулирования (Установка шкафов АСУТП) | 1 ШКАФ | 3 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 | [5 empty] | 330.02 | 2201.25 | 225.8 | 1506.12
|  | ЗП |  |  | 266.3 | )*1,35)*0,3 | 323.55 | 6.67 | 2158.11 |  |  |  | 323.55
|  | ЭМ |  |  | 214.67 | )*1,35)*0,3 | 260.82 | 6.67 | 1739.7
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.62 | )*1,35)*0,3 | 23.84 | 6.67 | 159 |  |  |  | 23.84
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 330.02 | 95 | 2201.25
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 225.8 | 65 | 1506.12
|  | ЗТР | чел-ч | 14.6 |  | )*1,35)*0,3 | 17.739
|  | Всего по позиции |  |  |  | 1140.19 |  | 7605.18 |  |  | 1140.19 | 7605.18
Итого по разделу: Демонтажные работы | [5 empty] | 1140.19 |  | 7605.18
Раздел: Монтажные работы
2 | м08-01-102-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Шкаф управления и регулирования (Установка шкафов АСУТП) | 1 ШКАФ | 2 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 | [5 empty] | 733.38 | 4891.68 | 501.79 | 3346.94
|  | ЗП |  |  | 266.3 | )*1,35 | 719.01 | 6.67 | 4795.8 |  |  |  | 719.01
|  | ЭМ |  |  | 214.67 | )*1,35 | 579.61 | 6.67 | 3865.99
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 19.62 | )*1,35 | 52.97 | 6.67 | 353.34 |  |  |  | 52.97
|  | МР |  |  | 94.4 |  | 188.8 | 6.67 | 1259.3
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 733.38 | 95 | 4891.68
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 501.79 | 65 | 3346.94
|  | ЗТР | чел-ч | 14.6 |  | )*1,35 | 39.42
|  | Всего по позиции |  |  |  | 2722.59 |  | 18159.71 |  |  | 2722.59 | 18159.71
3 | м08-03-572-4 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм (Установка шкафа клеммного) | 1 ШТ. | 1 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 | [5 empty] | 93.26 | 622.07 | 63.81 | 425.63
|  | ЗП |  |  | 65.61 | )*1,35 | 88.57 | 6.67 | 590.79 |  |  |  | 88.57
|  | ЭМ |  |  | 87.38 | )*1,35 | 117.96 | 6.67 | 786.81
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 7.11 | )*1,35 | 9.6 | 6.67 | 64.02 |  |  |  | 9.6
|  | МР |  |  | 265.85 |  | 265.85 | 6.67 | 1773.22
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 93.26 | 95 | 622.07
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 63.81 | 65 | 425.63
|  | ЗТР | чел-ч | 3.49 |  | )*1,35 | 4.7115
|  | Всего по позиции |  |  |  | 629.45 |  | 4198.52 |  |  | 629.45 | 4198.52
4 | м11-04-002-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Аппарат настольный, масса до 0,015 т (установка мониторов) | 1 ШТ. | 2 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 | [5 empty] | 41.38 | 276.03 | 29.24 | 195.02
|  | ЗП |  |  | 16.66 | )*1,35 | 44.98 | 6.67 | 300.03 |  |  |  | 44.98
|  | ЭМ |  |  | 19.19 | )*1,35 | 51.81 | 6.67 | 345.59
|  | МР |  |  | 0.33 |  | 0.66 | 6.67 | 4.4
|  | НР от ФОТ | % | 92 |  |  | 41.38 | 92 | 276.03
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 29.24 | 65 | 195.02
|  | ЗТР | чел-ч | 1.03 |  | )*1,35 | 2.781
|  | Всего по позиции |  |  |  | 168.07 |  | 1121.07 |  |  | 168.07 | 1121.07
5 | м08-01-080-3 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 12 | 1 ШТ. | 1 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 | [5 empty] | 55.15 | 367.83 | 37.73 | 251.67
|  | ЗП |  |  | 41.04 | )*1,35 | 55.4 | 6.67 | 369.54 |  |  |  | 55.4
|  | ЭМ |  |  | 21.47 | )*1,35 | 28.98 | 6.67 | 193.33
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1.96 | )*1,35 | 2.65 | 6.67 | 17.65 |  |  |  | 2.65
|  | МР |  |  | 1.45 |  | 1.45 | 6.67 | 9.67
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 55.15 | 95 | 367.83
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 37.73 | 65 | 251.67
|  | ЗТР | чел-ч | 2.25 |  | )*1,35 | 3.0375
|  | Всего по позиции |  |  |  | 178.71 |  | 1192.04 |  |  | 178.71 | 1192.04
6 | м11-03-001-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (прим. к установке антенны) | 1 ШТ. | 1 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 | [5 empty] | 10.56 | 70.45 | 7.92 | 52.84
|  | ЗП |  |  | 9.78 | )*1,35 | 13.2 | 6.67 | 88.06 |  |  |  | 13.2
|  | МР |  |  | 1.34 |  | 1.34 | 6.67 | 8.94
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 10.56 | 80 | 70.45
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 7.92 | 60 | 52.84
|  | ЗТР | чел-ч | 0.52 |  | )*1,35 | 0.702
|  | Всего по позиции |  |  |  | 33.02 |  | 220.29 |  |  | 33.02 | 220.29
7 | м08-01-080-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2 (установка температурных датчиков) | 1 ШТ. | 2 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 | [5 empty] | 55.39 | 369.38 | 37.9 | 252.73
|  | ЗП |  |  | 20.61 | )*1,35 | 55.65 | 6.67 | 371.17 |  |  |  | 55.65
|  | ЭМ |  |  | 10.73 | )*1,35 | 28.97 | 6.67 | 193.24
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.98 | )*1,35 | 2.65 | 6.67 | 17.65 |  |  |  | 2.65
|  | МР |  |  | 1.04 |  | 2.08 | 6.67 | 13.87
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 55.39 | 95 | 369.38
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 37.9 | 65 | 252.73
|  | ЗТР | чел-ч | 1.13 |  | )*1,35 | 3.051
|  | Всего по позиции |  |  |  | 179.99 |  | 1200.39 |  |  | 179.99 | 1200.39
8 | м08-03-591-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.04 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 | [5 empty] | 30.51 | 203.54 | 20.88 | 139.26
Объем: 0,04=4/100
|  | ЗП |  |  | 594.08 | )*1,35 | 32.08 | 6.67 | 213.98 |  |  |  | 32.08
|  | ЭМ |  |  | 14.93 | )*1,35 | 0.81 | 6.67 | 5.38
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.74 | )*1,35 | 0.04 | 6.67 | 0.27 |  |  |  | 0.04
|  | МР |  |  | 109.43 |  | 4.38 | 6.67 | 29.2
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 30.51 | 95 | 203.54
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 20.88 | 65 | 139.26
|  | ЗТР | чел-ч | 31.6 |  | )*1,35 | 1.7064
|  | Всего по позиции |  |  |  | 88.66 |  | 591.36 |  |  | 88.66 | 591.36
9 | 29-02-050-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 Поправка: МДС 81-36.2004, п.3.3.1.а Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.3, п.4 | Укладка сборных железобетонных лотковых плит массой до 5 т (прим. к снятию крышек бетонных лотков) | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.0912 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 | [5 empty] | 683.08 | 4556.08 | 327.88 | 2186.92
Объем: 0,0912=9,12/100
|  | ЗП |  |  | 5584.34 | )*0,8)*1,2 | 488.92 | 6.67 | 3261.1 |  |  |  | 488.92
|  | ЭМ |  |  | 3586.38 | )*0,8)*1,2 | 313.99 | 6.67 | 2094.34
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 657.16 | )*0,8)*1,2 | 57.54 | 6.67 | 383.76 |  |  |  | 57.54
|  | НР от ФОТ | % | 125 |  |  | 683.08 | 125 | 4556.08
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 327.88 | 60 | 2186.92
|  | ЗТР | чел-ч | 284.48 |  | )*0,8)*1,2 | 24.9068
|  | Всего по позиции |  |  |  | 1813.87 |  | 12098.44 |  |  | 1813.87 | 12098.44
10 | 09-03-031-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 Поправка: МДС 81-38.2004, п.3.3.1.д Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.3, п.4 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения (прим. к снятию крышек металлических лотков) | 1 т конструкций | 0.01449 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 | [5 empty] | 5.21 | 34.77 | 4.92 | 32.84
Объем: 0,01449=0,63/3*69/1000
|  | ЗП |  |  | 429.18 | )*0,7)*1,2 | 5.22 | 6.67 | 34.84 |  |  |  | 5.22
|  | ЭМ |  |  | 413.64 | )*0,7)*1,2 | 5.03 | 6.67 | 33.58
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 46.63 | )*0,7)*1,2 | 0.57 | 6.67 | 3.79 |  |  |  | 0.57
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  | 5.21 | 90 | 34.77
|  | СП от ФОТ | % | 85 |  |  | 4.92 | 85 | 32.84
|  | ЗТР | чел-ч | 22.18 |  | )*0,7)*1,2 | 0.26997
|  | Всего по позиции |  |  |  | 20.38 |  | 136.03 |  |  | 20.38 | 136.03
11 | м08-02-147-10 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 М КАБЕЛЯ | 25.77 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 | [5 empty] | 8650.19 | 57696.72 | 5918.55 | 39476.7
Объем: 25,77=(383+180+233+30+75+1166+39+176+242+65+188-200)/100
|  | ЗП |  |  | 256.82 | )*1,35 | 8934.64 | 6.67 | 59594.04 |  |  |  | 8934.64
|  | ЭМ |  |  | 73.11 | )*1,35 | 2543.46 | 6.67 | 16964.88
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 4.91 | )*1,35 | 170.82 | 6.67 | 1139.35 |  |  |  | 170.82
|  | МР |  |  | 57.36 |  | 1478.17 | 6.67 | 9859.38
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 8650.19 | 95 | 57696.72
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 5918.55 | 65 | 39476.7
|  | ЗТР | чел-ч | 14.08 |  | )*1,35 | 489.8362
|  | Всего по позиции |  |  |  | 27525.01 |  | 183591.72 |  |  | 27525.01 | 183591.72
12 | м08-10-010-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 2 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 | [5 empty] | 678.78 | 4527.43 | 464.43 | 3097.72
Объем: 2=200/100
|  | ЗП |  |  | 264.63 | )*1,35 | 714.5 | 6.67 | 4765.72 |  |  |  | 714.5
|  | ЭМ |  |  | 63.44 | )*1,35 | 171.29 | 6.67 | 1142.49
|  | МР |  |  | 17.54 |  | 35.08 | 6.67 | 233.98
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 678.78 | 95 | 4527.43
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 464.43 | 65 | 3097.72
|  | ЗТР | чел-ч | 15.2 |  | )*1,35 | 41.04
|  | Всего по позиции |  |  |  | 2064.08 |  | 13767.34 |  |  | 2064.08 | 13767.34
13 | м08-02-412-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 2 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 | [5 empty] | 206 | 1373.99 | 140.95 | 940.1
Объем: 2=200/100
|  | ЗП |  |  | 80.06 | )*1,35 | 216.16 | 6.67 | 1441.8 |  |  |  | 216.16
|  | ЭМ |  |  | 2.68 | )*1,35 | 7.24 | 6.67 | 48.26
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.25 | )*1,35 | 0.68 | 6.67 | 4.5 |  |  |  | 0.68
|  | МР |  |  | 25.85 |  | 51.7 | 6.67 | 344.84
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 206 | 95 | 1373.99
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 140.95 | 65 | 940.1
|  | ЗТР | чел-ч | 4.49 |  | )*1,35 | 12.123
|  | Всего по позиции |  |  |  | 622.05 |  | 4148.99 |  |  | 622.05 | 4148.99
14 | 29-02-050-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.3, п.4 | Укладка сборных железобетонных лотковых плит массой до 5 т (прим. к установке крышек бетонных лотков) | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.000912 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 | [5 empty] | 8.54 | 56.95 | 4.1 | 27.34
Объем: 0,000912=0,0912/100
|  | ЗП |  |  | 5584.34 | )*1,2 | 6.11 | 6.67 | 40.76 |  |  |  | 6.11
|  | ЭМ |  |  | 3586.38 | )*1,2 | 3.92 | 6.67 | 26.18
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 657.16 | )*1,2 | 0.72 | 6.67 | 4.8 |  |  |  | 0.72
|  | МР |  |  | 81944.23 |  | 74.73 | 6.67 | 498.47
|  | НР от ФОТ | % | 125 |  |  | 8.54 | 125 | 56.95
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 4.1 | 60 | 27.34
|  | ЗТР | чел-ч | 284.48 |  | )*1,2 | 0.31133
|  | Всего по позиции |  |  |  | 97.4 |  | 649.7 |  |  | 97.4 | 649.7
15 | 09-03-031-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.3, п.4 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения (прим. к установке крышек металлических лотков) | 1 т конструкций | 0.01449 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 | [5 empty] | 7.44 | 49.67 | 7.03 | 46.91
|  | ЗП |  |  | 429.18 | )*1,2 | 7.46 | 6.67 | 49.78 |  |  |  | 7.46
|  | ЭМ |  |  | 413.64 | )*1,2 | 7.19 | 6.67 | 47.97
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 46.63 | )*1,2 | 0.81 | 6.67 | 5.41 |  |  |  | 0.81
|  | МР |  |  | 124.65 |  | 1.81 | 6.67 | 12.05
|  | НР от ФОТ | % | 90 |  |  | 7.44 | 90 | 49.67
|  | СП от ФОТ | % | 85 |  |  | 7.03 | 85 | 46.91
|  | ЗТР | чел-ч | 22.18 |  | )*1,2 | 0.38567
|  | Всего по позиции |  |  |  | 30.93 |  | 206.38 |  |  | 30.93 | 206.38
16 | м08-02-398-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Провод в лотках, сечением до 6 мм2 | 100 м | 6 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 | [5 empty] | 143.21 | 955.18 | 97.99 | 653.54
Объем: 6=(480+120)/100
|  | ЗП |  |  | 18.36 | )*1,35 | 148.72 | 6.67 | 991.94 |  |  |  | 148.72
|  | ЭМ |  |  | 2.68 | )*1,35 | 21.71 | 6.67 | 144.79
|  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 0.25 | )*1,35 | 2.03 | 6.67 | 13.51 |  |  |  | 2.03
|  | МР |  |  | 22.87 |  | 137.22 | 6.67 | 915.26
|  | НР от ФОТ | % | 95 |  |  | 143.21 | 95 | 955.18
|  | СП от ФОТ | % | 65 |  |  | 97.99 | 65 | 653.54
|  | ЗТР | чел-ч | 1.03 |  | )*1,35 | 8.343
|  | Всего по позиции |  |  |  | 548.85 |  | 3660.71 |  |  | 548.85 | 3660.71
17 | м11-08-001-1 Поправка: МДС 81-35.2004, прил.1, т.2, п.5.1 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт с оконцеванием наконечником | 100 концов жил | 22.13 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 | [5 empty] | 5150.3 | 34352.48 | 3862.72 | 25764.36
Объем: 22,13=(1112+432+354+233+58+24)/100
|  | ЗП |  |  | 215.49 | )*1,35 | 6437.87 | 6.67 | 42940.6 |  |  |  | 6437.87
|  | МР |  |  | 24.27 |  | 537.1 | 6.67 | 3582.42
|  | НР от ФОТ | % | 80 |  |  | 5150.3 | 80 | 34352.48
|  | СП от ФОТ | % | 60 |  |  | 3862.72 | 60 | 25764.36
|  | ЗТР | чел-ч | 11.3 |  | )*1,35 | 337.5932
|  | Всего по позиции |  |  |  | 15987.99 |  | 106639.86 |  |  | 15987.99 | 106639.86
Итого по разделу: Монтажные работы | [5 empty] | 52711.05 |  | 351582.55
|  | Прямые затраты | [5 empty] | 164287.78
|  | Стоимость материальных ресурсов (всего) | [5 empty] | 18545
|  | Стоимость материалов и оборудования подрядчика | [5 empty] | 18545
|  | Стоимость материалов (всего) | [5 empty] | 18545
|  | Стоимость материалов подрядчика | [5 empty] | 18545
|  | Эксплуатация машин | [5 empty] | 25892.83
|  | ЗП машинистов | [5 empty] | 2008.05
|  | Основная ЗП рабочих | [5 empty] | 119849.95
|  | Строительные работы с НР и СП | [5 empty] | 13090.55
|  | Монтажные работы с НР и СП | [5 empty] | 338492
|  | Трудозатраты строителей | [5 empty] | 970.2185
|  | Трудозатраты машинистов | [5 empty] | 12.2657
|  | Накладные расходы | [5 empty] | 110404.25
|  | Сметная прибыль | [5 empty] | 76890.52
|  | Всего с НР и СП | [5 empty] | 351582.55
Раздел: Материалы
18 | Цена поставщика | Автоматический выключатель 2П 10А кривая С ABB S202 C10 Базисная стоимость: 217,84 = [1 453 / 6,67] | шт. | 3 | 217.84 |  | 653.52 | 6.67 | 4358.98 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 653.52 |  | 4358.98 |  |  | 653.52 | 4358.98
19 | Цена поставщика | Автоматический выключатель 2П 6А кривая С ABB S202 C6 Базисная стоимость: 230,73 = [1 539 / 6,67] | шт. | 1 | 230.73 |  | 230.73 | 6.67 | 1538.97 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 230.73 |  | 1538.97 |  |  | 230.73 | 1538.97
20 | 507-4034 | Трубка ПВХ изоляционная | кг | 5.88 | 37 |  | 217.56 | 6.67 | 1451.13 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 5,88=0,294*20
|  | Всего по позиции |  |  |  | 217.56 |  | 1451.13 |  |  | 217.56 | 1451.13
21 | 509-6580 | Стяжка нейлоновая PER15 длиной 300 мм под винт | 100 шт. | 20 | 54.59 |  | 1091.8 | 6.67 | 7282.31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 20=2000/100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 1091.8 |  | 7282.31 |  |  | 1091.8 | 7282.31
22 | 509-2900 | Стяжка кабельная (бандаж) 3,6х200 мм | 100 шт. | 20 | 5.07 |  | 101.4 | 6.67 | 676.34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 20=2000/100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 101.4 |  | 676.34 |  |  | 101.4 | 676.34
23 | 509-2900 | Стяжка кабельная (бандаж) 3,6х200 мм (прим. к 100х2,5) | 100 шт. | 20 | 5.07 |  | 101.4 | 6.67 | 676.34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 20=2000/100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 101.4 |  | 676.34 |  |  | 101.4 | 676.34
24 | 111-0128 | Бирки маркировочные пластмассовые У134 | 100 шт. | 10 | 117 |  | 1170 | 6.67 | 7803.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 10=1000/100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 1170 |  | 7803.9 |  |  | 1170 | 7803.9
25 | 111-0158 | Бирки кабельные маркировочные, пластмассовые У136 | 100 шт. | 10 | 21 |  | 210 | 6.67 | 1400.7 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 10=1000/100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 210 |  | 1400.7 |  |  | 210 | 1400.7
26 | 103-2407 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 20 мм | 10 м | 20 | 18.06 |  | 361.2 | 6.67 | 2409.2 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 20=200/10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 361.2 |  | 2409.2 |  |  | 361.2 | 2409.2
27 | 103-2600 | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 20 мм | 10 шт. | 40 | 2.6 |  | 104 | 6.67 | 693.68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 40=400/10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 104 |  | 693.68 |  |  | 104 | 693.68
28 | Цена поставщика | Изолента ПВХ 19мм 20м Базисная стоимость: 10,33 = [68,9 / 6,67] | шт. | 10 | 10.33 |  | 103.3 | 6.67 | 689.01 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 103.3 |  | 689.01 |  |  | 103.3 | 689.01
29 | 101-2091 | Хомутик (прим. Хомут червячный 1" 13-26) | 10 шт. | 10 | 64.2 |  | 642 | 6.67 | 4282.14 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 10=100/10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 642 |  | 4282.14 |  |  | 642 | 4282.14
30 | Цена поставщика | Пена монтажная огнестойкая Makroflex FR77 Базисная стоимость: 104,95 = [700 / 6,67] | шт. | 1 | 104.95 |  | 104.95 | 6.67 | 700.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 104.95 |  | 700.02 |  |  | 104.95 | 700.02
31 | 101-3913 | Дюбели монтажные стальные | 10 шт. | 10 | 6.77 |  | 67.7 | 6.67 | 451.56 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 10=100/10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 67.7 |  | 451.56 |  |  | 67.7 | 451.56
32 | 101-5827 | Шурупы-саморезы 3,5х45 мм (прим. 3,6х30) | т | 0.000542 | 48768.24 |  | 26.43 | 6.67 | 176.3 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 0,000542=5,42*100/1000/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 26.43 |  | 176.3 |  |  | 26.43 | 176.3
33 | 509-0042 | Наконечники кабельные медные соединительные | 100 шт. | 21 | 325 |  | 6825 | 6.67 | 45522.75 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 21=(500+500+500+500+100)/100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 6825 |  | 45522.75 |  |  | 6825 | 45522.75
34 | 509-8384 | Коннектор (джек) RJ-45 | 100 шт. | 0.58 | 514.92 |  | 298.65 | 6.67 | 1992.02 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 0,58=58/100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 298.65 |  | 1992.02 |  |  | 298.65 | 1992.02
35 | 509-5688 | Колпачок на вилку RJ-45 | 100 шт. | 0.58 | 92 |  | 53.36 | 6.67 | 355.91 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 0,58=58/100
|  | Всего по позиции |  |  |  | 53.36 |  | 355.91 |  |  | 53.36 | 355.91
36 | Цена поставщика | Кабель компьютерный (витая пара) FTP 4х2х0,52 Базисная стоимость: 17 491,25 = [140 000 / 1,2 / 6,67] | 1000 м | 0.383 | 17491.25 |  | 6699.15 | 6.67 | 44683.32 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 0,383=383/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 6699.15 |  | 44683.32 |  |  | 6699.15 | 44683.32
37 | 501-8606 | Кабель силовой с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки ВВГнг(A)-LS 3х2,5oк(N,PE) | 1000 м | 0.075 | 12917.93 |  | 968.84 | 6.67 | 6462.19 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 0,075=75/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 968.84 |  | 6462.19 |  |  | 968.84 | 6462.19
38 | Цена поставщика | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5 Базисная стоимость: 13 493,25 = [108 000 / 1,2 / 6,67] | 1000 м | 1.166 | 13493.25 |  | 15733.13 | 6.67 | 104939.97 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 1,166=1166/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 15733.13 |  | 104939.97 |  |  | 15733.13 | 104939.97
39 | Цена поставщика | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 Базисная стоимость: 15 292,73 = [122 403,01 / 1,2 / 6,67] | 1000 м | 0.039 | 15292.73 |  | 596.42 | 6.67 | 3978.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 0,039=39/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 596.42 |  | 3978.1 |  |  | 596.42 | 3978.1
40 | Цена поставщика | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 Базисная стоимость: 22 238,88 = [178 000 / 1,2 / 6,67] | 1000 м | 0.176 | 22238.88 |  | 3914.04 | 6.67 | 26106.67 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 0,176=176/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 3914.04 |  | 26106.67 |  |  | 3914.04 | 26106.67
41 | Цена поставщика | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5 Базисная стоимость: 47 476,26 = [380 000 / 1,2 / 6,67] | 1000 м | 0.242 | 47476.26 |  | 11489.25 | 6.67 | 76633.33 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 0,242=242/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 11489.25 |  | 76633.33 |  |  | 11489.25 | 76633.33
42 | Цена поставщика | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 Базисная стоимость: 20 239,88 = [162 000 / 1,2 / 6,67] | 1000 м | 0.065 | 20239.88 |  | 1315.59 | 6.67 | 8775 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 0,065=65/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 1315.59 |  | 8775 |  |  | 1315.59 | 8775
43 | Цена поставщика | Кабель КВВГЭнг(А)-LS 7х4 Базисная стоимость: 43 728,14 = [350 000 / 1,2 / 6,67] | 1000 м | 0.188 | 43728.14 |  | 8220.89 | 6.67 | 54833.34 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Объем: 0,188=188/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 8220.89 |  | 54833.34 |  |  | 8220.89 | 54833.34
44 | Цена поставщика | Провод ПуГВ 1х1,5 Базисная стоимость: 2,20 = [14,7 / 6,67] | м | 480 | 2.2 |  | 1056 | 6.67 | 7043.52 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 1056 |  | 7043.52 |  |  | 1056 | 7043.52
45 | Цена поставщика | Провод ПуГВ 1х2,5 Базисная стоимость: 3,51 = [23,4 / 6,67] | м | 120 | 3.51 |  | 421.2 | 6.67 | 2809.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 421.2 |  | 2809.4 |  |  | 421.2 | 2809.4
46 | Цена поставщика | Провод ПуГВ 1х6 Базисная стоимость: 7,65 = [51 / 6,67] | м | 6 | 7.65 |  | 45.9 | 6.67 | 306.15 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 45.9 |  | 306.15 |  |  | 45.9 | 306.15
47 | Цена поставщика | Кабель информационный (для уличной прокладки) 19С-F6-07BL-B305 Базисная стоимость: 10,36 = [69,08 / 6,67] | м | 180 | 10.36 |  | 1864.8 | 6.67 | 12438.22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 1864.8 |  | 12438.22 |  |  | 1864.8 | 12438.22
48 | Цена поставщика | Кабель информационный (для уличной прокладки) 19С-F6-07BL-B305 Базисная стоимость: 10,36 = [69,08 / 6,67] | м | 180 | 10.36 |  | 1864.8 | 6.67 | 12438.22 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 1864.8 |  | 12438.22 |  |  | 1864.8 | 12438.22
49 | Цена поставщика | Кабель КИПЭВнг(А)-LS 4х2х0,6 Базисная стоимость: 29,87 = [199,23 / 6,67] | м | 233 | 29.87 |  | 6959.71 | 6.67 | 46421.27 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 6959.71 |  | 46421.27 |  |  | 6959.71 | 46421.27
Итого по разделу: Материалы | [5 empty] | 73512.72 |  | 490329.96
Раздел: Оборудование
50 | Цена поставщика | Комплект оборудования TOPAZ для АСУ ТП ПС 110/35/10 кВ Базисная стоимость: 1 316 501,90 = [6 464 024,34 / 4,91] | компл. | 1 | 1466807.399 |  | 1466807.399 | 4.91 | 7202024.3291 | 7202024.332 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 1466807.399 |  | 7202024.3291 |  |  | 1466807.399 | 7202024.3291
51 |  | Шкаф АСУТП 1 (в соответствии со спец. ИКДС/00-1204/2019-В4) | шт. | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
52 |  | Шкаф АСУТП 2 (в соответствии со спец. ИКДС/00-1204/2019-В4) | шт. | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
53 |  | Шкаф клеммный (в соответствии со спец. ИКДС/00-1204/2019-В4) | шт. | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
54 |  | АРМ оперативного персонала (в соответствии со спец. ИКДС/00-1204/2019-В4) | шт. | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
55 |  | АРМ диспетчера (в соответствии со спец. ИКДС/00-1204/2019-В4) | шт. | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
56 |  | Монитор HP Z27n G2 (в соответствии со спец. ИКДС/00-1204/2019-В4) | шт. | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
57 |  | Комплект клавиатура и мышь York C-777 Black (в соответствии со спец. ИКДС/00-1204/2019-В4) | компл. | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
58 |  | Комплект №1 контроля и управления ячейкой ЗРУ-10 кВ (в соответствии со спец. ИКДС/00-1204/2019-В4) | компл. | 3 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
59 |  | Комплект №2 контроля и управления ячейкой ЗРУ-10 кВ (в соответствии со спец. ИКДС/00-1204/2019-В4) | компл. | 12 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
60 |  | Комплект №3 контроля и управления ячейкой ЗРУ-10 кВ (в соответствии со спец. ИКДС/00-1204/2019-В4) | компл. | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
61 |  | СПО оборудования полевого уровня TOPAZ HWConfig | шт. | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
62 |  | СПО для коммуникационных контроллеров TOPAZ IEC DAS-TMBuilder | шт. | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
63 |  | СПО для коммуникационных контроллеров TOPAZ IEC DAS-TMConfig | шт. | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
64 |  | СПО для коммуникационных контроллеров TOPAZ IEC DAS-TMLoader | шт. | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
65 |  | СПО для коммуникационных контроллеров TOPAZ IEC DAS-DBView | шт. | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
66 |  | СПО для коммуникационных контроллеров TOPAZ SCRIPT EDITOR | шт. | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
67 |  | СПО для коммуникационных контроллеров TOPAZ SCADA Server | шт. | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
68 |  | СПО для рабочих станций TOPAZ SCADA Client | шт. | 2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
69 |  | Модуль измерительный многофункциональный TOPAZ TM PM7-E-2Tx-1R-8DI-UI-LV-PR | шт. | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
70 |  | Модуль телемеханики TOPAZ ТМ MTU5-2Tx-2R-8DI-2LV-Pr | шт. | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
71 |  | Модуль телесигнализации TOPAZ ТМ DIN32C-Pr | шт. | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
72 |  | Модуль телеуправления TOPAZ ТМ DOUT16 MR-Pr | шт. | 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0
Итого по разделу: Оборудование | [5 empty] | 1466807.399 |  | 7202024.3291
Раздел: Пусконаладочные работы
73 | п02-01-002-11 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 160 | 1 система | 1 |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06 мая 2020 г. № 17207-ИФ/09 | [5 empty] | 18425.41 | 169145.21 | 11338.71 | 104089.36
|  | ЗП |  |  | 35433.47 | )*0,8 | 28346.78 | 9.18 | 260223.4 |  |  |  | 28346.78
|  | НР от ФОТ | % | 65 |  |  | 18425.41 | 65 | 169145.21
|  | СП от ФОТ | % | 40 |  |  | 11338.71 | 40 | 104089.36
|  | ЗТР | чел-ч | 1263 |  | )*0,8 | 1010.4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 58110.9 |  | 533457.97 |  |  | 58110.9 | 533457.97
Итого по разделу: Пусконаладочные работы | [5 empty] | 58110.9 |  | 533457.97
Итого по локальной смете руб. без НДС: | [7 empty] | 8584999.9891
Составил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]
Проверил
[должность,подпись(инициалы,фамилия)]

## ПИР
Приложение №1 к договору № 0907010 от 01.07.09 г.
Расчет стоимости проектных работ №
Наименование работ : |  |  | Выб, Создание АСУ ТП ПС Приморская (23-1-05-1-03-04-2-0115)
Заказчик
Подрядчик |  | ООО «ИТ Компания Д-Системс»
Составлена на основании Сборника 5.6 единой нормативной базы МРР. Диспетчеризация и телемеханическое управление освещением МРР-5.4-16
1. | Расчет базовой стоимости основных работ по разработке технической документации. По таблице 1 определяем величины критериев Gi
| G1 - | характер протекания процессов в АСУ - непрерывный (таб.1 п.1.1.) - | [17 empty] | 0.143
| G2 - | количество технологических операций до 5 (таб.1 п.2.1.) - | [17 empty] | 0.143
| G3 - | количество контролируемых физических сигналов - 20 (таб.1 п.3.1.) - | [17 empty] | 0.25 | ТС+ТИ
| G4 - | количество управляющих физических сигналов - 0 (таб.1 п.4.1.) - | [17 empty] | 0 | ТУ
| G5 - | количество внутримашинных переменных верхнего уровня - 0 (табл.1 п.5.1) | [17 empty] | 0
| G6 - | степень развитости информационных функций АСУ - II степень – централизованный контроль
|  | и измерение параметров состояния ТОУ - (таб.1 п.6.2.) - | [17 empty] | 0.42
| G7 - | степень развитости управляющих функций АСУ - II степень - многоконтурное автоматическое
|  | программное управление и (или) автоматическое управление - (таб.1 п.7.2.) - | [17 empty] | 0.42
| G8 - | Режим функционирования - Автоматизированный "ручной" режим - (таб.1 п.8.1.) - | [17 empty] | 0.143
| G9 - | Научно-техн. уровень проектных решений ТО-0%, ОР-0% (таб.1 п.9.) - | [17 empty] | 0
Обоснование определения коэффициентов G3 и G4
| № | Наименование объекта | [8 empty] | Количество ТС,ТИ |  |  | Количество ТУ |  |  |  | Примечание
| 1 | Реклоузер | [8 empty] | 9 |  |  | 0
|  | Итого | [8 empty] | 9 |  |  | 0
2. | Определяем величину "мощности" АСУ ПП, выраженную в СПОТ, которая определяется по пункту 2.5 Сборника
и составит
|  | М = Σ Gi = | 0.143 |  | + | 0.143 |  |  | + | 0.25 |  | + | 0 |  | + | 0 |  | + | 0.42 |  |  | 1.519
|  | + | 0.42 |  | + | 0.143 |  |  | + | 0 |  | = | 1.519 |  |  | СПОТ;
3. | Исходная базовая стоимость разработки технической документации на АСУ определяется по формуле (2.3) и составляет:
|  | Сисх.(2000) = Сспот х М = |  |  |  |  | 256.92 |  |  | х | 1.519 |  |  | = | 390.26 |  |  | тыс.руб.
4. | Определяем общий корректирующий коэффициент для i-ой части технической документации
| К 2 - | Привязка частей АСУ в однотипному проекту (таб. 5. п.2); | [11 empty] | = | 0.2
| К 3 - | для ТО и ПО - АСУ создается с использованием сети передачи данных устройств
|  | телемеханики (таб. 5. п.3); |  |  |  |  | = | 1.15
| Для ТО и ПО | [5 empty] | Ккор2 = | 1 |  | х | 1.15 | = | 1.15
| Для всех остальных частей | [5 empty] | Ккор1 = | 1
5. | Базовая стоимость разработки i-тых частей технической документации определяется по формуле (2.3) и составит:
Ci = Сисх х Дi х Ккор.i
| где | Дi - доля соответствующей части проектной документации в исходной общей цене
разработки проектной документации :
| Стоимость двухстадийной разработки, % |  | Значения долей Дi, %
|  |  | ОР |  |  |  |  | ОО |  |  |  | ИО |  |  |  | ТО |  |  | МО | ПО
| 100% |  | 10 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 10 |  |  |  | 23 |  |  | 28 | 26
| ОР- | Общесистемные решения (ОР);
| ОО- | Организационное обеспечение (ОО);
| ИО- | Информационное обеспечение (ИО);
| ТО- | Техническое обеспечение (ТО);
| МО- | Математическое обеспечение (МО);
| ПО- | Программное обеспечение (ПО);
определяем базовые цены разработки каждой из частей технической документации:
|  | Сор | = | 390.26 |  |  |  | х | 0.1 |  | х | 1 |  |  | = | 39.03 |  |  | тыс. руб.
|  | Соо | = | 390.26 |  |  |  | х | 0.03 |  | х | 1 |  |  | = | 11.71 |  |  | тыс. руб.
|  | Сио | = | 390.26 |  |  |  | х | 0.1 |  | х | 1 |  |  | = | 39.03 |  |  | тыс. руб.
|  | Сто | = | 390.26 |  |  |  | х | 0.23 |  | х | 1.15 |  |  | = | 103.22 |  |  | тыс. руб.
|  | Смо | = | 390.26 |  |  |  | х | 0.28 |  | х | 1 |  |  | = | 109.27 |  |  | тыс. руб.
|  | Спо | = | 390.26 |  |  |  | х | 0.26 |  | х | 1.15 |  |  | = | 116.69 |  |  | тыс. руб.
[18 empty] | Общая базовая цена разработки технической документации равна | 418.95 | тыс. руб.
6. | Расчет стоимости текущей стоимости разработки технической документации
где Кпер - коэффициент пересчета базовой стоимости проектных работ на
[5 empty] | Ки = |  | 4.606 |  |  | IV квартал 2021 г. Основание - Приказ от 23.09.2021 № МКЭ-ОД/21-68
|  | Стд(т)г/з = | 418.95 |  |  |  | х | 4.606 |  |  | = | 1929.68 |  |  |  | тыс.руб.
Стоимость разработки ТД на АСУ ТП, осуществляемой с привлечением средств бюджета г.Москвы,
в текущем уровне цен (без НДС) по стадиям проектирования
7. | Стоимость разработки технической документации на АСУ в соответствии с таблицей 3:
Части проектной документации
П
|  |  | % |  |  | тыс. руб.
|  | ОР | 70 |  |  | 125.84
|  | ОО | 30 |  |  | 16.18
|  | ИО | 40 |  |  | 71.91
|  | ТО | 40 |  |  | 190.17
|  | МО | 30 |  |  | 150.99
|  | ПО | 30 |  |  | 161.24
|  | Итого |  |  |  | 716.33
|  | Части технической документации | Цена двухстадийной разработки | [6 empty] | в том числе
[10 empty] | Проект | [6 empty] | Рабочая документация
|  |  | тыс. руб. | [6 empty] | % |  |  | тыс. руб. |  |  |  | % |  | тыс. руб.
|  | ОР | 179.772 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 5 |  | 8.99
|  | ОО | 53.936 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ИО | 179.772 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ТО | 475.431 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 50 |  | 237.72
|  | МО | 503.298 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | ПО | 537.474 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  | Итого | 1929.683 | [9 empty] | 0 | [5 empty] | 246.71
| Итого стоимость разработки рабочей документации составляет | [12 empty] | 246710 |  |  |  |  | руб.
| C учетом договорного снижения К= | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 246710 |  |  |  |  | руб.
| НДС 20% | [12 empty] | 49342 |  |  |  |  | руб.
| Всего с НДС | [12 empty] | 296052 |  |  |  |  | руб.
Расчет составил
Расчет проверил
Расчет составил