## Прил.6_Телемех
Приложение № ___
к Распоряжению № ____________ от «__» ____________ 2021г.
Утверждаю:
Главный инженер
Холматов Р.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Гатч, Установка оборудования (реклоузер с телемеханикой) на ВЛ-10 кВ ф.24 ПС Гатчинская г. Гатчина (24-1-06-1-03-04-2-0113)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | J_24-1-06-1-03-04-2-0113
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество
1 | А4-01 | АСУТП присоединения | 1 ед. | 1
2 | А5-07 | Шкаф общеподстанционных контроллеров ПС | 1 ед. | 1
3 | Н3-01 | Контрольный кабель | 1 км. | 1
4 | П6-05 | Проектно-изыскательские работы | 1 ед. | 1