## КоррИПР
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2020 г. №___
Форма 20.1. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ в части нормируемых затрат
Инвестиционная программа АО "ЛОЭСК - Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской области"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование УНЦ | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер очереди (этапа) строительства (реализации проекта) | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта (очереди, этапа) | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [6 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[7 empty] | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Наименование документа, согласно которому утверждены технологические решения | Реквизиты документа, согласно которому утверждены технологические решения | Расчетный коэффициент УНЦ | Количество | Измеритель (единица измерения) УНЦ | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1.1.1.3. | СосБ, Стр-во ВЛЗ-10 кВ до проектируемой КТП 10/0,4 кВ (С-11) в районе СПК "Парус" в г. Сосновый Бор ЛО (19-1-08-1-08-06-2-1076) | K_19-1-08-1-08-06-2-1076 | УНЦ ВЛ 0,4-750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода (тыс. руб.) |  |  |  | 10 |  | Распоряжение Заместителя генерального директора по капитальному строительству АО "ЛОЭСК" от 10.11.2020 № 47б |  |  | 0.577 | 1 км | Л1-02 -1 | 767 | 1.44 | 637.285
|  |  | УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.) | [8 empty] | 0.577 | 1 км | Л3-02 -1 | 699 | 1.04 | 419.4559
|  |  | УНЦ провода СИП ВЛ 0,4-35 кВ (тыс. руб.) | [7 empty] | 3 | 0.577 | 1 км | Л7-05 -3 | 431 | 1.04 | 775.9034
|  |  | УНЦ устройства лежневых дорог (тыс. руб.) | [9 empty] | 1 км | Л9-01 | 6890 | 1.04 | 0
|  |  | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ (тыс. руб.). Арматура и устройство крепления провода СИП | [9 empty] | 1 ед. | Л11-01 | 2.2 | 1.04 | 0
|  |  | УНЦ арматуры, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ 6-35 кВ (тыс. руб.). | [9 empty] | 1 ед. | Л11-03 | 5.5 | 1.04 | 0
|  |  | УНЦ на демонтаж ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.). | [9 empty] | 1 км | М2-02-1 | 287 | 1.18 | 0
|  |  | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) (тыс. руб.) Расчистка кустарников и мелколесья | [9 empty] | 1 га | Б7-01 | 30 | 1 | 0
|  |  | УНЦ на вырубку (расширение, расчистку) просеки ВЛ (для всех субъектов Российской Федерации) (тыс. руб.) | [8 empty] | 1.154 | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 301.194
|  |  | УНЦ на трелевку хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ (тыс. руб.) | [8 empty] | 5.77 | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.18 | 46.9793
|  |  | УНЦ больших переходов ВЛ (тыс. руб.) | [7 empty] | 0.05 |  | 1 переход | Ж2-01-1 | 32718 | 1.07 | 0
|  |  | Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ (тыс. руб.) | [8 empty] | 1 | 1 ед. | ПЗ-02 | 561 | 1 | 561
|  |  | Затраты на разработку и утверждение ДПТ при прохождении ВЛ по землям лесного фонда (землям, покрытым лесом) (тыс. руб.) | [9 empty] | 1 км | П8-01 | 563 | 1 | 0
|  |  | Затраты на разработку и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по границам земельного участка (тыс. руб.) | [8 empty] | 1 | 1 км | П9-01 | 279 | 1 | 279
|  |  | УНЦ ИИК (тыс.руб.) Прибор учета трехфазный для РП (СП,ТП, РТП) РУ 6-20 кВ | [9 empty] | 1 точка | А1-04 | 38 | 1.02 | 0
|  |  | УНЦ автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6-35 кВ без ПКУ (тыс. руб.) | [9 empty] | 1 ячейка | В6-01 | 1358 | 1.06 | 0
|  |  | УНЦ автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6-35 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП (тыс. руб.) | [9 empty] | 1 ячейка | В7-01 | 1663 | 1.06 | 0
|  |  | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | [13 empty] | 3020.8177 | нд

## 20.2
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2020 г. №___
Форма 20.2. Результаты расчетов объемом финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с УНЦ в части ненормируемых затрат
Инвестиционная программа: СосБ, Стр-во ВЛЗ-10 кВ до проектируемой КТП 10/0,4 кВ (С-11) в районе СПК "Парус" в г. Сосновый Бор ЛО (19-1-08-1-08-06-2-1076)
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: _________ год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с ______________________________________________________________________________
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование | Наименование одного объекта, где реализуется технологическое решение (мероприятие) | Номер очереди (этапа) строительства (реализации проекта) | Количество | Измеритель (единица измерения) | Величина затрат (без НДС), тыс рублей | Величина затрат с учетом налогов и сборов, тыс рублей | Источник ценовой информации | Реквизиты документа о ценовой информации с указанием ссылки о величине (формировании) затрат | Наименование организации (лица) в отношении которого производится компенсация, переустройство | Краткое обоснование корректировки утвержденного план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
|  |  | 1. Затраты, связанные с платой за использование земельного участка для строительства объектов электросетевого хозяйства (аренда, сервитут) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
…
|  |  | 2. Компенсационные затраты (компенсация ущерба), связанные с возмещением убытков, причиненных землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, используемых для строительства объектов электросетевого хозяйства (сооружений, коммуникаций транспортной, газовой и инженерной инфраструктуры при пересечении последних объектами электросетевого хозяйства), а также убытки, которые они несут в связи с досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенная выгода, а также расходы, связанные с временным занятием земельных участков | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
…
|  |  | 3. Затраты на мероприятия по усилению конструкции дорог с тем, чтобы они обеспечивали движение строительной техники и перевозку максимальных по массе и габаритам строительных грузов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
…
|  |  | 4. Расходы по содержанию и восстановлению дорог после окончания строительства, за исключением восстановления дорожного покрытия при прокладке кабельной линии | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
…
|  |  | 5. Плата за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зеленых насаждений (древесно-кустарниковой и травянистой растительности естественного и искусственного происхождения, выполняющих средообразующие, рекреационные, санитарно-гигиенические, экологические и эстетические функции) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
…
|  |  | 6. Затраты на создание защитных минерализованных полос противопожарных барьеров в местах вырубки (расширения, расчистки) просеки линии электропередачи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
|  |  | 7. Затраты на приобретение (выкуп) земельного участка под строительство объектов электросетевого хозяйства, включая изъятие земельного участка для государственных нужд | нд | нд | нд | нд | 4971.1536 | 4971.1536 | нд | Постановление администрации Сосновоборского ГО №1055 от 05.06.2020 | Администрации Сосновоборского ГО | нд
…
…
|  |  | 8. Затраты на внеплощадочные сети ПС водоснабжения (водоотведения, теплоснабжения) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
…
|  |  | 9. Затраты на стравливание газа из перекрываемого участка газопровода | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
…
|  |  | 10. Затраты на врезку в газопровод под давлением | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
…
|  |  | 11. Затраты на организацию работ в котловане в сильнообводненных грунтах с использованием шпунтового ограждения и организации отведения грунтовых вод из котлована при переустройстве газопроводов (нефтепроводов) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
…
|  |  | 12. Затраты в отношении сечений коммерческого учета оптового рынка электроэнергии и мощности на проведение испытаний средств измерений в целях утверждения типа АИИС КУЭ, оформление свидетельства об утверждении типа АИИС КУЭ (в том числе разработка программы испытаний, разработка проекта методики поверки, разработка проекта описания типа, оформление акта и протокола испытания средства измерений), проведение поверки АИИС КУЭ и оформление свидетельства о поверке АИИС КУЭ, разработку и аттестацию методики измерений АИИС КУЭ (в том числе внесение методики измерений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений), установление соответствия техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности с целью получения паспорта соответствия АИИС КУЭ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
…
|  |  | 13. Затраты на привлечение заемного финансирования для реализации инвестиционного проекта | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
…
…
|  |  | Итого объем финансовых потребностей по инвестиционному проекту, тыс. рублей | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд

## т6
Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 3020.8177 | 3020.8177
2 | НДС (20%) | 604.1635 | 604.1635
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах (с НДС) | 3624.9812 | 3624.9812
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 10154.6949 | 4189.3106
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd на 01.01.2018 (с НДС) | 0 | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) | 3624.9812 | 3624.9812
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 8442.0343 | 8442.0343
7.1 | 2018 г. | 0 | 0 | 105.2557
7.2 | 2019 г. | 0 | 0 | 106.8264
7.3 | 2020 г. | 8442.0343 | 8442.0343 | 105.5619
7.4 | 2021 г. | 0 | 0 | 104.9354
7.5 | 2022 г. | 0 | 0 | 113.8744
7.6 | 2023 г. | 0 | 0 | 105.8917
7.7 | 2024 г. | 0 | 0 | 105.3023
7.8 | 2025 г. | 0 | 0 | 104.7943
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 4.1893 | 4.1893
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей, не учитываемый в УНЦ в соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 17.01.2019 №10, (в млн. руб. с НДС) | 0.0059654 | 5.9654
10 | Объем финансовых потребностей по объекту (млн.руб. с НДС) | 10.1547 | 10.1547