## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Выб, Стр-во КВЛ-10 кВ (ф. 26-07) от ТП-449 до границы участка заявителя в г. Выборг ЛО (21-1-05-1-08-03-0-1326)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | M_21-1-05-1-08-03-0-1326
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Л1-02 -1 | Строительно-монтажные работы без опор и провода | 1 км | 1.5
2 | Л3-02 -1 | Опоры ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 1.5
3 | Л7-05 -3 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 1 км | 1.5 |  | 1.5
4 | Б7-03 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней d до 11см, 12см. и более | 1 га | 0.5 | [5 empty] | 0.5
5 | М4-01 | Трелевка хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | 100 м | 15
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора филиала по технологическому присоединению и капитальному строительству "Северные электросети" Чубаров А.С.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
Начальник отдела по капитальному строительству Алиев В.А.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Note on K22: Просека
Note on L22: лежневые/подъездные дороги
Note on M22: Благоустройство
Note on N22: Реконструкция ячеек /автоматов