## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Тосно, РК ВЛ-10 кВ от ПС- 483 (перезавод с ТП-101 в проектируемую КТП-10/0,4 кВ) в г. Тосно Тосненского р-на ЛО (ин.210000374) (21-1-10-0-08-04-0-1374
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | M_21-1-10-0-08-04-0-1374
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: | [5 empty] | 0.1 |  |  | 0.1
1 | Л1-02 -1 | Строительно-монтажные работы без опор и провода | 1 км | 0.1
2 | Л7-04 -3 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 1 км | 0.1 |  | 0.1
3 | Л3-02 -1 | Опоры ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 0.1
4 | М2-02-1 | Демонтаж ВЛ | 1 км | 0.1
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора филиала по технологическому присоединению и капитальному строительству АО "ЛОЭСК" "Центральные ЭС", Любченко Ю.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
Специалист отдела ОКС филиала АО "ЛОЭСК" "Центральные ЭС", Тараканова М.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)