## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Тосно, Стр-во КТП-10/0,4 кВ взамен ТП-101 в СНТ "Черная Грива" Тосненского р-на ЛО (21-1-10-1-08-03-0-1375)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | M_21-1-10-1-08-03-0-1375
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0.63 | [7 empty] | 1
1 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП) (тыс.руб.). РП (СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП (РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 1
2 | Т5-17-1 | Ячейка трансформатора | 1 ячейка | 1 | 0.63
3 | У4-03 | Защитные ограждения ПС | м периметра | 25
4 | В8-01 | Ячейки выключателя РП (СП,ТП,РТП) | 1 ячейка | 1 | [8 empty] | 1
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора филиала по технологическому присоединению и капитальному строительству АО "ЛОЭСК" "Центральные ЭС", Любченко Ю.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
Специалист отдела ОКС филиала АО "ЛОЭСК" "Центральные ЭС", Тараканова М.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)