## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2022
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2022
Технические характеристики инвестиционного проекта
Волх, Стр-во КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ТП-46 (инв.№030000287) до проектируемой 2КТП-10/0,4 кВ по пер. Березовый в г. Волхов ЛО (21-1-20-1-08-03-0-1674)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | M_21-1-20-1-08-03-0-1674
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: | [7 empty] | 0.2 | 0.2
1 | К1-05-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | км | 0.2 |  |  |  | 0.2
2 | Т5-17-1 | Ячейка трансформатора | 1 ячейка | 1 | 0.63
3 | Л1-02 -1 | Строительно-монтажные работы без опор и провода | 1 км | 0.125
4 | Л7-04 -3 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 1 км | 0.125
СОГЛАСОВАНО:
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
Начальник ОКС Восточного филиала, Мальчиков С.С.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)