## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 400 кВА, ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,1 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором №05-090/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г.Выборг
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | M_22-1-05-01-08-00-0-0001
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | Л1-02 -1 | Строительно-монтажные работы без опор и провода | 1 км | 0.1
2 | Л3-02 -1 | Опоры ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 0.1
3 | Л7-04 -3 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 1 км | 0.1 |  | 0.1
6 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП) (тыс.руб.). РП (СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП (РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 1
7 | Т5-14-1 | Ячейка трансформатора | 1 ячейка | 1 | 0.4
8 | В8-01 | Ячейки выключателя РП (СП,ТП,РТП) | 1 ячейка | 1 | [8 empty] | 1
10 | У4-03 | Защитные ограждения ПС | м | 25
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора филиала по технологическому присоединению и капитальному строительству "Северные электросети" Чубаров А.С.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
Начальник отдела по капитальному строительству Алиев В.А.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Note on K22: Просека
Note on L22: лежневые/подъездные дороги
Note on M22: Благоустройство
Note on N22: Реконструкция ячеек /автоматов