## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Главный инженер
Холматов Р.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2022
Технические характеристики инвестиционного проекта
Выб, Стр-во ВЛ-0,4 кВ от ТП-05549 в г. Выборг ЛО (22-1-05-1-01-04-0-0431)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | M_22-1-05-1-01-04-0-0431
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0.4 | 0.35 | 0 | 0.1 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП) (тыс.руб.). РП (СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП (РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 1
2 | Т5-14-1 | Ячейка трансформатора | 1 ячейка | 1 | 0.4
3 | В8-01 | Ячейки выключателя РП (СП,ТП,РТП) | 1 ячейка | 2
4 | К3-07-1 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | 1 км | 0.1 |  |  |  | 0.1
5 | Б2-01-3 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км | 0.1
6 | Л1-02 -1 | Строительно-монтажные работы без опор и провода | 1 км | 0.1
7 | Л1-01 -1 | Строительно-монтажные работы без опор и провода | 1 км | 0.25
8 | Л3-01 -1 | Опоры ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 0.25
9 | М2-01-1 | Демонтаж ВЛ | 1 км | 0.1
10 | М2-01-1 | Демонтаж ВЛ | 1 км | 0.25
11 | Л7-06-3 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 1 км | 0.1 |  | 0.1
12 | Л7-27 -2 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 1 км | 0.25 |  | 0.25
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора филиала по технологическому присоединению и капитальному строительству АО "ЛОЭСК" "Южные электросети" Воробьев А.П.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
Начальник ПТО Давыденков М.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)