## 35-110
Приложение №2 к приказу АО «ЛОЭСК» от ________ № _______ о/д
Утверждаю:
Первый заместитель генерального директора - технический директор
Магдеев Н.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Строительство ПС 35/0,4 кВ Кедровка с отпаечной ВЛ-35 кВ от ВЛ-35 кВ «ПС Каменногорская - ПС Пруды»
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | <Идетификатор>
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0.025 | 0.1 |  |  | 0.1
Расценки ТХ
1 | Б1-05 | Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС) | 1 м2 | 600
2 | Т5-06-1 | Ячейка трансформатора 35-500 кВ | 1 ячейка | 1 | 0.025
3 | Н3-02-2 | Контрольный (силовой) кабель | 1 км | 0.3
4 | И12-02 | ЦС ПС 110 кВ | 1 ед. | 1
5 | А5-09 | АРМ РЗА | 1 ед. | 1
6 | А3-01 | АСУТП ПС и ТМ | 1 ед. | 1
7 | А1-03 | ИКК | 1 точка учета | 1
8 | П2-01 | Проектно-изыскательские работы для элементов ПС | 1 ед. | 1
9 | П6-08 | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | 1 объект | 1
10 | Л3-03-1 | Опоры ВЛ -0,4-750 кВ | 1 км | 0.1
11 | Л5-01 | Провод ВЛ-0,4-750 кВ | 1 км | 0.1 |  | 0.1
12 | Л6-01 | Грозотрос ВЛ | 1 км | 0.1
13 | Л10-01-2 | Гирлянды изоляторов | 1 ед. | 1
14 | П3-05 | Проектно-изыскательские работы по ВЛ | 1 ед. | 1
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер, Холматов Р.М.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Заместитель генерального директора по технологическому присоединению, Тарасова Н.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству, Садыхов Ю.И.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Директор по инвестициям, Голоулина Е.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Директор по имущественным отношениям и правовыму обеспечению, Горелик В.М.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель: |  | Начальник ОЭВС, Мирсков Александр Павлович
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)