## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2022
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2022
Технические характеристики инвестиционного проекта
Строительство ТП-6/0,4кВ мощностью 0,4МВА, КЛ-6кВ протяженностью 0,03км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором № 06-063/005-ПС-20 в г.Гатчина ЛО
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | M_22-1-06-01-08-00-0-0001
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0.4 | 0.004 | 0 | 0.03 | 0.034 |  | 0 | 0 | 0
1 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП) (тыс.руб.). РП (СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП (РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 1
2 | Т5-14-1 | Ячейка трансформатора | 1 ячейка | 1 | 0.4
3 | В8-01 | Ячейки выключателя РП (СП,ТП,РТП) | 1 ячейка | 2
4 | У4-03 | Защитные ограждения ПС | м периметра | 20
5 | К1-08-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 0.03
6 | Б2-02-3 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 0.017
7 | Б7-01 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья d до 11см | 1 га | 0.0186
8 | П9-54 | Разработка и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по границам земельного участка | 1 км | 1
9 | Л3-02 -1 | Опоры ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 0.004 |  | 0.004 |  |  | 0.004
10 | Л7-04 -3 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 1 км | 0.004
11 | Л11-01 | Арматура, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ | 1 ед. | 1
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора филиала по технологическому присоединению и капитальному строительству АО "ЛОЭСК" "Южные электросети" Воробьев А.П.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
Начальник ОКС Романова А.Ю.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)