## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2022
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2022
Технические характеристики инвестиционного проекта
Строительство ТП мощностью 2х1,6 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,4 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 2,4 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя ООО "СЗ Эдельвейс" в соответствии с договором 06-124/005-ПС-21 по адресу: ЛО, Ломоносовский район, с/п Аннинское, д. Куттузи
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | M_22-1-06-01-08-00-0-0006
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП) (тыс.руб.). РП (СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП (РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 1
2 | Т5-17-1 | Ячейка трансформатора | 1 ячейка | 2 | 3.2
3 | В8-01 | Ячейки выключателя РП (СП,ТП,РТП) | 1 ячейка | 2
4 | П6-08 | Проектно-изыскательские работы | 1 объект | 1
5 | К1-08-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 2х1,400 |  |  |  | 1.4 | 1.4
6 | Б2-02-4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 1.4
7 | Б7-01 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья d до 11см | 1 га | 0.1
8 | Н1-04 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 1 км | 0.1
11 | К3-10-1 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | 1 км по трассе | 2х1200 |  |  |  | 1.2 | 1.2
12 | К3-10-1 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | 1 км по трассе | 2х1200 |  |  |  | 1.2 | 1.2
13 | Б2-01-4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 2.4
14 | Б7-01 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья d до 11см | 1 га | 0.2
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора филиала по технологическому присоединению и капитальному строительству АО "ЛОЭСК" "Южные электросети" Воробьев А.П.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
Начальник ОКС Романова А.Ю.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)