## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2022
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2022
Технические характеристики инвестиционного проекта
Реконструкция КЛ-10 кВ фид.3 и 22 ПС-259 – РТП-1 (инв. № 100003112, инв. № БП-000839) протяженностью 5,16 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №06-061/005-ПС-20 в г.п.Сиверский Гатчинского р-на ЛО
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | M_22-1-06-02-08-00-0-0004
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.099 | 5.064 | 5.163 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | К1-08-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 2х2,532 |  |  |  | 5.064 | 5.064
2 | Б2-02-4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 1.504
3 | Б7-01 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья d до 11см | 1 га | 0.2565
4 | Б7-03 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней d до 11см, 12см. и более | 1 га | 0.2565
5 | М4-01 | Трелевка хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | 100 м | 6.7
6 | Н1-03 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 1 км | 2.056
7 | Б4-02 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Проезжая часть | 1 м2 | 71.9
10 | Л3-02 -2 | Опоры ВЛ 0,4-750 кВ | 1 км | 2х0,099
11 | Л7-06-3 | Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ | 1 км | 2х0,099 |  |  | 0.099 |  | 0.099
12 | Л11-01 | Арматура, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ | 1 ед. | 4
13 | Л11-03 | Арматура, крепления, защиты от перенапряжений ВЛ | 1 ед. | 12
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора филиала по технологическому присоединению и капитальному строительству АО "ЛОЭСК" "Южные электросети" Воробьев А.П.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
Начальник ОКС Романова А.Ю.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)