## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2022
Технические характеристики инвестиционного проекта
Гатч, Стр-во 2КТП-6/0,4 кВ на ул.Санаторской в п. Тайцы Гатчинского р-на ЛО (22-1-06-1-08-03-0-0491)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | M_22-1-06-1-08-03-0-0491
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП) (тыс.руб.). РП (СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП (РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 1
2 | Т5-12-1 | Ячейка трансформатора | мощность 250 кВА | 2 | 0.5
3 | В8-01 | Ячейки выключателя РП (СП,ТП,РТП) | 1 ячейка | 3
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора филиала по технологическому присоединению и капитальному строительству АО "ЛОЭСК" "Южные электрические сети"
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
Специалист ОКС
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Note on K22: Просека
Note on L22: лежневые/подъездные дороги
Note on M22: Благоустройство
Note on N22: Реконструкция ячеек /автоматов