## 10-04_Над-ть
Приложение №2 к приказу АО «ЛОЭСК» от ________ № _______ о/д
Утверждаю:
Главный инженер
Холматов Р.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Реконструкция КЛ-10кВ ф.Кнг-01-РП-21 "Очистные Сооружения" (от ПС-330кВ Кингисеппская до РП-21) (22-1-08-0-01-04-2-0828)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | M_22-1-08-0-01-04-2-0828 | M_22-1-08-0-01-04-2-0828
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту:
1 |  | Протяженность трассы кабельной линии | км. | 1.7 |  |  |  | 1.7
2
…
N