## Прил.3_0,4-10кВ_над.
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 1,26 МВА, КЛ-10 кВ протяженностью 0,12 км для технологического присоединения заявителя в соответствии с договором №08-023/005-ПС-21 в г.Сосновый Бор ЛО
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | M_22-1-08-01-08-00-0-0002
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 1.26 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 6
1 | Э4-01 | УНЦ здания РП (СП,РТП,ТП)6-20 кВ(тыс.руб.). РП(СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП(РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 2
2 | Т5-17-1 | УНЦ ячейки трансформатора 6-35 кВ. | 1 ячейка | 2 | 1.26
3 | В8-01 | УНЦ ячейки выключателя РП(СП,ТП,РТП) (тыс.руб.) | 1 ячейка | 6 | [8 empty] | 6
4 | П6-04 | Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей (тыс.руб.)(затраты по УНЦ от 11 до 20,9) | 1 объект | 1
5 | К1-05-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 0.12 |  |  |  | 0.12
6 | Б2-02-3 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 0.7
7 | Б2-02-4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 0.5
| Н1-03 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 1 км по трассе | 0.5
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора филиала по технологическому присоединению и капитальному строительству филиала АО "ЛОЭСК" "Западные электросети", Крот А.П.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
Специалист ОКС филиала АО "ЛОЭСК" "Западные электросети", Носачева Н.С.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)