## 10-04_Над-ть
Приложение №2 к приказу АО «ЛОЭСК» от ________ № _______ о/д
Утверждаю:
Главный инженер
Холматов Р.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Киров, РК КЛ 10 кВ на участке от РТП-566 до ТП-584 ф.20 в г. Отрадное Кировского района ЛО (инв.№ 000001000) (22-1-10-0-01-04-0-0383)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | M_22-1-10-0-01-04-0-0383
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: | [7 empty] | 0.85 | 0.85 |  |  | 710
1 | Б2-02-3 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе (тыс. руб.) | 1 км по трассе | 0.71
2 | К1-06-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) (тыс. руб.) | 1 км по трассе | 0.85 |  |  |  | 0.85
3 | Б4-01 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Тротуар | 1 м2 | 710 | [7 empty] | 710
4 | Н1-01 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ (тыс. руб.) | 1 км | 0.14
5 | П9-54 | Разработка и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по границам земельного участка(тыс. руб.) | 1 км | 1
6 | П5-01 | Проектно-изыскательские работы по КЛ | 1 км по трассе | 1
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер филиала "Центральные электросети", Дубровский Д.С.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству, Садыхов Ю.И.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Директор по развитию электрических сетей, Кудряшов Ю. Д.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Директор по имущественным отношениям и правовому обеспечению, Смольников А. С.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
Ведущий инженер ПТС Курма Е.А.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)