## Прил.2_35-110 кВ
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Первый заместитель генерального директора - технический директор
Магдеев Н.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Киров, Реконструкция ПС 110/6 (ПС-382) (инв.№ 000001106) в части замены оборудования, г. Кировск ЛО (22-1-10-0-01-07-0-0416)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | M_22-1-10-0-01-07-0-0416
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту:
1 | Б1-05 | Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС) | 1 м2 | 72
2 | И5-02-3 | ТН (до трех вторичных обмоток) на три фазы | 1 ед. | 2
3 | И12-01 | Шкаф РАС ПС 110 кВ и выше | 1 ед. | 1
4 | И12-02 | Шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше | 1 ед. | 1
5 | И10-09-3 | Шинная опора на одну фазу | 1 ед. | 9
6 | И13-04 | Шкаф с зарядно-подзарядным устройством | 1 ед. | 1
7 | И13-07 | Шкаф отходящих линий (12 ед) на переменном токе с АВ | 1 ед. | 1
8 | И13-02 | Щшкаф отходящих линий (12ед) на постоянном токе с АВ (в том числе с применением предохранителей) | 1 ед. | 1
9 | И13-06 | Шкаф ввода на переменном токе с АВ | 1 ед. | 1
10 | И14-01 | УПАТС для ПС 35-150 кВ | 1 объект | 1
11 | И14-07 | Оборудование электропитания, 6 кВт | 1 объект | 1
12 | И14-10 | СКС | 1 объект | 1
13 | И11-01-3 | РЗА шин до 12 присоединений | 1 ед. | 1
14 | И11-06-3 | РЗА трансформатора мощностью от 4 МВА | 1 ед. | 2
15 | И11-17-3 | РЗА линии (основная и резервная защиты) с работой по ВЧ каналу (без приемопередатчика) | 1 ед. | 1
16 | И11-18-3 | Резервная РЗА линии (РЗА электрической сети) | 1 ед. | 1
17 | А3-02 | АСУТП ПС и ТМ | 1 ед. | 1
18 | А6-02 | Устройства обработки и присоединения 110 (150) кВ | 1 ед. | 1
19 | А1-06 | ПКУ с ТТ и ТН | 1 точка учета | 2
20 | И10-04-3 | ОПН на три фазы | 1 ед. | 2
21 | Н3-02-2 | Контрольный (силовой) кабель | 1 км | 3
22 | П6-09 | Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей | 1 объект | 1
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер, Холматов Р.Н.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Заместитель генерального директора по технологическому присоединению, Тарасова Н.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству, Садыхов Ю.И.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Директор по инвестициям, Голоулина Е.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Директор по имущественным отношениям и правовыму обеспечению, Горелик В.М.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
Начальник отдела ЭВС, Мирсков А.П.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)