## т2
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Наименование инвестиционного проекта: Киров, Реконструкция ПС 110/6 (ПС-382) (инв.№ 000001106) в части замены оборудования, г. Кировск ЛО (22-1-10-0-01-07-0-0416)
Идентификатор инвестиционного проекта: M_22-1-10-0-01-07-0-0416
№ п/п | Наименование | План | [7 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [7 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта: Распоряжение главного инженера АО "ЛОЭСК" от 22.02.2022 № 14
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта |  |  |  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16
1 | ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 72 | 1 м2 | Б1-05 | 3.02 | 1 | 217.44
1 | УНЦ элементов ПС с устройством фундаментов | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | ТТ на три фазы | 2 | 1 ед. | И5-02-3 | 2782 | 1.06 | 5897.84
2 | Шкаф РАС ПС 110 кВ и выше | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 1 | 1 ед. | И12-01 | 1467 | 1.02 | 1496.34
3 | Шкаф центральной сигнализации ПС 110 кВ и выше | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 1 | 1 ед. | И12-02 | 1016 | 1.02 | 1036.32
4 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов (тыс. руб.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | Шинная опора на одну фазу | 9 | 1 ед. | И10-09-3 | 51 | 1.02 | 468.18
5 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | номинальный ток 100 А | 1 | 1 ед. | И13-04 | 1388 | 1.02 | 1415.76
6 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | Шкаф отходящих линий (12ед.) на постоянном токе с АВ (в том числе с применением предохранителей) | 1 | 1 ед. | И13-02 | 1671 | 1.02 | 1704.42
| УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 1 | 1 ед. | И13-06 | 2500 | 1.02 | 2550
7 | УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | номинальный ток 630 А | 1 | 1 ед. | И13-07 | 1416 | 1.02 | 1444.32
8 | УНЦ сети связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 1 | 1 объект | И14-01 | 5179 | 1.02 | 5282.58
9 | УНЦ сети связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 1 | 1 объект | И14-07 | 1368 | 1.02 | 1395.36
10 | УНЦ сети связи | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 1 | 1 объект | И14-10 | 744 | 1.02 | 758.88
11 | УНЦ РЗА (тыс. руб.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 1 | 1 ед. | И11-01-3 | 2250 | 1.02 | 2295
13 | УНЦ РЗА (тыс. руб.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 2 | 1 ед. | И11-06-3 | 1113 | 1.02 | 2270.52
14 | УНЦ РЗА (тыс. руб.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 1 | 1 ед. | И11-17-3 | 1049 | 1.02 | 1069.98
15 | УНЦ РЗА (тыс. руб.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 1 | 1 ед. | И11-18-3 | 1086 | 1.02 | 1107.72
16 | УНЦ АСУТП ПС и ТМ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 1 | 1 ед. | А3-02 | 23531 | 1.02 | 24001.62
17 | УНЦ система ВЧ связи 35-750 кВ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | нд | 1 | 1 ед. | А6-02 | 3354 | 1.06 | 3555.24
| УНЦ ИИК | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | ПКУ с ТТ и ТН | 2 | 1 точка учета | А1-06 | 302 | 1.02 | 616.08
18 | УНЦ элементов ПС без устройства фундаментов (тыс. руб.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 110 | ОПН на три фазы | 2 | 1 ед. | И10-04-3 | 120 | 1.02 | 244.8
19 | УНЦ контрольного (силового ) кабеля | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | сечение жилы 2,5 мм2 | 3 | 1 км | Н3-02-2 | 215 | 1.08 | 696.6
20 | Проектирование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд
21 | Проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | 1 | 1 объект | П6-09 | 3000 | 1 | 3000
20 | Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 62525

## T6
Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 62525 | 62525
2 | НДС (20%) | 12505 | 12505
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах (с НДС) | 75030 | 75030
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 104141.0127 | 117674.6288
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd на 01.01.2018 (с НДС) | 0 | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) | 75030 | 75030
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 101043.7784 | 101043.7784
7.1 | 2018 г. | 0 | 0 | 105.2557
7.2 | 2019 г. | 0 | 0 | 106.8264
7.3 | 2020 г. | 0 | 0 | 105.5619
7.4 | 2021 г. | 0 | 0 | 104.9354
7.5 | 2022 г. | 0 | 0 | 113.8744
7.6 | 2023 г. | 37068.76 | 7447.68 | 105.8917
7.7 | 2024 г. | 63975.0184 | 51135.24 | 105.3023
7.8 | 2025 г. | 0 | 42460.8584 | 104.7943
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 104.141 | 117.6746
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей, не учитываемый в УНЦ в соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 17.01.2019 №10, (в млн. руб. с НДС) | 0 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту (млн.руб. с НДС) | 104.141 | 117.6746