## Прил.4_0,4-10кВ_ТП
Приложение № ___
к приказу АО "ЛОЭСК"
от _____ _______2021
Утверждаю:
Заместитель генерального директора по капитальному строительству
Садыхов Ю.И.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Строительство КТП-10/0,4 кВ мощностью 800 кВА, КЛ-10 кВ протяженностью 1,02 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя в соответствии с договором №10-086/005-ПС-21 по адресу: Ленинградская область, Тосненского района, г.Тосно
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | M_22-1-10-01-08-00-0-0002
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0.8 |  |  | 1.02 | 1.02 | 0 |  |  | 8
1 | Э4-01 | Здание РП (СП,РТП,ТП) (тыс.руб.). РП (СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП (РТП) с одним тр-ром | 1 ед. | 1
2 | Т5-14-1 | Ячейка трансформатора | 1 ячейка | 2 | 0.8
3 | В8-01 | Ячейки выключателя РП (СП,ТП,РТП) | 1 ячейка | 8 | [8 empty] | 8
4 | У4-03 | Защитные ограждения ПС | м периметра | 30
6 | Б2-02-3 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 0.55
7 | Б2-02-4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 0.3
8 | К1-08-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 1.02 |  |  |  | 1.02
9 | Б7-03 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней d до 11см, 12см. и более | Га | 0.23 | [5 empty] | 0.23
10 | М4-01 | Трелевка хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | 100 м | 7.2
11 | Н1-03 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 1 км | 0.05
12 | Н1-04 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 1 км | 0.1
СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора филиала по технологическому присоединению и капитальному строительству АО "ЛОЭСК" "Центральные ЭС", Любченко Ю.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
Специалист отдела ОКС филиала АО "ЛОЭСК" "Центральные ЭС", Тараканова М.В.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)