## 10-04_Над-ть
Приложение №2 к приказу АО «ЛОЭСК» от ________ № _______ о/д
Утверждаю:
Главный инженер
Холматов Р.Н.
|  |  | (Подпись) | (ФИО)
«______» _________________ 2021
Технические характеристики инвестиционного проекта
Повышение надежности электроснабжения потребителей в п. Ульяновка (реконструкция ТП-80, РП-3, РТП-4, КТП-12, строительство КЛ -10 кВ от РТП-4 до РП-3)
Идентификатор инвестиционного проекта |  |  | (идентификатор) | M_22-1-10-02-01-00-0-0006
№ п/п | Номер расценки | Наименование параметра | Единица изме- рения | Коли- чество | Физические параметры для ИПР
[5 empty] | Трансф. мощ- ность (МВА) | Длина ЛЭП (км) |  |  |  | ИНОЕ
[6 empty] | ВЛ-1ц | ВЛ-2ц | КЛ | Всего | га | км | м2 | шт/ комп-лекты
Всего по инвестиционному проекту: |  |  |  |  | 0.26 |  |  | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 4
1 | В8-01 | Ячейки выключателя РП(СП,ТП,РТП) | 1 ячейка | 4 | [8 empty] | 4
2 | Б2-02-4 | устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | 1 км по трассе | 2.13
3 | К1-08-2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | 1 км по трассе | 2*2,3 |  |  |  | 2.3
4 | Н1-04 | выполнения специального перехода кабельной линии методом ГНБ | 1 км | 0.17
5 | П9-54 | Затраты на разработку и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по границам земельного участка | 1 км | 2.3
6 | К5-01 | УНЦ на установку страховочных пакетов при прокладке КЛ 6-500 кВ | 1 шт. | 1
7 | Т5-12-1 | ячейки трансформатора | 1 ячейка | 1 | 0.1
8 | Т5-11-1 | ячейки трансформатора | 1 ячейка | 1 | 0.16
СОГЛАСОВАНО:
Главный инженер филиала "Центральные электросети", Дубровский Д.С.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Заместитель генерального директора по капитальному строительству, Садыхов Ю.И.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Директор по развитию электрических сетей, Кудряшов Ю. Д.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
Директор по имущественным отношениям и правовому обеспечению, Смольников А. С.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)
исполнитель:
Ведущий инженер ПТС Курма Е.А.
(Должность, ФИО) |  |  | (Подпись)