## 2БКТП, РТП
Приложение № __
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 2016 г. №___
Форма 20. Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства объектов электроэнергетики, выполненных в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Наименование инвестиционного проекта: Повышение надежности электроснабжения потребителей в п. Ульяновка (реконструкция ТП-80, РП-3, РТП-4, КТП-12, строительство КЛ -10 кВ от РТП-4 до РП-3
Идентификатор инвестиционного проекта: M_22-1-10-02-01-00-0-0006
Таблица 3. Повышение надежности электроснабжения потребителей в п. Ульяновка (реконструкция ТП-80, РП-3, РТП-4, КТП-12, строительство КЛ -10 кВ от РТП-4 до РП-3)
№ п/п | Наименование | План | [9 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта ________________________________________________________ | [9 empty] | Наименование и реквизиты документа, согласно которому сформированы технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта Распоряжение главного инженера АО "ЛОЭСК" от 26.01.2022 № 6
|  | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта | [5 empty] | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |  |  | Объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционного проекта
|  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС) |  |  | Напряжение, кВ | Технические характеристики | Количество | Единицы измерения | Номер расценки | Укрупненный норматив цены, тыс рублей (без НДС) | Коэффициент перехода от базовых нормативов к территориальному уровню нормативов | Величина затрат, тыс рублей (без НДС)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
1 | Комплектные трансформаторные подстанции | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Здание РП (СП,РТП,ТП) (тыс.руб.). РП (СП,РТП) на 7 ячеек выкл-лей или ТП (РТП) с одним тр-ром | 6-20 | Тип - блочный (2БКТП, РТП) |  | 1 ед. | Э4-01 | 1615 | 1.03 | 0 |  |  | 6-20 | Тип - блочный (2БКТП, РТП) |  | 1 ед. | Э4-01 | 1615 | 1.03 | 0
2 | Трансформатор | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 6-35 | мощность 100 кВА | 1 | 1 ячейка | Т5-10-1 | 189 | 1.03 | 194.67
2.2 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 6-35 | мощность 160 кВА | 1 | 1 ячейка | Т5-11-1 | 239 | 1.03 | 246.17
2.3 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 6-35 | мощность 250 кВА |  | 1 ячейка | Т5-12-1 | 309 | 1.03 | 0
2.4 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 6-35 | мощность 300 кВА |  | 1 ячейка | Т5-13-1 | 395 | 1.03 | 0
2.5 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 6-35 | мощность 400 кВА |  | 1 ячейка | Т5-14-1 | 395 | 1.03 | 0
2.6 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 6-35 | мощность 500 кВА |  | 1 ячейка | Т5-15-1 | 532 | 1.03 | 0
2.7 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 6-35 | мощность 600 кВА |  | 1 ячейка | Т5-16-1 | 532 | 1.03 | 0
2.8 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 6-35 | мощность 630 кВА |  | 1 ячейка | Т5-17-1 | 532 | 1.03 | 0
2.9 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 6-35 | мощность 1000 кВА |  | 1 ячейка | Т5-19-1 | 886 | 1.03 | 0
2.10 | Ячейка трансформатора | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 6-35 | мощность 1250 кВА |  | 1 ячейка | Т5-16-1 | 1220 | 1.03 | 0
3 | Выключатель | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
3.1 | Ячейки выключателя РП (СП,ТП,РТП) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 6-20 |  | 4 | 1 ячейка | В8-01 | 928 | 1.01 | 3749.12
4 | Проектирование | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
4.1 | Проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | Затраты по УНЦ от 0,2 до 0,59 млн. руб | 2 | 1 объект | П6-04 | 40 | 1 | 80
4.2 | Проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | Затраты по УНЦ от 1,1 до 5,9 млн. руб | 2 | 1 объект | П6-07 | 500 | 1 | 1000
4.3 | Проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | Затраты по УНЦ от 11 до 20,9 млн. руб |  | 1 объект | П6-08 | 1500 | 1 | 0
4.4 | Проектно-изыскательские работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | Затраты по УНЦ от 21 до 50,9 млн. руб |  | 1 объект | П6-09 | 3000 | 1 | 0
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 5269.96
1 | Кабельные линиии электропередачи (КЛ) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2022 г. | 105.1% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
2 | КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2023 г. | 104.9% | 10 | 240 | 4.6 | 1 км по трассе | К1-08-2 | 3055 | 1.08 | 15177.24
3 | КЛ-0,4 кВ, алюминий, количество жил - 4 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024 г. | 104.7% | 0.4 | сечение |  | 1 км по трассе | К-3 |  | 1.08 | 0
3 | Трасса прокладки КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2025 г. | 104.7% | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
5 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 10 | 1 цепь |  | 1 км по трассе | Б2-02-3 | 2320 | 1 | 0
4 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 10 | 2 цепи | 2.13 | 1 км по трассе | Б2-02-4 | 2703 | 1 | 5757.39
7 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0.4 | 1 цепь |  | 1 км по трассе | Б2-01-3 | 1388 | 1 | 0
8 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0.4 | 2 цепи |  | 1 км по трассе | Б2-01-4 | 1771 | 1 | 0
9 | Подготовительные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
10 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Тротуар | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | 1 м2 | Б4-01 | 1.3 | 1 | 0
11 | Восстановление дорожного покрытия при прокладке кабельной линии. Проезжая часть | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | 1 м2 | Б4-02 | 2.32 | 1 | 0
12 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья d до 11см | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | 1 га | Б7-01 | 30 | 1 | 0
13 | Вырубка (расширение, расчистка) просеки ВЛ. Расчистка кустарников и мелколесья, вырубка деревьев и корчевка пней d до 11см, 12см. и более | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | 1 га | Б7-03 | 261 | 1 | 0
14 | Трелевка хлыстов древесины при вырубке (расширении) просеки ВЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | 100 м | М4-01 | 6.9 | 1.18 | 0
15 | УНЦ устройства лежневых дорог | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | км | Л9-01 | 6890 | 1.04 | 0
16 | Прочие работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
17 | РЗА и прочие шкафы (панели) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | 1 ед. | И12-06 | 162 | 1.02 | 0
18 | РЗА и прочие шкафы (панели) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [5 empty] | 1 ед. | И12-08 | 56 | 1.02 | 0
5 | Специальные переходы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
20 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 1 труба d=90-140 |  | 1 км | Н1-01 | 15329 | 1.08 | 0
21 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 1 труба d=160-300 |  | 1 км | Н1-02 | 18517 | 1.08 | 0
22 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 2 трубы d=90-140 |  | 1 км | Н1-03 | 23088 | 1.08 | 0
6 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 3 трубы d=90-140 | 0.17 | 1 км | Н1-04 | 23636 | 1.08 | 4339.5696
24 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 4 трубы d=90-140 |  | 1 км | Н1-05 | 41090 | 1.08 | 0
25 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  |  | 4 трубы d=160-200 |  | 1 км | Н1-06 | 53502 | 1.08 | 0
7 | УНЦ на установку страховочных пакетов при прокладке КЛ 6-500 кВ (тыс. руб.) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 6-20 |  | 1 | 1 шт. | К5-01 | 12690 | 1.08 | 13705.2
8 | Проектные работы | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
28 | Разработка и утверждение ДПТ при прохождении ВЛ по землям лесного фонда (землям, покрытым лесом) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 35 |  |  | 1 км | П8-01 | 563 | 1 | 0
9 | Разработка и утверждение ДПТ ВЛ (КЛ) по границам земельного участка | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 35 |  | 2.3 | 1 км | П9-54 | 167 | 1 | 384.1
10 | Проектно-изыскательские работы по КЛ | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | 0,4-20 |  | 2.3 | 1 км по трассе | П5-01 | 611 | 1 | 1405.3
| Итого объем финансовых потребностей, тыс рублей (без НДС) | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 40768.7996
| ИТОГО | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 46038.7596

## T6
Определение полной стоимости строительства электросетевых объектов с использованием укрупненных нормативов цен (в прогнозных ценах), тыс рублей
№ п/п | Наименование показателя | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | Итого объем финансовых потребностей, в ценах, в которых рассчитаны укрупненные нормативы цены (без НДС) | 46038.7596 | 46038.7596
2 | НДС (20%) | 9207.7519 | 9207.7519
3 | Итого объем финансовых потребностей ОФПУНЦd, определенный в текущих ценах (с НДС) | 55246.5115 | 55246.5115
4 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах с НДС) | 72661.0424 | 78383.6628
5 | Фактический объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту Фd на 01.01.2018 (с НДС) | 0 | 0
6 | Объем финансовых потребностей DОФПУНЦd (с НДС) | 55246.5115 | 55246.5115
7 | Объем финансирования инвестиций по инвестиционному проекту ОФПРвсего (в прогнозных ценах с НДС), в том числе: | 69104.514 | 69104.514
7.1 | 2018 г. | 0 | 0 | 105.2557
7.2 | 2019 г. | 0 | 0 | 106.8264
7.3 | 2020 г. | 0 | 0 | 105.5619
7.4 | 2021 г. | 0 | 0 | 104.9354
7.5 | 2022 г. | 34334.514 | 22275.6946 | 113.8744
7.6 | 2023 г. | 34770 | 46828.8194 | 105.8917
7.7 | 2024 г. | 0 | 0 | 105.3023
7.8 | 2025 г. | 0 | 0 | 104.7943
8 | Объем финансовых потребностей ОФППРУНЦ (в прогнозных ценах млн. руб. с НДС) | 72.661 | 78.3837
9 | Дополнительный объем финансовых потребностей, не учитываемый в УНЦ в соответствии с п.4 Приказа Минэнерго России от 17.01.2019 №10, (в млн. руб. с НДС) | 0 | 0
10 | Объем финансовых потребностей по объекту (млн.руб. с НДС) | 72.661 | 78.3837